QUÂN KHU 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 1

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH/NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

MÃ NGÀNH/NGHỀ: 6520227

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-CĐN ngày 19 tháng 9 năm 2025

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 1 - BQP)

Thái Nguyên - Năm 2025

| QUÂN KHU 1 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-CĐN ngày 19 tháng 9 năm 2025

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 1 - BQP)

Tên nghề: Điện công nghiệp

Mã nghề: 6520227

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm học.

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề

Điện công nghiệp trình độ cao đẳng là ngành, nghề mà người hành nghề chuyên thiết kế, lắp đạt, kiểm tra, bảo duỡng, sửa chữa hệ thống điện và các thiết bị điện công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Nguời làm việc trong lĩnh vực ngành, nghề Điện công nghiệp trực tiếp tham gia thiết kế, lắp đạt, vạn hành, bảo trì, bảo duỡng và sửa chữa tủ điện, máy điện, dây truyền sản xuất và các thiết bị điện trong các công ty sản xuất và kinh doanh như: nhà máy, xí nghiệp, tòa nhà… trong điều kiện an toàn. Họ có thể đảm nhiệm vai trò, chức trách của cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật trong các cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị kinh doanh, tự tổ chức và làm chủ cơ sở sản xuất, sửa chữa thiết bị điện.

2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Mục tiêu chung:

Nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; có năng lực hành nghề điện công nghiệp tương ứng với trình độ Cao đẳng; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học ngành, nghề điện công nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

Đào tạo trình độ cao đẳng ngành hoặc nghề Điện công nghiệp để người học có năng lực thực hiện được công việc của trình độ trung cấp ngành hoặc nghề Điện công nghiệp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của ngành, nghề đào tạo như triển khai, tổ chức và trực tiếp thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống cung cấp điện, tủ điện, máy điện; lập trình điều khiển và vận hành PLC, LoGo, biến tần…; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc như ứng dụng công nghệ thông tin, PLC, LoGo, biến tần…; hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc, cụ thể:

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Lắp đặt hệ thống điện công trình;

- Vận hành, bảo trì hệ thống điện công trình;

- Lắp đặt và vận hành hệ thống cung cấp điện;

- Bảo trì hệ thống cung cấp điện;

- Lắp đặt tủ điện;

- Sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành máy điện;

- Lắp đặt hệ thống tự động hóa;

- Vận hành, bảo trì hệ thống tự động hóa;

- Lắp đặt hệ thống điện năng lượng tái tạo;

- Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện năng lượng tái tạo;

- Lắp đặt mạch máy công cụ;

- Sửa chữa, bảo dưỡng mạch máy công cụ;

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS);

- Kinh doanh thiết bị điện.

4. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 2340 (giờ); 85 tín chỉ.

- Số lượng môn học, mô đun: 27

- Khối lượng học tập các môn học chung: 435 (giờ)

- Khối lượng học tập các môn học, mô đun chuyên môn: 1905 (giờ)

- Khối lượng lý thuyết: 560 (giờ); thực hành, thực tập: 1612 (giờ)

5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề

| TT | Mã năng lực | Tên năng lực |
| --- | --- | --- |
| I | Năng lực cơ bản (năng lực chung) |  |
|  | NLCB-01 | Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; |
|  | NLCB-02 | Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề. |
|  | NLCB-03 | Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. |
|  | NLCB-04 | Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả |
| II | Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) |  |
|  | NLCL-01 | Đọc được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện. |
|  | NLCL-02 | Nhận dạng, lựa chọn, sử dụng vật liệu điện theo tiêu chuẩn |
|  | NLCL-03 | Thực hiện lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện công nghiệp và dân dụng |
|  | NLCL-04 | Đo đạc các thông số điện cơ bản |
|  | NLCL-05 | Phân tích và tính toán các thông số mạch điện một chiều, xoay chiều |
|  | NLCL-06 | Quấn dây, sửa chữa động cơ điện và máy biến áp |
|  | NLCL-07 | Lắp đặt, vận hành và bảo trì máy điện |
|  | NLCL-08 | Tháo lắp và sửa chữa được các khí cụ điện đúng theo thông số của nhà sản xuất |
|  | NLCL-09 | Xác định và sửa chữa hư hỏng thiết bị điện gia dụng |
|  | NLCL-10 | Lập trình, lắp đặt, sửa chữa mạch điều khiển PLC và điện khí nén. |
|  | NLCL-11 | Xác định linh kiện, đo kiểm, hàn mạch điện tử. |
|  | NLCL-12 | Sử dụng thành tho các thiết bị đo để đo, kiểm tra các linh kiện điện tử, các thành phần của mạch điện, các tham số của mạch điện |
|  | NLCL-13 | Thực hiện an toàn lao động, sơ cứu điện giật |
|  | NLCL-14 | Thiết kế, lắp đặt được các loại tủ điện trong công nghiệp |
| III | Năng lực nâng cao |  |
|  | NLNC-01 | Lập kế hoạch bảo trì an toàn và hiệu quả. |
|  | NLNC-02 | Lập trình và giám sát các hệ thống điều khiển công nghiệp. |
|  | NLNC-03 | Tháo lắp, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử cảm biến. |
|  | NLNC-04 | Tính toán, lựa chọn hệ thống điện phù hợp trong toà nhà hoặc nhà máy. |
|  | NLNC-05 | Tính toán, lựa chọn hệ thống nối đất và chống sét theo tiêu chuẩn. |
|  | NLNC-05 | Tính toán, thiết kế, lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái |

6. Nội dung chương trình:

| Mã MH, MĐ | Tên mô đun, môn học | Số tín chỉ | Thời gian đào tạo (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | TH/thực tập/ /bài tập/TL | Kiểm tra |
| I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 |
| MH 01 | Giáo dục chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 |
| MH 02 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
| MH 03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
| MH 04 | Giáo dục quốc phòng - An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 |
| MH 05 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
| MH 06 | Tiếng Anh | 4 | 120 | 42 | 72 | 6 |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 66 | 1905 | 403 | 1357 | 145 |
| II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 17 | 285 | 147 | 106 | 32 |
| MH 07 | Kỹ năng mềm | 2 | 30 | 14 | 12 | 4 |
| MH 08 | Khởi sự kinh doanh | 3 | 45 | 29 | 11 | 5 |
| MH 09 | An toàn điện | 2 | 30 | 20 | 8 | 2 |
| MĐ 10 | Đo lường điện | 2 | 45 | 16 | 22 | 7 |
| MH 11 | Kỹ thuật điện - điện tử | 4 | 60 | 32 | 24 | 4 |
| MH 12 | Khí cụ điện | 2 | 30 | 20 | 6 | 4 |
| MĐ 13 | Autocad | 2 | 45 | 16 | 23 | 6 |
| II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 47 | 1560 | 247 | 1208 | 105 |
| MĐ 14 | Lắp đặt điện | 4 | 120 | 21 | 91 | 8 |
| MH 15 | Máy điện | 2 | 30 | 22 | 5 | 3 |
| MĐ 16 | Sửa chữa và vận hành máy điện | 5 | 150 | 23 | 111 | 16 |
| MĐ 17 | Trang bị điện | 5 | 150 | 23 | 112 | 15 |
| MH 18 | Thực tập sản xuất | 8 | 360 | 30 | 322 | 8 |
| MĐ 19 | Thực hành cảm biến | 2 | 60 | 20 | 34 | 6 |
| MĐ 20 | Điều khiển lập trình cỡ nhỏ LOGO! | 2 | 60 | 14 | 38 | 8 |
| MH 21 | Lý thuyết PLC | 2 | 30 | 18 | 8 | 4 |
| MĐ 22 | Lập trình PLC | 3 | 90 | 10 | 70 | 10 |
| MH 23 | Điều khiển điện khí nén 1 | 2 | 30 | 23 | 4 | 3 |
| MĐ 24 | Điều khiển điện khí nén 2 | 2 | 60 | 6 | 46 | 8 |
| MĐ 25 | Thực hành Biến tần | 2 | 60 | 13 | 39 | 8 |
| MH 26 | Thực tập tốt nghiệp | 8 | 360 | 24 | 328 | 8 |
| II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 2 | 60 | 9 | 43 | 8 |
| MĐ 27.1 | Thiết kế và lắp đặt tủ điện công nghiệp | 2 | 60 | 9 | 43 | 8 |
| MĐ 27.2 | Lắp đặt hệ thống điện mặt trời | 2 | 60 | 9 | 43 | 8 |
|  | Tổng cộng | 85 | 2340 | 560 | 1612 | 168 |

7. Hướng dẫn sử dụng chương trình

7.1. Các môn học chung:

Môn Giáo dục chính trị: Thực hiện theo Thông tư Số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06.12.2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Môn Pháp luật: Thực hiện theo Thông tư Số 13 2018/TT-BLĐTBXH ngày 26.09.2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Môn Giáo dục thể chất: Thực hiện theo Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26.09.2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Môn giáo dục quốc phòng và an ninh: Thực hiện theo Thông tư số 10/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26.09.2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Môn Tin học: Thực hiện theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26.09.2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Tin học thuộc các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Môn Tiếng Anh: Thực hiện theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17.01.2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Tiếng Anh thuộc các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

7.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Được bố trí ngoài thời gian đào tạo nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện, có thể có các hoạt động ngoại khóa sau:

| TT | Nội dung | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Thể dục, thể thao | 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày |
| 2 | - Văn hoá, văn nghệ: + Qua các phương tiện thông tin đại chúng + Sinh hoạt tập thể | Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần) |
| 3 | - Hoạt động thư viện + Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu | Tất cả các ngày làm việc trong tuần |
| 4 | Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể | Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật |
| 5 | Đi thực tế | Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun |

7.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

Thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

a) Đối với đào tạo theo niên chế:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo của ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

- Nội dung thi tốt nghiệp gồm: Môn thi Lý thuyết chuyên môn và môn thi Thực hành:

+ Thi Lý thuyết chuyên môn được tổ chức theo hình thức thi viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm; thời gian thi viết hoặc trắc nghiệm không quá 180 phút, thi vấn đáp không quá 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời cho 1 thí sinh, được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến;

+ Thi Thực hành được tổ chức theo hình thức làm bài thực hành kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm, dịch vụ hoặc một phần sản phẩm, dịch vụ.

b) Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo của ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

- Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp.

c) Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp hoặc xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Điện công nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành cho người học./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Giáo dục chính trị

Mã môn học: MH 01

Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ (lý thuyết: 41 giờ; thảo luận: 29 giờ; kiểm tra: 05 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Giáo dục chính trị là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

- Tính chất: Chương trình môn học bao gồm khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam; góp phần đào tạo người lao động phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Trình bày được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

- Về kỹ năng: Vận dụng được được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn đề khác trong quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| STT | Tên chương/mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, TL/BT | Kiểm tra |
| 1 | Bài mở đầu | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Chương 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin | 13 | 9 | 4 |  |
| 3 | Chương 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh | 13 | 9 | 4 |  |
| 4 | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| 5 | Chương 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng | 5 | 3 | 2 |  |
| 6 | Chương 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam | 5 | 3 | 2 |  |
| 7 | Chương 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam | 10 | 5 | 5 |  |
| 8 | Chương 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay | 6 | 3 | 3 |  |
| 9 | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| 10 | Chương 7: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam | 7 | 3 | 4 |  |
| 11 | Chương 8: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc | 6 | 3 | 3 |  |
| 12 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| 13 | Chương 9: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. | 3 | 1 | 2 |  |
|  | Tổng cộng | 75 | 41 | 29 | 05 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu 								           Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.

2. Nội dung

2.1. Vị trí, tính chất môn học

2.2. Mục tiêu của môn học

2.3. Nội dung chính

2.4. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học

Chương 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin 			Thời gian: 13 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được khái niệm, nội dung cơ bản, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin trong nhận thức và thực tiễn đời sống xã hội;

- Bước đầu vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào giải quyết các vấn đề của cá nhân và xã hội.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin

2.2. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

2.2.1. Triết học Mác - Lênin

2.2.2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2.2.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.3. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chương 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh  		         Thời gian: 13 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được một số điểm cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành, nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự cần thiết, nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Có nhận thức đúng đắn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Nguồn gốc

2.1.3. Quá trình hình thành

2.2. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

2.2.1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

2.2.2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân

2.2.3. Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân

2.2.4. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

2.2.5. Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

2.2.6. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

2.3. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

2.4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

2.4.1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2.4.2. Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

* Kiểm tra số 1: 							Thời gian: 2 giờ

Chương 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 										                       Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được quá trình ra đời và những thành tựu của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo;

- Khẳng định, tin tưởng và tự hào về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta.

2. Nội dung

2.1. Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam

2.1.1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

2.1.2. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng

2.2. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

2.2.1. Thắng lợi của đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc

2.2.2. Thắng lợi của công cuộc đổi mới

Chương 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;

- Có nhận thức đúng đắn và niềm tin vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Đặc trưng của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2.1.1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

2.1.2. Do nhân dân làm chủ

2.1.3. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp

2.1.4. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

2.1.5. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện

2.1.6. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển

2.1.7. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo

2.1.8. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới

2.2. Phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2.2.1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường

2.2.2. Phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2.2.3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

2.2.4. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

2.2.5. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

2.2.6. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân lộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất

2.2.7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

2.2.8. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Chương 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam

Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được một số quan điểm và giải pháp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay;

- Nhận thức được đường lối phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người của nước ta trong giai đoạn hiện nay là phù hợp và chủ động thực hiện đường lối đó.

2. Nội dung:

2.1. Nội dung của chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay

2.2. Giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay

2.2.1. Nội dung phát triển kinh tế, xã hội

2.2.2. Nội dung phát triển văn hóa, con người.

Chương 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay   	 			         Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được những quan điểm cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng ta hiện nay;

- Tin tưởng và tích cực thực hiện tốt đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Bối cảnh Việt Nam và quốc tế

2.2. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

2.2.1. Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh

2.2.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

2.3. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại

2.3.1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại

2.3.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại.

* Kiểm tra số 2:  						         Thời gian: 2 giờ

Chương 7: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam   											    Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được bản chất, đặc trưng, phương hướng và nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Khẳng định được tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam so với các kiểu nhà nước khác và xác định được nhiệm vụ của bản thân trong việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung

2.1. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.1. Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2.1. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2.2. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương 8: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc 							Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được tầm quan trọng và nội dung phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;

- Khẳng định được tầm quan trọng và thực hiện tốt vai trò của cá nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nội dung:

2.1. Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.1.1. Cơ sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2.1. Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2.2. Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

* Kiểm tra số 3: 						       Thời gian: 01 giờ

Chương 9: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động

tốt           	       Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được quan niệm, nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt;

- Tích cực học tập và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

2. Nội dung

2.1. Quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt

2.1.1. Người công dân tốt

2.1.2. Người lao động tốt

2.2. Nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt

2.2.1. Phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng cửa nhân dân Việt Nam

2.2.2. Phấn đấu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết diện tích 60m2

2. Trang thiết bị máy móc: Phấn, bảng đen, Máy chiếu Projector.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập; Giáo trình, sách tham khảo.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức: Trình bày được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

- Về kỹ năng: Vận dụng được được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn đề khác trong quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Phương pháp:

- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

- Hình thức: thuyết trình, hỏi đáp, đánh giá bằng kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Lấy người học làm trung tâm

- Đối với người học: Thảo luận trao đổi với giáo viên và sinh viên.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập:

+ Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022.

+ Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung của môn học đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

- Trong giảng dạy giáo viên phải truyền đạt được những nội dung chính và đi sâu vào nội dung trọng tâm trọng điểm từng chương.

- Mỗi chương giảng giáo viên khi truyền đạt phải định hướng tư tưởng, hướng dẫn vận dụng giữa lý luận vào thực tiễn cả trong quá trình học tập và công tác.

- Trong mỗi chương học giáo viên phải tự kiểm tra nhận thức (Trước, trong, sau) kết thúc một chuyên đề và sử dung nhiều phương pháp vào giảng dạy. Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo quy chế đào tạo.

4. Tài liệu tham khảo:

1. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2014), Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

2. Ban Tuyên giáo Trung ương (2014), Hướng dẫn số 127-HD/BTGTW ngày 30/6/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

3. Ban Tuyên giáo Trung ương (2016), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

4. Ban Tuyên giáo Trung ương (2018), sổ tay các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

5. Bộ Chính trị (2016), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2008), Quyết định số 03/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/2/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình Các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT, ngày 7/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

10. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

11. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

12. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội.

14. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.

15. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.

16. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận- Hành chính: Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.

17. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.

18. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội;

19. Hội đồng Lý luận Trung ương (2017), Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

20. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Pháp luật

Mã môn học: MH 02

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 18 giờ; Thảo luận, bài tập: 10 giờ; kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Pháp luật là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

- Tính chất: Chương trình môn học bao gồm một số nội dung về nhà nước và pháp luật; giúp người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam;

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Về kỹ năng:

+ Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;

+ Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên chương/mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thảo luận/ bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật | 2 | 1 | 1 |  |
| 2 | Chương 2: Hiến pháp | 2 | 1 | 1 |  |
| 4 | Chương 3: Pháp luật dân sự | 5 | 3 | 2 |  |
| 5 | Chương 4: Pháp luật lao động | 7 | 5 | 2 |  |
| 6 | Chương 5: Pháp luật hành chính | 4 | 3 | 1 |  |
| 7 | Chương 6: Pháp luật hình sự | 5 | 3 | 2 |  |
| 8 | Chương 7: Pháp luật phòng, chống tham nhũng | 2 | 1 | 1 |  |
| 9 | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| 10 | Chương 8: Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Cộng | 30 | 18 | 10 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật             Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nhận biết được bản chất, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nhận biết được các thành tố của hệ thống pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam.

2. Nội dung:

2.1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.1. Bản chất, chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2.1.3. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2. Hệ thống pháp luật Việt Nam

2.2.1. Các thành tố của hệ thống pháp luật

2.2.1.1. Quy phạm pháp luật

2.2.1.2. Chế định pháp luật

2.2.1.3. Ngành luật

2.2.2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2.2.3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

2.2.3.1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật

2.2.3.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay

Chương 2: Hiến pháp 	 Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, vị trí của hiến pháp và một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nhận thức được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành và bảo vệ Hiến pháp.

2. Nội dung:

2.1. Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2.1.1. Khái niệm hiến pháp

2.1.2. Vị trí của hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2.2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2.2.1. Chế độ chính trị

2.2.2. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

2.2.3. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường

Chương 3: Pháp luật dân sự   	Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật dân sự.

- Nhận biết được quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và các vấn đề cơ bản về hợp đồng.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự

2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự

2.3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự

2.3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

2.3.2. Hợp đồng

Chương 4: Pháp luật lao động   	Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật lao động.

- Nhận biết được quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động và một số vấn đề cơ bản khác trong pháp luật lao động.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động

2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật lao động

2.3. Một số nội dung của Bộ luật lao động

2.3.1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

2.3.2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

2.3.3. Hợp đồng lao động

2.3.4. Tiền lương

2.3.5. Bảo hiểm xã hội

2.3.6. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi

2.3.7. Kỷ luật lao động

2.3.8. Tranh chấp lao động

2.3.9. Công đoàn

Chương 5: Pháp luật hành chính  	Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật hành chính;

- Nhận biết được các dấu hiệu vi phạm hành chính, nguyên tắc và các hình thức xử lý vi phạm hành chính.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính

2.2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính

2.2.1. Vi phạm hành chính

2.2.2. Xử lý vi phạm hành chính

Chương 6: Pháp luật hình sự  	  Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật hình sự.

- Nhận biết được các loại tội phạm và các hình phạt.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự

2.2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự

2.2.1. Tội phạm

2.2.2. Hình phạt

Chương 7: Pháp luật phòng, chống tham nhũng 	  Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được một số nội dung về phòng, chống tham nhũng và các điểm chính của Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Nhận thức đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm tham nhũng

2.2. Nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng

2.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng

2.4. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng

2.5. Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng

* Kiểm tra: 								Thời gian: 2 giờ

Chương 8: Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng   	   Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng;

- Nhận thức được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Nội dung:

2.1. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng

2.2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết diện tích 60m2

2. Trang thiết bị máy móc:

- Phấn, bảng đen

- Máy chiếu Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập, Giáo trình, sách tham khảo.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam;

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Về kỹ năng:

+ Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;

+ Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

2. Phương pháp:

- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

- Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các Chương kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và Chương kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các Chương kiểm tra định kỳ và Chương kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đây là môn học gắn liền với thực tế đời sống nên giáo viên cần áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm gây hứng thú cho sinh viên, làm cho sinh viên chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức nhằm đạt mục tiêu của môn học.

- Phần thảo luận, luyện tập tình huống pháp luật nhằm củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập:

+ Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022.

+ Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

- Trong giảng dạy giáo viên phải truyền đạt được những nội dung chính và đi sâu vào nội dung trọng tâm trọng điểm từng Chương.

- Mỗi Chương giảng giáo viên khi truyền đạt phải định hướng tư tưởng, hướng dẫn vận dụng giữa lý luận vào thực tiễn cả trong quá trình học tập và công tác.

- Trong mỗi Chương học giáo viên phải tự kiểm tra nhận thức (Trước, trong, sau) kết thúc một chuyên đề và sử dung nhiều phương pháp vào giảng dạy. Thực hiệt tốt công tác kiểm tra theo quy chế đào tạo.

4. Tài liệu tham khảo

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

2. Bộ Luật lao động, 2012.

3. Bộ Luật dân sự, 2015.

4. Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

5. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 2010.

6. Luật Phòng, chống tham nhũng, 2005.

7. Luật Xử lý vi phạm hành chính, 2012.

8. Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

9. Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020.

10. Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

11. Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

12. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, 2017.

13. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2014).

14. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh -  Trường Đại học Kinh tế - Luật: Giáo trình Luật Lao động, năm 2016.

15. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2018.

16. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.

17. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2018.

18. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

19. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.

20. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

21. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2016.

22. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, năm 2017.

23. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, năm 2017.

24. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, năm 2018./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Giáo dục thể chất

Mã môn học: MH 03

Thời gian thực hiện: 60 giờ (lý thuyết: 05 giờ; thực hành: 51 giờ; kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

-  Vị trí: Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

- Tính chất: Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.

- Về kỹ năng: Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên chương/mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Bài mở đầu | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Chương 1: Giáo dục thể chất chung | 27 | 2 | 25 |  |
|  | Bài 1: Thể dục cơ bản | 13 | 1 | 12 |  |
|  | Bài 2: Điền kinh | 14 | 1 | 13 |  |
| 3 | Kiểm tra giáo dục thể chất chung | 2 |  |  | 2 |
| 4 | Chương 2: Bóng chuyền | 30 | 2 | 26 | 2 |
|  | Cộng | 60 | 5 | 51 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu 	  	  Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.

2. Nội dung

2.1. Vị trí, tính chất môn học

2.2. Mục tiêu của môn học

2.3. Nội dung chính

2.4. Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập

Chương 1: Giáo dục thể chất chung 		Thời gian: 27 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản của một số bài thể dục cơ bản; Luật Điền kinh như: Chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình, nhảy xa;

- Thực hiện được đúng động tác kỹ thuật và bảo đảm các yêu cầu khác của của các bài thể dục, môn điền kinh được học.

2. Nội dung

2.1. Giới thiệu về thể dục cơ bản

2.2. Thể dục tay không liên hoàn

2.2.1. Tác dụng của thể dục tay không liên hoàn

2.2.2. Các động tác kỹ thuật

2.3. Thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản

2.3.1. Tác dụng của thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản

2.3.2. Các động tác kỹ thuật

2.4. Chạy cự ly ngắn

2.4.1. Tác dụng của chạy cự ly ngắn

2.4.2. Các động tác kỹ thuật

2.4.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly ngắn

2.5. Chạy cự ly trung bình

2.5.1. Tác dụng của chạy cự ly trung bình

2.2.2. Các động tác kỹ thuật

2.5.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly trung bình

2.6. Nhảy xa

2.6.1. Tác dụng của nhảy xa

2.6.2. Các động tác kỹ thuật

2.6.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về nhảy xa

Kiểm tra giáo dục thể chất chung:                                                       Thời gian: 2 giờ

Chương 2: Bóng chuyền  	     Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng chuyền;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.

2. Nội dung

2.1. Tác dụng của môn Bóng chuyền

2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1. Tư thế cơ bản, các bước di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay cơ bản (chuyền bước 2)

2.2.3. Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản (chuyền bước 1)

2.2.4. Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt

2.2.5. Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt

2.2.6. Kỹ thuật chắn bóng

2.2.7. Kỹ thuật đập bóng

3. Một số quy định của Luật Bóng chuyền

Kiểm tra số 2:                                                                         Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Điều kiện chung: Nhà tập luyện/ thi đấu đa năng; video/clip, tranh ảnh, máy chiếu, loa, đài, còi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giờ; bàn, ghế; quần áo tập luyện, dụng cụ y tế.

2. Trang thiết bị

2.1. Đối với giáo dục thể chất chung

- Thể dục cơ bản: Sân tập, còi, tranh động tác, thảm tập; dụng cụ tập như gậy, bóng, hoa; nhạc tập và các thiết bị khác.

-  Điền kinh:

+ Chạy cự ly ngắn và trung bình: Sân chạy, dụng cụ phát lệnh, bàn đạp xuất phát và các thiết bị khác;

+ Nhảy xa: Hố nhảy xa, thước đo và các thiết bị khác.

2.2. Đối với môn bóng chuyền: Sân bóng chuyền, cột trụ; lưới, quả bóng chuyền, bảng lật tỷ số và các và các thiết bị khác.

3. Các điều kiện khác: Ngoài việc tổ chức thực hiện chương trình chính khoá, các hoạt động ngoại khoá cần tiến hành tổ chức các hoạt động thể dục buổi sáng cho học sinh nội trú, coi đây là hình thức rèn luyện thể dục thường xuyên, ngoài ra tuỳ vào đặc điểm, điều kiện từng trường có thể tổ chức thể dục giữa giờ, giữa ca kíp thực hành của sinh viên.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức: Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.

- Về kỹ năng: Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.

2. Phương pháp: Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Chương trình phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tổng số giờ học của chương trình quy định. Tránh tình trạng học dồn, học ép không đảm bảo chất lượng học tập và dễ gây chấn thương trong tập luyện.

Khi tiến hành giảng dạy cần phải kết hợp chặt chẽ với kiểm tra y học và theo dõi sức khoẻ để điều chỉnh nhóm tập luyện cho phù hợp với đối tượng tập luyện.

- Đối với người học: Môn học GDTC là môn học bắt buộc đối với tất cả sinh viên hệ cao đẳng. Căn cứ vào các điều kiện cụ thể về giáo viên, cơ sở vật chất, sân bãi thiết bị, dụng cụ giảng dạy, số lượng lớp v.v. để tổ chức giảng dạy đảm bảo chất lượng và hiệu quả giáo dục cao; đối với học chính khoá thực hiện giảng dạy từ 30 - 40 sinh viên/1 giáo viên.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022.

- Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

4. Tài liệu tham khảo

1. Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 32/01/2015 của Chính phủ Quy định về Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

2. Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025;

3. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Cầu lông, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2000.

4. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

5. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Thể dục, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2009.

6. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2006.

7. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Điền kinh (sách giáo khoa), năm 2006.

8. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng đá, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2007.

9. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

10. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

11. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng rổ, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

12. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng đá, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.

13. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bơi lội (tập 1, tập 2), Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

14. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2014.

15. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Điền kinh, năm 2016.

16. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.

17. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình thể dục (tập 1, tập 2) Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

18. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

19. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

20. Luật các môn thể thao và các tài liệu tham khảo khác./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Giáo dục quốc phòng và an ninh

Mã môn học: MH 04

Thời gian thực hiện: 75 giờ (lý thuyết: 36 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 35 giờ; kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:  Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng.

- Tính chất: Chương trình môn học bao gồm những nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, rèn luyện kỹ năng quân sự; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;

+ Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;

+Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; tác dụng, tính năng, cấu tạo và cách thức sử dụng của một số loại vũ khí bộ binh thông thường; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương.

- Về kỹ năng:

+ Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay;

+ Nhận biết được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;

+ Xác định được một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam;

+ Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh;

+ Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị; kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh; cấp cứu chuyển thương.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Luôn có tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh;

+ Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;

+ Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

+ Có ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; chiến tranh nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| STT | Tên chương/mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Nhập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Chương 2: Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam | 4 | 3 | 1 |  |
| 3 | Chương 3: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên | 4 | 3 | 1 |  |
| 4 | Chương 4: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia | 4 | 3 | 1 |  |
| 5 | Chương 5: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo | 4 | 3 | 1 |  |
| 6 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| 7 | Chương 6: Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội | 4 | 3 | 1 |  |
| 8 | Chương 7: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng | 5 | 3 | 2 |  |
| 9 | Chương 8: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa | 5 | 3 | 2 |  |
| 10 | Chương 9: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam | 5 | 3 | 2 |  |
| 11 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| 12 | Chương 10: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh | 5 | 3 | 2 |  |
| 13 | Chương 11: Đội ngũ đơn vị | 4 | 1 | 3 |  |
| 14 | Chương 12: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh | 19 | 5 | 14 |  |
| 15 | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| 16 | Chương 13: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương | 6 | 1 | 5 |  |
| 17 | Cộng | 75 | 36 | 35 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh                  Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, điều kiện thực hiện, yêu cầu về kiểm tra đánh giá môn học; các yêu cầu tối thiểu về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh;

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người học trong học tập môn học, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung:

2.1. Vị trí, tính chất, mục tiêu của môn học

2.2. Các nội dung chính

2.3. Một số yêu cầu cơ bản về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học

2.4. Điều kiện thực hiện môn học

2.5. Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập.

Chương 2: Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam  					Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;

- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội

2.1.1.	Khái niệm chiến lược "Diễn biến hòa bình"

2.1.2.	Khái niệm bạo loạn lật đổ

2.2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

2.2.1.	Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam

2.2.2. Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam

2.3. Quan điểm và phương châm của Đảng, Nhà nước về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ

2.3.1. Quan điểm chỉ đạo

2.3.2. Phương châm tiến hành

2.4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay

2.4.1. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ

2.4.2. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế

2.4.3. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân

2.4.4. Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt

2.4.5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh

2.4.6. Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của địch

2.4.7. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động

2.5. Thảo luận

Chương 3: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên;

- Phân biệt được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

2. Nội dung:

2.1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

2.1.1. Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

2.1.2. Nội dung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

2.1.3. Một số biện pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay

2.2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên

2.2.1. Khái niệm, vị trí, vai trò xây dựng lực lượng dự bị động viên

2.2.2. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên

2.2.3. Nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên

2.2.4. Một số biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên trong giai đoạn hiện nay

2.3. Thảo luận

Chương 4: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia;

- Phân biệt được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia.

2. Nội dung:

2.1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

2.1.1. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia

2.1.2. Chủ quyền biên giới quốc gia

2.2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

2.3. Một số giải pháp cơ bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

2.4. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

2.5. Thảo luận

Chương 5: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo          Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung chính về dân tộc, tôn giáo; vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay;

- Xác định rõ quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

2. Nội dung:

2.1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc

    - 2.1.1. Một số vấn đề chung về dân tộc

    - 2.1.2. Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam

2.2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo

2.2.1. Một số vấn đề chung về tôn giáo

    - 2.2.2. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam

2.3. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam

    - 2.3.1. Quan điểm, chính sách về dân tộc của Đảng và Nhà nước

    - 2.3.2. Quan điểm, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước

    - 2.3.3. Một số giải pháp nâng cao nhận thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

2.4. Thảo luận

Chương 6: Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;

- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay.

2. Nội dung:

2.1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm

2.1.1. Khái niệm tội phạm và phòng chống tội phạm

2.1.2. Nội dung nhiệm vụ hoạt động phòng chống tội phạm

    - 2.1.3. Chủ thể và nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm

2.1.4. Phòng chống tội phạm trong nhà trường

2.2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

2.2.1. Khái niệm, mục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hội và đặc điểm đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội

    - 2.2.2. Chủ trương, quan điểm và các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội

  - 2.2.3. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong phòng chống tệ nạn xã hội

  - 2.3. Thảo luận

Chương 7: Đường lối quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng    Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;

- Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng.

2. Nội dung:

2.1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

    - 2.1.1. Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam

  - 2.1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

  - 2.2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

    - 2.2.1. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

    - 2.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với việc tăng cường bảo vệ an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đất nước

    - 2.2.3. Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác hội nhập quốc tế về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

  - 2.3. Những giải pháp cơ bản về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

  - 2.4. Thảo luận

Chương 8: Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được các nội dung cơ bản về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung:

2.1. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

2.1.1. Mục đích, đối tượng của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

2.1.2. Tính chất đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

2.2. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

    - 2.2.1. Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực

    - 2.2.2. Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá và tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh

    - 2.2.3. Chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt

    - 2.2.4. Kết hợp kháng chiến với xây dựng, vừa kháng chiến vừa xây dựng, ra sức sản xuất thực hành tiết kiệm giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta càng đánh càng mạnh

    - 2.2.5. Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn

  - 2.2.6. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới

2.3. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân

    - 2.3.1. Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân

    - 2.3.2. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân

2.4. Thảo luận

Chương 9: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam    Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam;

- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm, đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2.1.3. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới

2.2. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới

    - 2.2.1. Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng

    - 2.2.2. Chính quy

    - 2.2.3. Tinh nhuệ

    - 2.2.4. Từng bước hiện đại

  - 2.3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

  - 2.4. Thảo luận

Chương 10: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh  							Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;

- Nhận thức đúng trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh.

2. Nội dung:

2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam

    - 2.1.1. Cơ sở lý luận của sự kết hợp

    - 2.1.2. Cơ sở thực tiễn của sự kết hợp

  - 2.2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh với đối ngoại ở nước ta hiện nay

    - 2.2.1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

    - 2.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong phát triển các vùng lãnh thổ

    - 2.2.3. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế chủ yếu

    - 2.2.4. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc

  - 2.2.5. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong hoạt động đối ngoại

  - 2.3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam hiện nay

2.4. Thảo luận

Chương 11: Đội ngũ đơn vị  						Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội;

- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội.

2. Nội dung:

2.1. Đội hình tiểu đội

    - 2.1.1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang

2.1.2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang

2.1.3. Đội hình tiểu đội một hàng dọc

2.1.4. Đội hình tiểu đội hai hàng dọc

2.2. Đội hình trung đội

2.2.1. Đội hình trung đội một hàng ngang

2.2.2. Đội hình trung đội hai hàng ngang

2.2.3. Đội hình trung đội ba hàng ngang

2.2.4. Đội hình trung đội một hàng dọc

2.2.5. Đội hình trung đội hai hàng dọc

2.2.6. Đội hình trung đội ba hàng dọc

2.3. Đổi hướng đội hình

    - 2.3.1. Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ

    - 2.3.2. Đổi hướng đội hình trong khi đi

2.4. Thực hành

Chương 12: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh           						                      Thời gian: 19 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo, chuyển động của một số loại vũ khí bộ binh;

- Thực hiện đúng động tác tháo lắp súng bộ binh và kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh;

- Có ý thức giữ gìn, bảo quản và sử dụng vũ khí bộ binh trong tập luyện và chiến đấu.

2. Nội dung:

2.1. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

  - 2.1.1. Súng trường CKC

  - 2.1.2. Súng tiểu liên AK

  - 2.1.3. Súng trung liên RPĐ cỡ 7,62 mm

2.1.4. Súng diệt tăng B41

2.1.5. Lựu đạn cần 97 Việt Nam, lựu đạn Φ-1

2.2. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh

2.2.1. Kỹ thuật tháo và lắp một số loại vũ khí bộ binh

2.2.2. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

2.2.3. Kỹ thuật sử dụng lựu đạn cần 97 Việt Nam và Lựu đạn Φ-1

2.3. Thực hành

Chương 13: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương 	  Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, người học đạt được:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương;

- Thực hiện đúng các bước cấp cứu, chuyển thương.

2. Nội dung:

2.1. Cầm máu tạm thời

2.1.1. Mục đích

2.1.2. Nguyên tắc cầm máu tạm thời

2.1.3. Phân biệt các loại chảy máu

2.1.4. Các biện pháp cầm máu tạm thời

2.2. Cố định tạm thời xương gãy

2.2.1. Mục đích

2.2.2. Nguyên tắc cố định tạm thời xương gãy

2.2.3. Kỹ thuật cố định tạm thời xương gãy

2.3. Hô hấp nhân tạo

2.3.1. Nguyên nhân gây ngạt thở

2.3.2. Kỹ thuật cấp cứu ban đầu

2.3.3. Tiến triển của việc cấp cứu ngạt thở

2.4. Kỹ thuật chuyển thương

2.4.1. Mang vác bằng tay

2.4.2. Chuyển nạn nhân bằng cáng

2.5. Thực hành

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Địa điểm học tập

Phòng học, thao trường, bãi tập và các địa điểm khác đáp ứng điều kiện thực hiện môn học.

2. Trang thiết bị

2.1. Tài liệu:

Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh bậc trung cấp và các tài liệu tham khảo khác do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo quy định của pháp luật.

2.2. Tranh, phim ảnh:

- Sơ đồ tổ chức Quân đội và Công an;

- Cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn;

- Kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương;

- Súng tiểu liên AK, súng trường CKC, súng trung liên RPĐ, súng diệt tăng B41;

- Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC;

- Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97;

-  Phim ảnh về giáo dục quốc phòng và an ninh.

2.3. Mô hình vũ khí:

- Mô hình súng AK-47, CKC, RPĐ, B41 cắt bổ;

- Mô hình súng tiểu liên AK-47, CKC luyện tập;

- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 cắt bổ;

- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 luyện tập.

2.4. Máy bắn tập:

- Máy bắn MBT-03;

- Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12;

- Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07;

- Lựu đạn tập nổ nhiều lần sử dụng CO2 lỏng (LĐT-15).

2.5. Thiết bị khác:

- Bao đạn, túi đựng lựu đạn;

- Bộ bia (khung + mặt bia số 4);

- Giá đặt bia đa năng;

- Kính kiểm tra đường ngắm;

- Đồng tiền di động;

- Mô hình đường đạn trong không khí;

- Hộp dụng cụ huấn luyện;

- Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả;

- Dụng cụ băng bó cứu thương;

- Cáng cứu thương;

- Giá súng và bàn thao tác;

- Tủ đựng súng và thiết bị.

2.6. Trang phục:

- Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục mùa hè;

+ Trang phục dã chiến;

+ Mũ Kêpi;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Thắt lưng;

+ Giầy da;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ Kêpi giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Nền cấp hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Nền phù hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Biển tên;

+ Ca vát.

- Trang phục người học giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục hè;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Giầy vải;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Thắt lưng;

+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung

- Về kiến thức

+ Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;

+ Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;

+Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; tác dụng, tính năng, cấu tạo và cách thức sử dụng của một số loại vũ khí bộ binh thông thường; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương.

- Về kỹ năng:

+ Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay;

+ Nhận biết được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;

+ Xác định được một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam;

+ Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh;

+ Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị; kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh; cấp cứu chuyển thương.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Luôn có tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh;

+ Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;

+ Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

+ Có ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; chiến tranh nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh.

- Phương pháp

- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Lấy người học làm trung tâm

- Đối với người học: Thảo luận trao đổi với giáo viên và học viên.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

-  Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022.

Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

- Trong giảng dạy giáo viên phải truyền đạt được những nội dung chính và đi sâu vào nội dung trọng tâm trọng điểm từng chương.

- Mỗi chương giảng giáo viên khi truyền đạt phải định hướng tư tưởng, hướng dẫn vận dụng giữa lý luận vào thực tiễn cả trong quá trình học tập và công tác.

- Trong mỗi chương học giáo viên phải tự kiểm tra nhận thức (Trước, trong, sau) kết thúc một chuyên đề và sử dung nhiều phương pháp vào giảng dạy. Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo quy chế đào tạo.

4. Tài liệu tham khảo:

# 1. Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

# 2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII”, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.

3. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

4. Luật Biên giới quốc gia, 2004.

5. Luật nghĩa vụ quân sự, 2015.

6. Luật an ninh quốc gia, 2004.

7. Bộ luật hình sự, 2015.

8. Luật phòng chống tham nhũng, 2005; sửa đổi bổ sung năm 2018.

9. Luật tín ngưỡng, tôn giáo, 2016.

10. Luật Quốc phòng, 2006; sửa đổi, bổ sung năm 2018.

11. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, 2013.

12. Luật biển Việt Nam, 2012.

13. Luật Dân quân tự vệ, 2009.

14. Luật phòng, chống ma túy, năm 2000; sửa đổi, bổ sung năm 2009.

15. Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phòng, chống mại dâm.

16. Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06/10/2006 của Chính phủ về động viên quốc phòng.

17. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.

18. Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

19. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

20. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

21. Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

22. Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

23. Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

24. Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

25. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Giáo dục quốc phòng – an ninh tập 1, tập 2 dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, Nhà xuất bản Giáo dục 2007.

26. Học viện chính trị: Phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2009.

27. Giáo trình Giáo dục an ninh - trật tự, NXB Giáo dục Việt Nam 2012.

28. Điều lệnh quản lý bộ đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2011.

29. Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Cục quân huấn, BTTM, năm 1997.

30. Sách dạy bắn súng  trung liên RPĐ, Cục quân huấn, BTTM, năm 2000.

31. Sách dạy bắn súng.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tin học

Mã môn học: MH 05

Thời gian thực hiện: 75 giờ, (lý thuyết: 15 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 58 giờ; kiểm tra: 2 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng.

-  Tính chất: Chương trình môn học bao gồm nội dung cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.

II. Mục tiêu của môn học:

- Về kiến thức: Trình bày và giải thích được được kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.

-  Về kỹ năng:

+ Nhận biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, mạng máy tính; phân loại phần mềm; lập trình; phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở;

+ Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

+ Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính;

+ Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính các bài toán thực tế;

+ Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung cần thiết;

+ Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;

+ Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin;

+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn bảo mật thông tin; an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III.  Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương/mục | Tổng số | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành, TL/BT | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản | 5 | 3 | 2 |  |
| 2 | Chương 2. Sử dụng máy tính cơ bản | 6 | 2 | 4 |  |
| 3 | Chương 3. Xử lý văn bản cơ bản | 17 | 2 | 15 |  |
| 4 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| 5 | Chương 4. Sử dụng bảng tính cơ bản | 29 | 4 | 25 |  |
| 6 | Chương 5. Sử dụng trình chiếu cơ bản | 11 | 2 | 9 |  |
| 7 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| 8 | Chương 6. Sử dụng Internet cơ bản | 5 | 2 | 3 |  |
|  | Tổng cộng | 75 | 15 | 58 | 2 |

2.  Nội dung chi tiết:

Chương 1. Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản                 Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính, mạng cơ bản; các quy định liên quan đến việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin;

- Nhận biết được các thiết bị phần cứng chủ yếu, hệ điều hành, phần mềm ứng dụng; tuân thủ đúng các quy định trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Nội dung:

2.1. Kiến thức cơ bản về máy tính

2.1.1. Thông tin và xử lý thông tin

2.1.1.1. Thông tin

2.1.1.2. Dữ liệu

2.1.1.3. Xử lý thông tin

2.1.2. Phần cứng

2.1.2.1. Đơn vị xử lý trung tâm

2.1.2.2. Thiết bị nhập

2.1.2.3. Thiết bị xuất

2.1.2.4. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ

2.2. Phần mềm

2.2.1. Phần mềm hệ thống

2.2.2. Phần mềm ứng dụng

2.2.3. Một số phần mềm ứng dụng thông dụng

2.2.4. Phần mềm nguồn mở

2.3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

2.3.1. Biểu diễn thông tin trong máy tính

2.3.2. Đơn vị thông tin và dung lượng bộ nhớ

2.4. Mạng cơ bản

2.4.1. Những khái niệm cơ bản

2.4.2. Internet, Intranet, Extranet

2.4.3. Truyền dữ liệu trên mạng

2.4.3.1. Truyền dữ liệu trên mạng

2.4.3.2. Tốc độ truyền

2.4.3.3. Các số đo (bps, Kbps, Mbps, Gbps…)

2.4.4. Phương tiện truyền thông

2.4.4.1. Giới thiệu về phương tiện truyền thông

2.4.4.2. Băng thông

2.4.4.3. Phân biệt các phương tiện truyền dẫn có dây

2.4.5. Download, Upload

2.5. Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông

2.5.1. Một số ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng trong kinh doanh

2.5.2. Một số ứng dụng phổ biến để liên lạc, truyền thông

2.6. An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

2.6.1. An toàn lao động

2.6.2. Bảo vệ môi trường

2.7. Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính

2.7.1. Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an toàn cho dữ liệu

2.7.2. Phần mềm độc hại (malware)

2.8. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin

2.8.1. Bản quyền/ Sở hữu trí tuệ

2.8.2. Bảo vệ dữ liệu

Chương 2. Sử dụng máy tính cơ bản 			Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, quản lý thư mục, tập tin; phần mềm tiện ích và đa phương tiện, sử dụng tiếng Việt trong máy tính, sử dụng máy in;

- Khởi động, tắt được máy tính, máy in theo đúng quy trình. Thực hiện được việc quản lý thư mục, tập tin; cài đặt, gỡ bỏ và sử dụng được một số phần mềm tiện ích thông dụng.

2. Nội dung:

2.1. Làm việc với hệ điều hành

2.1.1. Windows là gì?

2.1.2. Khởi động và thoát khỏi Windows

2.1.3. Desktop

2.1.4. Thanh tác vụ (Taskbar)

2.1.5. Menu Start

2.1.6. Khởi động và thoát khỏi một ứng dụng

2.1.7. Chuyển đổi giữa các cửa sổ ứng dụng

2.1.8. Thu nhỏ một cửa sổ, đóng cửa sổ một ứng dụng

2.1.9. Sử dụng chuột

2.2. Quản lý thư mục và tập tin

2.2.1. Khái niệm thư mục và tập tin

2.2.2. Xem thông tin, di chuyển, tạo đường tắt đến nơi lưu trữ thư mục và tập tin

2.2.3. Tạo, đổi tên tập tin và thư mục, thay đổi trạng thái và hiển thị thông tin về tập tin

2.2.4. Chọn, sao chép, di chuyển tập tin và thư mục

2.2.5. Xóa, khôi phục tập tin và thư mục

2.2.6. Tìm kiếm tập tin và thư mục

2.3. Sử dụng Control Panel

2.3.1. Khởi động Control Panel

2.3.2. Region and Language

2.3.3. Devices and Printers

2.3.4. Programs and Features

2.4. Một số phần mềm tiện ích

2.4.1. Phần mềm nén, giải nén tập tin

2.4.2. Phần mềm diệt virus

2.5. Sử dụng tiếng Việt

2.5.1. Các bộ mã tiếng Việt

2.5.2. Cách thức nhập tiếng Việt

2.5.3. Chọn phần mềm nhập tiếng Việt

2.6. Chuyển đổi định dạng tập tin

2.7. Đa phương tiện

2.8. Sử dụng máy in

2.8.1. Lựa chọn máy in

2.8.2. In

Chương 3. Xử lý văn bản cơ bản 				  Thời gian: 17 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản, sử dụng phần mềm Microsoft Word trong soạn thảo văn bản, kết xuất và phân phối văn bản;

- Soạn thảo được văn bản bảo đảm đúng các yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính; in ấn và phân phối văn bản bảo đảm đúng quy định.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm văn bản và xử lý văn bản

2.1.1. Khái niệm văn bản.

2.1.2. Khái niệm xử lý văn bản.

2.2. Sử dụng Microsoft Word

2.2.1. Giới thiệu Microsoft Word

2.2.1.1. Mở, đóng Microsoft Word

2.2.1.2. Giới thiệu giao diện Microsoft Word

2.2.2. Thao tác với tập tin Microsoft Word

2.2.2.1. Mở một tập tin có sẵn

2.2.2.2. Tạo một tập tin mới

2.2.2.3. Lưu tập tin

2.2.2.4. Đóng tập tin

2.2.3. Định dạng văn bản

2.2.3.1. Định dạng văn bản (Text)

2.2.3.2. Định dạng đoạn văn

2.2.3.2.1. Định dạng đoạn (Paragraph)

2.2.3.2.2. Định dạng Bullets, Numbering

2.2.3.2.3. Thiết lập điểm dừng (Tab)

2.2.3.2.4. Định dạng khung và nền (Borders and Shading)

2.2.3.3. Kiểu dáng (Style)

2.2.3.4. Chèn (Insert) các đối tượng vào văn bản

2.2.3.4.1. Bảng (Table)

2.2.3.4.2. Chèn hình ảnh (Picture)

2.2.3.4.3. Chèn chữ nghệ thuật (WordArt)

2.2.3.4.4. Chèn ký tự đặc biệt

2.2.3.4.5. Chèn đối tượng Shapes

2.2.3.5. Hộp văn bản (Textbox)

2.2.3.6. Tham chiếu (Reference)

2.2.3.7. Hoàn tất văn bản

2.2.3.7.1. Căn lề toàn bộ văn bản

2.2.3.7.2. Thêm, bỏ ngắt trang

2.2.3.7.3. Tạo tiêu đề trang (Header & Footer)

2.2.4. In văn bản

2.2.5. Phân phối văn bản

2.2.6. Soạn thông báo, thư mời

2.2.7. Soạn và xử lý văn bản hành chính mẫu

Chương 4. Sử dụng bảng tính cơ bản 			Thời gian: 29 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về bảng tính, trang tính; về sử dụng phần mềm Microsoft Excel;

- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel để tạo bảng tính, trang tính; nhập và định dạng dữ liệu; sử dụng các biểu thức toán học, các hàm cơ bản để tính toán các bài toán thực tế.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về bảng tính (Workbook)

2.2.1. Khái niệm bảng tính

2.2.2. Các bước xây dựng bảng tính thông thường

2.2. Sử dụng Microsoft Excel

2.2.1. Làm việc với phần mềm Microsoft Excel

2.2.1.1. Mở, đóng phần mềm

2.2.1.2. Giao diện Microsoft Excel

2.2.2. Thao tác trên tập tin bảng tính

2.2.2.1. Mở tập tin bảng tính

2.2.2.2. Lưu bảng tính

2.2.2.3. Đóng bảng tính

2.3. Thao tác với ô

2.3.1. Các kiểu dữ liệu

2.3.2. Cách nhập dữ liệu

2.3.3. Chỉnh sửa dữ liệu

2.3.3.1. Xóa dữ liệu

2.3.3.2. Khôi phục dữ liệu

2.4. Làm việc với trang tính (Worksheet)

2.4.1. Dòng và cột

2.4.1.1. Thêm dòng và cột

2.4.1.2. Xoá dòng và cột

2.4.1.3. Hiệu chỉnh kích thước ô, dòng, cột

2.2.1.4. Ẩn/hiện, cố định (freeze)/ thôi cố định (unfreeze) tiêu đề dòng, cột

2.4.2. Trang tính

2.4.2.1. Tạo, xóa, di chuyển, sao chép các trang tính

2.4.2.2. Thay đổi tên trang tính

2.4.2.3. Mở nhiều trang tính

2.4.2.4. Tính toán trên nhiều trang tính

2.5. Định dạng ô, dãy ô

2.5.1. Định dạng kiểu số, ngày, tiền tệ

2.5.2. Định dạng văn bản

2.5.3. Căn chỉnh, hiệu ứng viền

2.6. Biểu thức và hàm

2.6.1. Biểu thức số học

2.6.1.1. Khái niệm biểu thức số học

2.6.1.2. Tạo biểu thức số học đơn giản

2.6.1.3. Các lỗi thường gặp

2.6.2. Hàm

2.6.2.1. Khái niệm hàm, cú pháp hàm, cách nhập hàm

2.6.2.2. Toán tử so sánh =, < , >

2.6.2.3. Các hàm cơ bản (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA, ROUND, INT, MOD, RANK)

2.6.2.4. Hàm điều kiện IF

2.6.2.5. Các hàm logic (AND, OR)

2.6.2.6. Các hàm ngày (DAY, MONTH, YEAR, NOW)

2.6.2.7. Các hàm chuỗi (LEFT, RIGHT, MID, LEN, UPPER, PROPER, LOWER, VALUE)

2.6.2.8. Các hàm tìm kiếm (VLOOKUP, HLOOKUP)

2.6.2.9. Các hàm có điều kiện (COUNTIF, SUMIF)

2.7. Biểu đồ

2.7.1. Tạo biểu đồ

2.7.2. Chỉnh sửa, cắt dán, di chuyển, xóa biểu đồ

2.8. Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính

2.8.1. Trình bày trang tính để in

2.8.2. Kiểm tra và in

2.8.3. Phân phối trang tính

Chương 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản 	 	   Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính và sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint trong việc thiết kế và trình chiếu thông tin;

- Sử dụng được phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint để soạn thảo nội dung, thiết kế và trình chiếu các nội dung cần thiết cho một bài thuyết trình thông thường.

2. Nội dung:

2.1. Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình

2.1.1. Khái niệm bài thuyết trình

2.1.2. Các bước cơ bản để tạo một bài thuyết trình

2.2. Sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint

2.2.1. Các thao tác tạo trình chiếu cơ bản

2.2.1.1. Giới thiệu Microsoft PowerPoint

2.2.1.2. Tạo một bài thuyết trình cơ bản

2.2.1.3. Các thao tác trên slide

2.2.1.4. Chèn Picture

2.2.1.5. Chèn Shapes, WordArt và Textbox

2.2.1.6. Chèn Table, Chart, SmartArt

2.2.1.7. Chèn Audio, Video

2.2.2. Hiệu ứng, trình chiếu và in bài thuyết trình

2.2.2.1. Tạo các hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng

2.2.2.2. Tạo các hiệu ứng chuyển slide

2.2.2.3. Cách thực hiện một trình diễn

2.2.2.4. Lặp lại trình diễn

2.2.2.5. In bài thuyết trình

Chương VI.  Sử dụng internet cơ bản 			    Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về Internet, WWW (World Wide Web), các thao tác với thư điện tử;

- Sử dụng được các thao tác xử lý cơ bản trên Internet, thư điện tử và tìm kiếm thông tin.

- Nhận biết và thực hiện được các biện pháp an toàn bảo mật thông tin khi sử dụng các thiết bị, trang thông tin liên quan đến Internet.

2. Nội dung:

2.1. Kiến thức cơ bản về Internet

2.1.1. Tổng quan về Internet

2.1.2. Dịch vụ WWW (World Wide Web)

2.1.3. Bảo mật khi làm việc với Internet

2.2. Khai thác và sử dụng Internet

2.2.1. Sử dụng trình duyệt Web

2.2.1.1. Thao tác duyệt web cơ bản

2.2.1.2. Thiết đặt (setting)

2.2.1.3. Chuyển hướng từ nguồn nội dung Internet này qua  nguồn khác

2.2.1.4. Đánh dấu

2.2.2. Sử dụng Web

2.2.2.1. Biểu mẫu và sử dụng một số dịch vụ công

2.2.2.2. Tìm kiếm, bộ tìm kiếm (máy tìm kiếm)

2.2.2.3. Lưu nội dung

2.2.2.4. In

2.2.3. Thư điện tử (Email)

2.2.3.1. Khái niệm thư điện tử

2.2.3.2. Viết và gửi thư điện tử

2.2.3.3. Nhận và trả lời thư điện tử

2.2.3.4. Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng thư điện tử

2.3. Một số dạng truyền thông số thông dụng

2.3.1. Dịch vụ nhắn tin tức thời

2.3.2. Cộng đồng trực tuyến

2.3.3. Thương mại điện tử và ngân hàng điện tử

2.4. Kiến thức cơ bản về an toàn và bảo mật thông tin trên mạng

2.4.1. Nguồn gốc các nguy cơ đối với việc đảm bảo an toàn dữ liệu  và thông tin

2.4.2. Tác dụng và hạn chế chung của phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng

2.4.3. An toàn thông tin khi sử dụng các loại thiết bị di động và  máy tính trên internet

2.4.4. An toàn khi sử dụng mạng xã hội.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1 . Phòng học chuyên môn/nhà xưởng:

- Phòng máy tính có cấu hình phù hợp (đảm bảo mỗi sinh viên 1 máy). Phòng được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng và máy điều hòa.

- Bàn, ghế cho sinh viên (mỗi bàn đặt 1 bộ máy tính).

- Bàn ghế giảng viên, bảng, máy chiếu, bút bảng.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy tính cài hệ điều hành Windows, Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft  Excel, Microsoft  PowerPoint), phần mềm tiện ích và có kết nối Internet.

- Các thiết bị phần cứng máy tính gồm: Mainboard, CPU, Ram, Ổ cứng, Card màn hình, Card âm thanh, Card mạng, Vỏ máy tính, Nguồn máy tính, Màn hình, Bàn phím, Chuột, Loa; Các thiết bị mạng cơ bản: Bridge, Repeater, Hub, Switch, Router  và Gateway.

- Có một máy server quản lý toàn bộ máy con có kết nối mạng LAN và một máy cho giảng viên.

3.  Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Giáo trình, bài giảng, hệ thống bài tập, tài liệu tham khảo.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

-  Về kiến thức: Trình bày và giải thích được được kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.

-  Về kỹ năng:

+ Nhận biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, mạng máy tính; phân loại phần mềm; lập trình; phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở;

+ Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

+ Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính;

+ Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính các bài toán thực tế;

+ Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung cần thiết;

+ Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;

+ Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin;

+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn bảo mật thông tin; an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

- Phương pháp:

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Lấy người học làm trung tâm

- Đối với người học: Thảo luận trao đổi với giáo viên và học viên.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập:

+ Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022. Ngoài ra, Hiệu trưởng quy định cụ thể và quyết định miễn trừ học tập môn học như sau:

- Miễn trừ học tập môn học đối với người học có:

+ Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ Chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

4. Tài liệu tham khảo:

1. Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt “Chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến 2020, tầm nhìn 2025”.

2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.

3. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

4. Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

6. Nguyễn Đăng Tỵ, Hồ Thị Phương Nga, Giáo trình Tin học Đại cương, NXB Đại học Quốc  gia TP. Hồ Chí Minh, 2015.

7. Huyền Trang, Sử dụng Internet an toàn, NXB Phụ nữ, 2014.

8. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Microsoft Word, NXB Thanh Niên, 2016.

9. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Excel, NXB Thanh Niên, 2017.

10. Joan Lambert and Curtis Frye, Microsoft Office 2016 Step by Step 1st Edition, Microsoft, 2015.

11. Peter Weverka, Office 2016 All-In-One For Dummies 1st Edition, John Wiley & Sons, 2016./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh

Mã môn học: MH 06

Thời gian thực hiện: 120 giờ, (Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 72 giờ; Kiểm tra và ôn tập: 6 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học

- Vị trí: Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học ngoại ngữ bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

- Tính chất: Chương trình môn học Tiếng Anh bao gồm các kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong chương trình ở trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:

- Về kiến thức:

Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề quen thuộc như giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt, kỳ nghỉ, các kế hoạch trong tương lai, ngoại hình và tính cách, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.

- Về kỹ năng:

+ Kỹ năng nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan đến các thành viên gia đình, các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ đạc trong nhà, các loại thức ăn và đồ uống phổ biến, các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày, sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm; hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.

+ Kỹ năng nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan tới tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, sở thích; chỉ đường đến những địa điểm thông thường; đặt được câu hỏi về số lượng; giới thiệu được những ngày lễ, sự kiện đặc biệt, hoạt động du lịch, các kế hoạch cho các ngày lễ và sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm; truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.

+ Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.

+ Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan đến bản thân, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích, kế hoạch và dự định cho việc chào đón năm mới, thiết bị công nghệ và thói quen mua sắm.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Tổng số | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành,TL/BT | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Gia đình và bạn bè (Family and friends) | 9 | 3 | 6 |  |
| 2 | Chương 2: Thời gian rảnh rỗi (Leisure time) | 9 | 3 | 6 |  |
| 3 | Chương 3: Địa điểm (Places) | 9 | 3 | 6 |  |
| 4 | Chương 4: Các loại thực phẩm và đồ uống (Food and drink) | 9 | 3 | 6 |  |
| 5 | Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test) | 4 | 2 |  | 2 |
| 6 | Chương 5: Các sự kiện đặc biệt (Special occasions) | 9 | 3 | 6 |  |
| 7 | Chương 6: Kỳ nghỉ (Vacation) | 9 | 3 | 6 |  |
| 8 | Chương 7: Các hoạt động hàng ngày (Activities) | 9 | 3 | 6 |  |
| 9 | Chương 8: Sở thích (Hobbies and interests) | 9 | 3 | 6 |  |
| 10 | Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test) | 4 | 2 |  | 2 |
| 11 | Chương 9: Các kế hoạch trong tương lai (Future plans) | 9 | 3 | 6 |  |
| 12 | Chương 10: Ngoại hình và tính cách (Appearance and personality) | 9 | 3 | 6 |  |
| 13 | Chương 11: Công nghệ (Technology) | 9 | 3 | 6 |  |
| 14 | Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test) | 4 | 2 |  | 2 |
| 15 | Chương 12: Mua sắm (Shopping) | 9 | 3 | 6 |  |
|  | Tổng cộng | 120 | 42 | 72 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Gia đình và bạn bè (family and friends) 		Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Nhận biết các động từ thông dụng và từ vựng về gia đình;

- Nhận biết và sử dụng được thì hiện tại đơn, tính từ sở hữu, đại từ và đại từ chỉ định;

- Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài gia đình;

- Nói về bản thân và gia đình;

- Đọc hiểu Bài đọc và trả lời câu hỏi về gia đình;

- Viết đoạn văn giới thiệu bản thân.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Gia đình;

2.1.2. Nghề nghiệp;

2.1.3. Các động từ thông dụng và các hoạt động.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Động từ “to be”;

2.2.2. Tính từ sở hữu;

2.2.3. Đại từ và đại từ chỉ định;

2.2.4. Thì hiện tại đơn.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về thông tin cá nhân và gia đình;

2.3.2. Bài tập True/False.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Giới thiệu bản thân và gia đình;

2.4.2. Hỏi và trả lời.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My friend Minh;

2.5.2. Bài tập trắc nghiệm;

2.5.3. Bài tập True/False.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân (tối thiểu 50 từ).

Chương 2. Thời gian rảnh rỗi (Leisure time)    			Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Nhận biết và đặt ví dụ với các trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency), động từ khiếm khuyết can/can’t và câu hỏi với How often...?;

- Sử dụng các từ vựng về sở thích, thể thao và hoạt động lúc rảnh rỗi;

- Nghe các cá nhân giới thiệu sở thích và trả lời câu hỏi;

- Trình bày về sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi;

- Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về sở thích trong thời gian rảnh rỗi;

- Viết về các hoạt động yêu thích trong thời gian rảnh rỗi.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các môn thể thao;

2.1.2. Các hoạt động trong thời gian rãnh rỗi.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Trạng từ chỉ tần suất;

2.2.2. Động từ khiếm khuyết Can/can’t;

2.2.3. Cấu trúc How often...?.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe các cá nhân giới thiệu sở thích và trả lời câu hỏi;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án chính xác;

2.3.3. Bài tập nghe và kết hợp đúng đối tượng và hoạt động.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Trình bày về sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi;

2.4.2. Phỏng vấn một người bạn trong lớp.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: What does she usually do on Saturdays?;

2.5.2. Đọc và trả lời câu hỏi;

2.5.3. Bài tập trắc nghiệm;

2.5.4. Bài tập True/False.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết về các hoạt động yêu thích trong thời gian rảnh rỗi (tối thiểu 50 từ).

Chương 3. Địa điểm (places)     				Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Nhận biết và đặt ví dụ với There is/there are, giới từ chỉ nơi chốn và các từ vựng về vật dụng trong nhà, các địa điểm phổ biến và các tính từ phổ biến;

- Nghe và trả lời câu hỏi về vị trí các vật dụng trong nhà;

- Hỏi đường và chỉ đường;

- Đọc hiểu Bài đọc giới thiệu về thành phố và các địa điểm nổi bật;

- Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về quê hương của bạn.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các địa điểm trong thành phố;

2.1.2. Các tính từ thông dụng;

2.1.3. Các đồ vật trong nhà;

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Cấu trúc There is/ There are;

2.2.2. Giới từ chỉ nơi chốn.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về vị trí các vật dụng trong nhà;

2.3.2. Bài tập nghe và chọn đáp án chính xác.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Mô tả vị trí các đồ vật và nơi chốn trong hình ảnh;

2.4.2. Bài tập điền hoàn chỉnh bảng câu hỏi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: Da Nang City - a worth-living city in Viet Nam;

2.5.2. Bài tập đọc và trả lời câu hỏi.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả một căn phòng trong nhà bạn (tối thiểu 50 từ).

Chương 4. Các loại thực phẩm và đồ uống (Food and drink)

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Nhận biết và đặt ví dụ với danh từ đếm được và không đếm được (Countable and uncountable nouns), cấu trúc How much/how many, động từ khiếm khuyết Should /shouldn’t, cấu trúc Would like và các từ vựng về các loại thức ăn và đồ uống;

- Nghe và trả lời câu hỏi về các loại thức ăn, đồ uống;

- Hỏi về số lượng;

- Đọc hiểu một số thức ăn và đồ uống trong thực đơn;

- Viết đoạn văn ngắn nêu những việc nên làm và không nên làm để có sức khỏe tốt.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

Các loại thực phẩm và đồ uống.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Danh từ đếm được và không đếm được;

2.2.2. Cấu trúc How much/ How many;

2.2.3. Cấu trúc Should/ Shouldn’t;

2.2.4. Cấu trúc Would like.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về các loại thức ăn, đồ uống;

2.3.2. Bài tập True/False;

2.3.3. Bài tập trắc nghiệm.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Hỏi về số lượng trong mua sắm;

2.4.2. Bài tập điền hoàn chỉnh câu với much hoặc many;

2.4.3. Bài tập lựa chọn đáp án đúng;

2.4.4. Bài tập sửa lỗi câu.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: A restaurant menu;

2.5.2. Bài tập phân loại từ vựng;

2.5.3. Bài tập True/False.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn nêu những việc nên làm và không nên làm để có sức khỏe tốt (tối thiểu 50 từ).

Chương 5. Các sự kiện đặc biệt (Special occasions)     	 Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì Present simple và Present continuous, giới từ chỉ thời gian (prepositions of time) và các từ vựng về quần áo, màu sắc, lễ hội và sự kiện đặc biệt và tính từ mô tả ngoại hình;

- Nghe và trả lời câu hỏi về lễ hội và các thông tin có liên quan;

- Thực hành nói về các hoạt động của gia đình trong các lễ hội và sự kiện đặc biệt;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về các hoạt động trong ngày Tết truyền thống Việt Nam;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả một lễ hội hoặc sự kiện đặc biệt.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các ngày lễ quan trọng;

2.1.2. Từ vựng mô tả ngoại hình;

2.1.3. Quần áo và màu sắc.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì hiện tại đơn;

2.2.2. Thì hiện tại tiếp diễn;

2.2.3. Giới từ chỉ thời gian.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về lễ hội và các thông tin có liên quan;

2.3.2. Bài tập lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Thực hành theo cặp đôi;

2.3.4. Bài tập nghe và điền từ vào chỗ trống.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành nói về các hoạt động của gia đình trong các lễ hội và sự kiện đặc biệt;

2.4.2. Bài tập sắp xếp câu theo trật tự phù hợp;

2.4.3. Thực hành nói với bạn trong lớp.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: Tet holiday;

2.5.2. Bài tập đọc và trả lời câu hỏi;

2.5.3. Thảo luận.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả một lễ hội hoặc sự kiện đặc biệt (tối thiểu 50 từ).

Chương 6. Kỳ nghỉ (Vacation)     				 Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì quá khứ đơn (Past simple), các cụm từ chỉ thời gian, các vật dụng và hoạt động liên quan đến kỳ nghỉ, tính từ mô tả nơi chốn và cảm xúc;

- Nghe và trả lời câu hỏi về kỳ nghỉ;

- Thực hành đặt câu hỏi có liên quan đến kỳ nghỉ;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về một chuyến du lịch đã thực hiện;

- Viết đoạn văn ngắn kể về kỳ nghỉ vừa qua của bạn.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các hoạt động liên quan đến kỳ nghỉ;

2.1.2. Các vật dụng liên quan đến kỳ nghỉ;

2.1.3. Các tính từ mô tả nơi chốn và cảm xúc.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì quá khứ đơn;

2.2.2. Dạng quá khứ của động từ To be;

2.2.3. Dạng quá khứ của động từ Can;

2.2.4. Động từ hợp quy tắc.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về kỳ nghỉ;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Bài tập nghe và kết hợp.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành đặt câu hỏi có liên quan đến kỳ nghỉ;

2.4.2. Bài tập sắp xếp câu theo trật tự phù hợp;

2.4.3. Thực hành với bạn trong lớp.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My first trip to Hanoi;

2.5.2. Bài tập đọc và trả lời câu hỏi;

2.5.3. Bài tập True/False.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn kể về kỳ nghỉ vừa qua của bạn (tối thiểu 50 từ).

Chương 7. Các hoạt động hàng ngày (Activities)     	 Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng kết hợp thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp; to infinitive và gerund và từ vựng về các hoạt động hàng ngày; các tính từ chỉ tính cách;

- Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài các hoạt động hàng ngày;

- Nói về các hoạt động hàng ngày;

- Đọc hiểu bức thư giới thiệu về một chuyến du lịch;

- Viết đoạn văn mô tả hoạt động đang diễn ra trong một bức tranh.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các hoạt động hàng ngày;

2.1.2. Tính từ chỉ tính cách.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Kết hợp thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn;

2.2.2. To infinivive and Gerund.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài các hoạt động hàng ngày;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Bài tập nghe và trả lời câu hỏi.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Nói về các hoạt động hàng ngày;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: A letter;

2.5.2. Bài tập đọc và lựa chọn đáp án đúng.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn mô tả hoạt động đang diễn ra trong một bức tranh (tối thiểu 50 từ).

Chương 8. Sở thích (Hobbies and interests)     	                  Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng kết hợp thì quá khứ đơn (Past simple) và thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous) các từ vựng về sở thích , các môn thể thao đi chung với động từ: play, go và do;

- Nghe các cá nhân nói về sở thích và trả lời câu hỏi;

- Nói về sở thích trong quá khứ và hiện tại;

- Đọc hiểu Bài đọc và trả lời câu hỏi về sở thích;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả các sở thích của bản thân.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Sở thích;

2.1.2. Cấu trúc Play/go/do+ sport.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì quá khứ đơn;

2.2.2. Thì quá khứ tiếp diễn;

2.2.3. Kết hợp thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe các cá nhân nói về sở thích và trả lời câu hỏi;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Nói về sở thích trong quá khứ và hiện tại;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: What is a hobby?;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả các sở thích của bản thân (tối thiểu 80 từ).

Chương 9. Các kế hoạch trong tương lai (Future plans)        Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng cấu trúc Will và going to; các từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of và các từ vựng về các hoạt động trên lễ hội và sự kiện đặc biệt; các tính từ mô tả địa điểm;

- Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;

- Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;

- Đọc hiểu Bài đọc về các cách chào đón năm mới ở một số quốc gia và trả lời câu hỏi;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Lễ hội;

2.1.2. Tính từ mô tả địa điểm.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Cấu trúc Will và going to;

2.2.2. Từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: New Year Celebrations;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới (tối thiểu 80 từ).

Chương 10. Ngoại hình và tính cách (Appearance and personality)

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng cấu trúc so sánh hơn (comparative), so sánh nhất (superlative); và các tính từ mô tả ngoại hình và tính cách;

- Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;

- Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;

- Đọc hiểu Bài đọc về đề tài du lịch và trả lời câu hỏi;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả một người bạn thân.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Tính từ mô tả ngoại hình;

2.1.2. Tính từ mô tả tính cách.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. So sánh hơn (Comparative);

2.2.2. So sánh nhất (Superlative).

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Bài tập nghe và điền hoàn chỉnh.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My travel page;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả về một người bạn thân (tối thiểu 80 từ).

Chương 11. Công nghệ (Technology)     			     Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect); cấu trúc How long...?, for và since và các từ vựng về các thiết bị công nghệ và ứng dụng;

- Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;

- Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các thiết bị công nghệ;

2.1.2. Công nghệ.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì hiện tại hoàn thành;

2.2.2. Cấu trúc How long...?;

2.2.3. Giới từ For và since.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;

2.3.2. Bài tập True/False.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: The Rise of Digital Media;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích (tối thiểu 80 từ).

Chương 12. Mua sắm (Shopping)     			                                 Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect) và thì quá khứ đơn (Past simple) và từ vựng về các loại thực phẩm;

- Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;

- Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi thói quen mua sắm;

- Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

Các từ vựng liên quan đến mua sắm.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì hiện tại hoàn thành;

2.2.2. Thì quá khứ đơn;

2.2.3. Kết hợp thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My Shopping Day;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại (tối thiểu 80 từ).

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng;

- Bàn, ghế rời cho từng sinh viên;

- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).

2. Trang thiết bị máy móc

Máy chiếu, hệ thống âm thanh.

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Giáo viên sử dụng giáo trình dùng chung và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ Chương giảng.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung

- Kiến thức: Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình.

- Về kỹ năng:

+ Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về gia đình, bạn bè, các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt, vị trí và nơi chốn, và các sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm theo yêu cầu.

+ Kỹ năng nói: Tự giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc, sở thích và các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm theo yêu cầu.

+ Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn theo yêu cầu.

+ Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau theo yêu cầu.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

2. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.

Phương pháp đánh giá sẽ dựa theo đặc thù ngành, nghề đào tạo và điều kiện của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có thể kết hợp kiểm tra nghe, nói và tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học:

a) Miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh

Người học được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh trong các trường hợp sau:

- Có chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 2 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ A2 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp.

b) Bảo lưu, công nhận kết quả học tập

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Người học có nhu cầu được miễn trừ, bảo lưu kết quả môn học phải có đơn đề nghị hiệu trưởng xem xét, quyết định khi nhập học và trước mỗi kỳ thi.

3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên: Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu, giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.

- Chương trình môn học tiếng Anh trình độ cao đẳng có thể chia thành 02 (hai) phần để giảng dạy, mỗi phần 60 giờ.

- Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học, kết hợp với các phần mềm tự học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Bên cạnh việc học 120 giờ trên lớp, giảng viên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm 180 giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập bổ sung, phần mềm hoặc ứng dụng tiếng Anh hỗ trợ tự học, tài liệu tham khảo khác nhằm giúp người học đạt được năng lực ngoại ngữ theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

4. Tài liệu tham khảo:

1. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam.

2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

3. Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.

4. Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

5. Tim Falla and Paul A. Davies, Solutions Elementary (02nd edition), Oxford University Press, 2012.

6. Miles Craven, Breakthrough Plus 1, MacMillan Education, 2013.

7. Herbert Puchta and Jeff Stranks, More! 1, Cambridge University Press, 2008.

8. Jack C. Richards, Tactics for Listening (02nd edition), Oxford University Press, 2015.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Kĩ năng mềm

Mã số môn học: MH 07

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 12 giờ; kiểm tra: 04 giờ )

I. Vị trí, tính chất của môn học

- Vị trí: có thể giảng dạy vào đầu khóa học hoặc vào các thời điểm khác phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.

- Tính chất: môn học Kĩ năng mềm thuộc khối các môn học cơ sở trong chương trình đào tạo nghề trình độ Cao đẳng.

II. Mục tiêu môn học

- Kiến thức: Nắm được hệ thống các khái niệm cơ bản, ý nghĩa, nguyên tắc, cách nhận diện, cách xây dựng các kĩ năng cho bản thân .... thuộc các chủ đề: Nhận thức bản thân, kĩ năng giao tiếp hiệu quả, quản trị cảm xúc, kĩ năng thuyết trình, sức khỏe và giá trị sống, định hướng nghề nghiệp.

- Kĩ năng: hình thành các kĩ năng cần thiết cho bản thân, vận dụng vào trong học tập và cuộc sống một cách hiệu quả.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Ý thức được tầm quan trọng của học tập suốt đời đòi hỏi mỗi người phải thực hành thường xuyên, áp dụng vào mọi hoàn cảnh mới có thể cải thiện tốt các kỹ năng mềm của bản thân.

+ Chủ động học tập và rèn luyện để không ngừng nâng cao kiến thức, kĩ năng, có hành trang vững chắc cho bản thân bước vào cuộc sống.

+ Có những định hướng, mục tiêu tích cực trong tương lai, chủ động khắc phục hoặc cải thiện những điểm yếu, hạn chế của bản thân để ngày càng hoàn thiện mình hơn.

III. Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thảo luận, bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương mở đầu: Khái quát về kĩ năng mềm | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | 1. Khái niệm Kĩ năng mềm |  |  |  |  |
|  | 2. Tầm quan trọng của Kĩ năng mềm trong cuộc sống |  |  |  |  |
|  | 3. Phân loại Kĩ năng mềm |  |  |  |  |
| 2 | Chương 1: Nhận thức bản thân | 4 | 3 | 1 | 0 |
|  | 1. Tự nhận thức là gì? |  |  |  |  |
|  | 2. Ý nghĩa của việc nhân thức bản thân |  |  |  |  |
|  | 3. Khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân |  |  |  |  |
|  | 4. Kĩ năng quản lí thời gian |  |  |  |  |
|  | 5. Các phương pháp học tập hiệu quả |  |  |  |  |
| 3 | Chương 2: Kĩ năng giao tiếp hiệu quả | 4 | 2 | 2 | 0 |
|  | 1. Khái niệm và tầm quan trọng của Kĩ năng giao tiếp |  |  |  |  |
|  | 2. Nguyên nhân của việc giao tiếp kém hiệu quả |  |  |  |  |
|  | 3. Phương pháp giao tiếp hiệu quả |  |  |  |  |
|  | 4. Cách tạo thiện cảm khi giao tiếp |  |  |  |  |
|  | 5. Các kĩ năng ứng xử giúp bản thân thoát nạn trong một số trường hợp đặc biệt |  |  |  |  |
|  | 6. Kĩ năng tạo lập các văn bản hành chính trong Nhà trường dành cho Học sinh, sinh viên |  |  |  |  |
| 4 | Chương 3: Quản trị cảm xúc | 4 | 2 | 2 | 0 |
|  | 1. Tổng quan về trí tuệ cảm xúc |  |  |  |  |
|  | 2. Các yếu tố cấu thành trí tuệ cảm xúc |  |  |  |  |
|  | 3. Kỹ năng làm chủ bản thân trong các mối quan hệ xã hội |  |  |  |  |
|  | 4. Kỹ năng giải tỏa cảm xúc nóng giận |  |  |  |  |
|  | 5. Xây dựng các mối quan hệ tích cực |  |  |  |  |
| 5 | Chương 4: Kĩ năng thuyết trình | 8 | 2 | 5 | 1 |
|  | 1. Tổng quan về kĩ năng thuyết trình |  |  |  |  |
|  | 2. Kĩ năng thuyết trình tự tin |  |  |  |  |
|  | 3. Phi ngôn từ trong thuyết trình |  |  |  |  |
|  | 4. Cách xây dựng nội dung cho một Chương thuyết trình |  |  |  |  |
|  | 5. Sử dụng công cụ hiệu quả khi thuyết trình |  |  |  |  |
|  | 6. Tâm lí khi thuyết trình |  |  |  |  |
|  | 7. Kĩ năng trả lời phỏng vấn khi đi xin việc |  |  |  |  |
|  | 8. Thực hành |  |  |  |  |
|  | 9. Kiểm tra số 1 |  |  |  |  |
| 6 | Chương 5: Sức khỏe và giá trị sống | 2 | 1 | 1 | 0 |
|  | 1. Sức khỏe |  |  |  |  |
|  | 2. Giá trị sống |  |  |  |  |
|  | 3. Thực hành |  |  |  |  |
| 7 | Chương 6: Định hướng nghề nghiệp | 4 | 2 | 1 | 1 |
|  | 1. Mức độ phù hợp với nghề - Đánh giá bản thân qua phương pháp SWOT. |  |  |  |  |
|  | 2. Các tiêu chí lựa chọn đúng nghề |  |  |  |  |
|  | 3. Tính kỷ luật trong công việc |  |  |  |  |
|  | 4. Lập kế hoạch thực hiện theo nguyên tắc SMART |  |  |  |  |
|  | 5. Hoạt động trải nghiệm: tham quan doanh nghiệp |  |  |  |  |
|  | 6. Kiểm tra số 2 |  |  |  |  |
| 8 | Kiểm tra kết thúc môn học | 2 | 0 | 0 | 2 |
|  | Cộng | 30 | 14 | 12 | 4 |

2. Nội dung chi tiết

Chương mở đầu: Khái quát về kĩ năng mềm               	               Thời gian: 02 giờ

1. Mục tiêu

- Hiểu được khái niệm về kĩ năng mềm

- Thấy được tầm quan trọng của kĩ năng mềm trong cuộc sống

- Nắm được các cách phân loại kĩ năng mềm

2. Nội dung

2.1. Khái niệm kĩ năng mềm

2.2. Tầm quan trọng của kĩ năng mềm trong cuộc sống

2.3. Phân loại kĩ năng mềm

Chương 1: Nhận thức bản thân                                                             Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu

- Hiểu được Khái niệm tự nhận thức và ý nghĩa của việc nhận thức bản thân.

- Tự tìm hiểu và xác định được những điểm mạnh, điểm yếu, sự lo lắng sợ hãi, niềm tin, đam mê... trong chính bản thân mình để hiểu hơn về bản thân và có phương pháp quản lí thời gian hiệu quả, có những quyết định đúng đắn trong học tập, hướng nghiệp và cuộc sống.

- Nhận ra sự khác biệt giữa các cá nhân là tất yếu, thúc đẩy lòng tự tôn, xây dựng các mối quan hệ, môi trường an toàn và kế hoạch phát triển bản thân cho chính mình.

- Thực hiện một số Chương test và các Chương tập, các hoạt động trải nghiệm, hồi tưởng, kể chuyện, clip.... để khám phá và nhận ra những khía cạnh khác nhau của bản thân mình.

2. Nội dung

2.1.Tự nhận thức là gì?

2.2. Ý nghĩa của việc nhận thức bản thân

2.3. Khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân

2.3.1. Điểm mạnh, điểm yếu là gì?

2.3.2. Cách khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân

2.3.3. Thực hành khám phá bản thân

2.4. Kĩ năng quản lí thời gian

2.5. Các phương pháp học tập hiệu quả

2.5.1. Làm việc nhóm

2.5.2. Thực hành

2.5.3. Truyền đạt lại cho người khác

2.5.4. Sơ đồ tư duy

Chương 2: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả                                        Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu

- Nắm được khái niệm và tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp

- Hiểu rõ được nguyên nhân của việc giao tiếp kém hiệu quả

- Nắm được các phương pháp giao tiếp hiệu quả

- Nắm được các cách tạo thiện cảm khi giao tiếp

- Có kĩ năng ứng xử giúp bản thân thoát nạn trong một số trường hợp đặc biệt

2. Nội dung

2.1. Khái niệm và tầm quan trọng của Kĩ năng giao tiếp

2.1.1. Kĩ năng giao tiếp

2.1.2. Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống

2.2. Nguyên nhân của việc giao tiếp kém hiệu quả

2.3. Phương pháp giao tiếp hiệu quả

2.3.1. Các nguyên tắc khi giao tiếp

2.4. Các cách tạo thiện cảm khi giao tiếp

2.4.1. Sức mạnh của nụ cười

2.4.2. Sức mạnh của lời khen

2.4.3. Sức mạnh của câu hỏi

2.4.4. Lắng nghe

2.5. Các kĩ năng ứng xử giúp bản thân thoát nạn trong một số trường hợp đặc biệt

2.5.1. Kĩ năng ứng phó với kẻ bắt nạt

2.5.2. Ứng phó khi bị quấy rối, lạm dụng tình dục

2.6. Kĩ năng tạo lập các văn bản hành chính trong Nhà trường dành cho học sinh, sinh viên

Chương 3: Quản trị cảm xúc                                                                  Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu

- Hiểu được tổng quan về Trí tuệ cảm xúc

- Hiểu và phân tích được các yếu tố cấu thành trí tuệ cảm xúc

- Hiểu và thực hành được các kỹ năng nhận thức cảm xúc

- Áp dụng những kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân trong việc xây dựng các mối quan hệ tích cực trong cuộc sống

- Áp dụng những kỹ năng quản lý cảm xúc trong việc làm chủ bản thân

2. Nội dung

2.1. Tổng quan về trí tuệ cảm xúc

2.1.1. Khái niệm trí tuệ cảm xúc

2.1.2. Vai trò của cảm xúc

2.1.3. Ý nghĩa của việc quản lí cảm xúc

2.2. Các yếu tố cấu thành trí tuệ cảm xúc

2.2.1. Cơ sở sinh lí của trí thông minh cảm xúc

2.2.2. Các thành phần của EQ

2.3. Kỹ năng làm chủ bản thân trong các mối quan hệ xã hội

2.4. Kỹ năng giải tỏa cảm xúc nóng giận

2.5. Xây dựng các mối quan hệ tích cực

2.5.1. Xây dựng mối quan hệ tích cực trong gia đình

2.5.2. Xây dựng mối quan hệ tích cực trong Nhà trường

2.5.3. Xây dựng mối quan hệ tích cực ngoài xã hội

Chương 4: Kĩ năng thuyết trình                                                          Thời gian: 08 giờ

1. Mục tiêu

- Nêu môn học Thuyết trình sẽ cung cấp kiến thức, kỹ năng và môi trường cho học sinh thực hiện những kĩ năng thuyết trình từ cơ bản đến nâng cao bằng những phương pháp dạy học đa dạng: làm việc nhóm, công não, phân tích video, mô phỏng, xử lý tình huống,....

- Nắm được tầm quan trọng của các yếu tố phi ngôn từ trong thuyết trình: Giọng điệu (Phát âm, ngữ điệu, nhịp điệu, âm lượng...) và Ngôn ngữ cơ thể (Ánh mắt, nét mặt, dáng vẻ, điệu bộ, cử chỉ...)

- Nắm được cách xây dựng nội dung cho một Chương thuyết trình: cách lập dàn ý trong Chương thuyết trình,  cách mở đầu và kết thúc ấn tượng cho Chương thuyết trình, cách xây dựng luận điểm, luận cứ, luận chứng cho Chương thuyết trình...

- Có tâm lí tự tin và sử dụng công cụ hiệu quả khi thuyết trình

- Thực hành Chương tập thuyết trình cá nhân và thuyết trình theo nhóm

2. Nội dung

2.1. Tổng quan về kĩ năng thuyết trình

2.2. Kĩ năng thuyết trình tự tin

2.3. Phi ngôn từ trong thuyết trình

2.3.1. Giọng nói

2.3.2. Ánh mắt

2.3.3. Cử chỉ tay

2.3.4. Dáng điệu

2.4. Cách xây dựng nội dung cho một Chương thuyết trình

2.5. Sử dụng công cụ hiệu quả khi thuyết trình

2.6. Tâm lí khi thuyết trình

2.7 Kĩ năng trả lời phỏng vấn khi đi xin việc

2.8. Thực hành

2.9. Kiểm tra số 1

Chương 5: Sức khỏe và giá trị sống                                                        Thời gian: 02 giờ

1. Mục tiêu

- Nắm được sự đa dạng về giới, tình dục và tình cảm, cảm xúc của con người.

- Hình thành được các kỹ năng ứng xử tích cực, kỹ năng xây dựng mối quan hệ an toàn, lành mạnh và các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe sinh sản, tình dục.

- Xác định được những giá trị sống tốt đẹp, có ý thức xây dựng những giá trị sống tốt đẹp, hình thành các kĩ năng ứng xử tốt đẹp với những người xung quanh.

- Nhận thức được trách nhiệm của bản thân trong các mối quan hệ với bản thân, gia đình và xã hội.

- Ứng dụng các kiến thức và kỹ năng học được từ môn học vào cuộc sống một cách tự nhiên và linh hoạt.

2. Nội dung

2.1. Sức khỏe

2.1.1. Giới và sự đa dạng giới

2.1.2. Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản

2.1.2.1. Tôn trọng sự đa dạng giới

2.1.2.2. Các biện pháp tránh thai an toàn và sức khỏe tình dục

2.2. Giá trị sống

2.2.1. Giá trị lời cảm ơn và xin lỗi

2.2.2. Giá trị hòa bình: Chống bạo lực học đường

2.2.3. Giá trị yêu thương: Tình yêu học đường

2.2.4. Giá trị trách nhiệm (với bản thân, gia đình, nhà trường, xã hội)

2.3. Thực hành

Chương 6: Định hướng nghề nghiệp                                                 Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu

- Đánh giá bản thân và việc chọn nghề qua phương pháp SWOT

- Nhận diện và nắm được các tiêu chí của việc lựa chọn đúng nghề

- Nắm được tầm quan trọng và đặc trưng của tính kỷ luật trong công việc

- Biết cách lập kế hoạch thực hiện mục tiêu theo nguyên tắc SMART

- Tham gia hoạt động tham quan doanh nghiệp để củng cố thêm tình yêu nghề nghiệp, đặt ra mục tiêu cố gắng, phấn đấu cho tương lai.

2. Nội dung

2.1. Mức độ phù hợp với nghề - Đánh giá bản thân qua phương pháp SWOT

2.1.1. Phương pháp SWOT

2.2. Các tiêu chí lựa chọn đúng nghề

2.2.1. Thế mạnh năng lực

2.2.2. Đam mê hứng thú

2.2.3. Tài chính

2.2.4. Phù hợp với bản thân

2.2.5. Giá trị, ý nghĩa của công việc đối với cộng đồng, xã hội

2.3. Tính kỷ luật trong công việc

2.3.1. Tính kỷ luật và tầm quan trọng của tính kỷ luật trong công việc

2.3.2. Đặc trưng của tính kỉ luật trong công việc

2.4. Lập kế hoạch thực hiện theo nguyên tắc SMART

2.4.1. Lập kế hoạch thực hiện trong 03 năm học tại trường CDN số 1

2.4.2. Lập kế hoạch thực hiện sau 02 năm ra trường.

2.5. Hoạt động trải nghiệm (tham quan doanh nghiệp)

2.6. Kiểm tra số 2

IV. Điều kiện thực hiện môn học

- Tài liệu giảng dạy chính: Đề cương Chương giảng môn Kĩ năng mềm (GV lên lớp soạn)

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

- Điểm trung bình kiểm tra mang trọng số 30%: Trong đó điểm kiểm tra thường xuyên hệ số 1; điểm kiểm tra định kỳ hệ số 2.

- Điểm thi kết thúc học phần mang trọng số: 70%

- Hình thức kiểm tra và thi: Viết

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

Chương trình Kĩ năng mềm được áp dụng để giảng dạy cho học sinh trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Môn học được tiến hành chủ yếu thông qua hoạt động lên lớp của giáo viên và các hoạt động thảo luận, thuyết trình theo nhóm và trên lớp.

- Môn học đề cập đến nhiều khái niệm trừu tượng, nên giáo viên cần sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, kết hợp Chương giảng cùng với những video, clip truyền tải thông điệp, đưa vấn đề gần gũi với cuộc sống thực tế kinh nghiệm của học sinh, kết hợp với việc chuẩn bị các Chương tập thực hành thích hợp.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Nhận thức, khám phá bản thân

- Kĩ năng giao tiếp hiệu quả

- Quản trị cảm xúc bản thân

- Kĩ năng thuyết trình

- Sức khỏe và giá trị sống

- Định hướng nghề nghiệp

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Huỳnh Văn Sơn (chủ biên), Rèn luyện kĩ năng sống và kĩ năng mềm cho sinh viên, NXB Giáo dục Việt Nam

[2]. Kaoru Tachibana _ Nhật Linh dịch, Kĩ năng thuyết phục trong giao tiếp, NXB Thanh niên, 1988

[3]. Nguyễn Hoàng Phương, Chinh phục nghệ thuật thuyết trình để gây ảnh hưởng và làm chủ sân khấu, NXB Thanh Niên

[4]. Hoàng Đức Bảo, Phạm Thị Diễm Phương, Kĩ năng mềm chìa khóa để thành công, NXB Thuận Hóa

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Khởi sự kinh doanh

Mã số môn học: MH 08

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 29 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 11 giờ; kiểm tra: 05 giờ )

I. Vị trí, tính chất của môn học

- Vị trí: Môn học Khởi sự Kinh doanh là môn học cơ sở, học sau các môn chung.

- Tính chất: Khởi sự kinh doanh là môn học cung cấp các Kiến thức cơ bản về:  khởi sự kinh doanh, ý tưởng khởi sự kinh doanh; tiến hành khởi sự kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp, triển khai các hoạt động kinh doanh và phát triển sự nghiệp kinh doanh tại doanh nghiệp.

II. Mục tiêu môn học

- Về kiến thức:

+ Trình bày được những nội dung cơ bản về kinh doanh và khởi sự kinh doanh;

+ Phân tích được vai trò, tư duy, các phương thức và quy trình khởi sự kinh doanh;

+ Trình bày được ý tưởng kinh doanh và lập được kế hoạch kinh doanh cơ bản;

+ Mô tả được quy trình tạo lập doanh nghiệp mới, triển khai các hoạt động kinh doanh và phát triển sự nghiệp kinh doanh của doanh nghiệp.

- Về kỹ năng:

+ Vận dụng được kiến thức về khởi sự kinh doanh và kiến thức chuyên môn để lập kế hoạch, tổ chức và triển khai hoạt động khởi sự kinh doanh.

+ Nhận diện, phân tích và ra quyết định xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình khởi sự và hoạt động kinh doanh.

+  Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.

+ Tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ, giao tiếp và hợp tác hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

+ Phân tích, giải thích và lập luận hợp lý để giải quyết các vấn đề cơ bản trong việc phát triển hoạt động kinh doanh.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức nghiêm túc, khoa học và đúng đắn trong việc tiếp cận, nghiên cứu và thực hiện các nội dung khởi sự kinh doanh.

+ Chủ động, tự tin và có trách nhiệm trong việc ra quyết định, thực hiện và đánh giá kết quả các hoạt động khởi sự và phát triển kinh doanh.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| Số TT | Nội dung | Tổng số | Trong đó |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành, thảo luận, bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Khái lược về khởi sự kinh doanh | 4 | 3 | 1 | 0 |
|  | 1. Kinh doanh |  |  |  |  |
|  | 2. Khởi sự kinh doanh |  |  |  |  |
| 2 | Chương 2. Hình thành ý tưởng kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh | 16 | 10 | 5 | 1 |
|  | 1. Ý tưởng kinh doanh |  |  |  |  |
|  | 2. Kế hoạch kinh doanh |  |  |  |  |
|  | 3. Kiểm tra số 1 |  |  |  |  |
| 3 | Chương 3. Tạo lập doanh nghiệp | 8 | 6 | 2 | 0 |
|  | 1. Lập kế hoạch tạo lập doanh nghiệp |  |  |  |  |
|  | 2. Lựa chọn tên cho Doanh nghiệp |  |  |  |  |
|  | 3. Lựa chọn địa điểm kinh doanh |  |  |  |  |
|  | 4. Lưạ chọn nguồn vốn để huy động |  |  |  |  |
|  | 5. Lựa chọn loại hình Doanh nghiệp |  |  |  |  |
|  | 6. Làm thủ tục đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm |  |  |  |  |
| 4 | Chương 4. Triển khai các hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp mới | 8 | 6 | 1 | 1 |
|  | 1. Tổ chức bộ máy và quản trị nhân sự |  |  |  |  |
|  | 2. Thiết kế cơ cở kinh doanh và mua sắm trang thiết bị cần thiết |  |  |  |  |
|  | 3. Kế toán và chi phí |  |  |  |  |
|  | 4. Bài Kiểm tra số 2 |  |  |  |  |
| 5 | Chương 5. Phát triển sự nghiệp kinh doanh. | 6 | 4 | 2 | 0 |
|  | 1. Chu kỳ kinh doanh của Doanh nghiệp |  |  |  |  |
|  | 2. Yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển doanh nghiệp |  |  |  |  |
|  | 3. Chiến lược phát triển dựa vào nguồn lực từ bên trong |  |  |  |  |
|  | 4. Chiến lược tăng trưởng sử dụng nguồn lực từ bên ngoài |  |  |  |  |
| 6 | Kiểm tra kết thúc môn học | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Cộng |  | 45 | 29 | 11 | 5 |

2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Khái lược về khởi sự kinh doanh                                    Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu

- Kiến thức:

+ Trình bày được khái niệm, đặc điểm và các vấn đề cơ bản của hoạt động kinh doanh.

+ Trình bày được khái niệm, vai trò, tư duy và các phương thức khởi sự kinh doanh.

+ Mô tả được quy trình khởi sự kinh doanh gồm các giai đoạn: chuẩn bị, hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, triển khai và phát triển doanh nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Nhận biết được các hình thức khởi sự kinh doanh khác nhau dựa trên mục đích, động cơ và nguồn lực.

+ Vận dụng kiến thức để phân biệt giữa hoạt động kinh doanh và khởi sự kinh doanh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ học tập nghiêm túc, chủ động tìm hiểu thực tế và hứng thú với hoạt động khởi sự kinh doanh.

2. Nội dung

  - Kinh doanh

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Các vấn đề cơ bản của kinh doanh

  - Khởi sự kinh doanh

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Vai trò của khởi sự kinh doanh

2.2.3. Tư duy khởi sự kinh doanh

2.2.4. Các phương thức khởi sự kinh doanh

2.2.5. Quy trình khởi sự kinh doanh

Chương 2: Hình thành ý tưởng kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh cơ bản

Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu

- Kiến thức:

+ Trình bày được khái niệm, vai trò và quy trình hình thành ý tưởng kinh doanh.

+ Trình bày được các tiêu chí và phương pháp đánh giá, lựa chọn ý tưởng kinh doanh (đặc biệt là phương pháp phân tích SWOT).

+ Trình bày được cấu trúc, nội dung cơ bản của bản kế hoạch kinh doanh: phân tích ngành, khách hàng, đối thủ, kế hoạch marketing, tài chính, vận hành và nhân sự.

- Kỹ năng:

+ Vận dụng được phương pháp SWOT để đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh khả thi.

+ Lập được bản kế hoạch kinh doanh cơ bản, thể hiện được ý tưởng, mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành động.

+ Thực hành làm việc nhóm để xây dựng kế hoạch kinh doanh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có tinh thần hợp tác, sáng tạo và chủ động trong việc đề xuất, phát triển ý tưởng và kế hoạch kinh doanh.

2. Nội dung

2.1. Ý tưởng kinh doanh

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh

2.1.3. Phương pháp phân tích SWOT

2.2. Kế hoạch kinh doanh

2.2.1. Khái niệm và cấu trúc bản Kế hoạch kinh doanh

2.2.2. Phân tích ngành, khách hàng và đối thủ cạnh tranh

2.2.3. Mô tả doanh nghiệp và sản phẩm

2.2.4. Kế hoạch Marketing và bán hàng

2.2.5. Kế hoạch tài chính đơn giản

2.2.6. Kế hoạch vận hành và nhân sự

2.2.7. Thực hành lập Kế hoạch kinh doanh theo nhóm

2.3. Bài kiểm tra số 1

Chương 3: Tạo lập doanh nghiệp                                                    Thời gian: 08 giờ

1. Mục tiêu

- Kiến thức:

+ Trình bày được quy trình và các bước cần thiết để tạo lập doanh nghiệp mới.

+ Nêu được các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn tên doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh, nguồn vốn và loại hình doanh nghiệp.

+ Hiểu được quy định cơ bản về thủ tục đăng ký kinh doanh, thuế và bảo hiểm.

- Kỹ năng:

+ Lập được kế hoạch chi tiết cho việc thành lập doanh nghiệp.

+ Vận dụng được kiến thức để lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp và chuẩn bị hồ sơ pháp lý.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có tinh thần tuân thủ pháp luật, trách nhiệm và chủ động trong quá trình chuẩn bị và thực hiện khởi lập doanh nghiệp.

2. Nội dung

2.1. Lập kế hoạch tạo lập doanh nghiệp

2.2. Lựa chọn tên cho Doanh nghiệp

2.3. Lựa chọn địa điểm kinh doanh

2.4. Lưạ chọn nguồn vốn để huy động

2.5. Lựa chọn loại hình Doanh nghiệp

2.6. Làm thủ tục đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm

Chương 4: Triển khai các hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp mới

Thời gian: 08 giờ

1. Mục tiêu

- Kiến thức:

+ Trình bày được nội dung cơ bản về tổ chức bộ máy quản lý, quản trị nhân sự và hoạt động vận hành của doanh nghiệp mới.

+ Trình bày được nội dung cơ bản về thiết kế cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, thiết lập quan hệ với nhà cung cấp và khách hàng.

+ Mô tả được các nguyên tắc cơ bản trong kế toán, quản lý chi phí và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

- Kỹ năng:

+ Vận dụng được kiến thức để xây dựng sơ đồ tổ chức bộ máy doanh nghiệp và phân công nhân sự.

+ Thực hiện được các bước cơ bản trong quản lý chi phí, tính toán doanh thu – lợi nhuận.

+ Thiết lập được mối quan hệ hợp tác với đối tác, khách hàng và cơ quan quản lý.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức trách nhiệm, trung thực và tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

+ Tích cực, chủ động trong việc tham gia vận hành và giải quyết các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp.

2. Nội dung

2.1. Tổ chức bộ máy và quản trị nhân sự

2.1.1. Tổ chức cơ cấu

2.1.2. Tổ chức nhân sự

2.2. Thiết kế cơ cở kinh doanh và mua sắm trang thiết bị cần thiết

2.2.1. Thiết lập mối quan hệ bán hàng

2.2.2. Nhà cung cấp

2.2.3. Khách hàng

2.3. Kế toán và chi phí

2.3.1. Kế toán

2.3.2. Kiểm soát chi phí

2.3.3. Thực hiện các nghĩa vụ Nhà nước

2.4. Bài Kiểm tra số 2

Chương 5: Phát triển sự nghiệp kinh doanh 			   Thời gian: 06 giờ

1. Mục tiêu

- Kiến thức:

+ Trình bày được các giai đoạn trong chu kỳ phát triển của doanh nghiệp: khởi động, tăng trưởng, trưởng thành, đổi mới hoặc suy thoái.

+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển doanh nghiệp từ môi trường bên ngoài và nội bộ.

+ Trình bày được các chiến lược phát triển doanh nghiệp: phát triển sản phẩm, thị trường, hội nhập, liên kết.

- Kỹ năng:

+ Vận dụng được kiến thức để đánh giá năng lực nội tại và cơ hội phát triển của doanh nghiệp.

+ Đề xuất được giải pháp và chiến lược phát triển phù hợp với từng giai đoạn.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có tinh thần cầu thị, sáng tạo và chủ động trong việc học hỏi, đổi mới, phát triển bản thân và doanh nghiệp.

2. Nội dung

2.1. Chu kỳ kinh doanh của Doanh nghiệp

2.1.1. Khởi động

2.1.2. Tăng trưởng

2.1.3. Trưởng thành

2.1.4. Đổi mới hoặc suy thoái

2.2. Yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển doanh nghiệp

2.2.1. Thách thức từ môi trường kinh doanh

2.2.2. Các yếu tố nội bộ doanh nghiệp

2.3. Chiến lược phát triển dựa vào nguồn lực từ bên trong

2.3.1. Chiến lược phát triển sản phẩm

2.3.2. Chiến lược phát triển thị trường

2.4. Chiến lược tăng trưởng sử dụng nguồn lực từ bên ngoài

2.4.1. Chiến lược hội nhập

2.4.2. Chiến lược liên kết và một số cách thức khác

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết diện tích 60m2

2. Trang thiết bị máy móc: Phấn, bảng, Máy chiếu Projector.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tài liệu học tập, giáo trình, sách tham khảo.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được những nội dung cơ bản về kinh doanh và khởi sự kinh doanh;

+ Phân tích được vai trò, tư duy, các phương thức và quy trình khởi sự kinh doanh;

+ Trình bày được ý tưởng kinh doanh và lập được kế hoạch kinh doanh cơ bản;

+ Mô tả được quy trình tạo lập doanh nghiệp mới, triển khai các hoạt động kinh doanh và phát triển sự nghiệp kinh doanh của doanh nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Vận dụng được kiến thức về khởi sự kinh doanh và kiến thức chuyên môn để lập kế hoạch, tổ chức và triển khai hoạt động khởi sự kinh doanh.

+ Nhận diện, phân tích và ra quyết định xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình khởi sự và hoạt động kinh doanh.

+  Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.

+ Tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ, giao tiếp và hợp tác hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

+ Phân tích, giải thích và lập luận hợp lý để giải quyết các vấn đề cơ bản trong việc phát triển hoạt động kinh doanh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức nghiêm túc, khoa học và đúng đắn trong việc tiếp cận, nghiên cứu và thực hiện các nội dung khởi sự kinh doanh.

+ Chủ động, tự tin và có trách nhiệm trong việc ra quyết định, thực hiện và đánh giá kết quả các hoạt động khởi sự và phát triển kinh doanh.

2. Phương pháp

- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

- Việc đánh giá thông qua

+ Kiểm tra thường xuyên: 01 bài

+ Kiểm tra định kỳ: 02 bài

+ Kiểm tra kết thúc môn học được đánh giá thông qua “Bài thi tự luận hoặc trắc nghiệm”. Nội dung phải thỏa mãn yêu cầu chủ yếu của môn học.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp, cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Lấy người học làm trung tâm

- Đối với người học: Thảo luận trao đổi với giáo viên và sinh viên.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Môn học gồm 5 bài trong đó các chương 2, 3, 4 là phần cơ bản, trọng tâm của chương trình do đó phải thực hiện đúng các nội dung mà chương trình đã đề ra. Các chương còn lại giáo viên có thể mềm hóa cho phù hợp với môn học.

- Trong giảng dạy giáo viên phải truyền đạt được những nội dung chính và đi sâu vào nội dung trọng tâm trọng điểm từng chương.

- Mỗi chương giảng giáo viên khi truyền đạt phải định hướng tư tưởng, hướng dẫn vận dụng giữa lý luận vào thực tiễn cả trong quá trình học tập và công tác.

- Trong mỗi chương học giáo viên phải tự kiểm tra nhận thức (trước, trong, sau) kết thúc một chuyên đề và sử dung nhiều phương pháp vào giảng dạy. Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo quy chế đào tạo.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. PGS. TS Nguyễn Vân Hà, Giáo trình Khởi sự Kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024;

[2]. Nguyễn Thảo, Trung Nguyên, Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Lao động – Xã hội, 2004;

[3]. Nguyễn Thị Phương Linh, Nguyễn Thị Phương Lan, Giáo trình Lập kế hoạch khởi nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010.

.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: An toàn điện

Mã số môn học: MH 09

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 20 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 8 giờ; kiểm tra: 2 giờ )

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Đây là môn học cơ sở chuyên ngành. Môn học này được học trước hoặc song song với môn học mạch điện.

- Tính chất: Là môn học cơ sở bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

Sau khi học xong môn học này người học có khả năng:

- Về kiến thức:

+ Biết được công tác bảo hộ lao động và các công tác phòng cháy, chữa cháy.

+ Trình bày được các biện pháp sơ, cấp cứu người bị điện giật, bị gãy xưỡng.

+ Hiểu được các hệ thống để bảo vệ an toàn trong công nghiệp và dân dụng.

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện đúng những nguyên tắc và những tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn về điện cho người và thiết bị.

+ Thực hiện được các biện pháp sơ, cấp cứu người bị điện giật và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

+ Lắp đặt được các hệ thống để bảo vệ an toàn trong công nghiệp và dân dụng.

+ Phân tích điều kiện an toàn trong mạng điện đơn giản.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện sự cẩn trọng, an toàn, tinh thần trách nhiệm trong lao động

+ Sự nhanh nhạy, bình tĩnh, làm việc khoa học trong xử lý các tình huống bất ngờ khi có tai nạn xảy ra. Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi tham gia thực hiện công việc theo chuyên môn phân công.

III.  Nội dung môn học:

1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các chương, mục | Thời gian( giờ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài mở đầu | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | 1. Các khái niệm cơ bản khoa học kỹ thuật BHLĐ | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Kỹ thuật vệ sinh lao động | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Chương 1: Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy và cấp cứu nạn nhân bị tai nạn lao động. | 8 | 5 | 3 | 0 |
|  | 1. Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 2. Kỹ thuật cấp cứu nạn nhân bị điện giật | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 3. Kỹ thuật cấp cứu nạn nhân bị gãy xương. | 3 | 2 | 1 |  |
|  | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| 3 | Chương 2: Kỹ thuật an toàn điện. | 18 | 13 | 5 | 0 |
|  | 1. Khái niệm an toàn điện | 2 | 2 |  |  |
|  | 2. Phân tích điều kiện an toàn trong mạng điện đơn giản | 3 | 3 |  |  |
|  | 3. Bảo vệ nối đất | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 4. Bảo vệ nối dây trung tính | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 5. BV chống xâm nhập điện áp | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 6. BV chống sét đánh trực tiếp | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 7. Một số thiết bị sử dụng trong an toàn điện. | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Kiểm tra kết thúc | 1 |  |  | 1 |
|  | Cộng | 30 | 20 | 8 | 2 |

2. Nội dung chi tiết.

Bài mở đầu                                                                                   Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản khoa học kỹ thuật BHLĐ.

- Thực hiện được các kỹ thuật vệ sinh lao động.

- Chấp hành tốt các biện pháp vệ sinh lao động.

2. Nội dung:

2.1. Các khái niệm cơ bản khoa học kỹ thuật BHLĐ.

2.1.1. Điều kiện lao động.

2.1.2. Các yếu tố nguy hiểm và có hại.

2.1.3. Tai nạn lao động.

2.1.4. Bệnh nghề nghiệp.

2.2. Kỹ thuật vệ sinh lao động.

2.2.1. Khái niệm.

2.2.2. Kỹ thuật vệ sinh lao động

Chương 1. Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy  và cấp cứu nạn nhân bị tai nạn lao động                                                                                              Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích được các yếu tố, điều kiện cần tạo đám cháy và các biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

- Cấp cứu được nạn nhân bị điện giật, ngất và bị gẫy xương đúng kỹ thuật.

- Vận dụng vào thực tế, hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2. Nội dung chương:

2.1. Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy.

2.1.1. Định nghĩa về sự cháy.

2.1.2. Những yếu tố, điều kiện cần và đủ để tạo thành sự cháy.

2.1.3. Phân loại đám cháy:

2.1.4. Biện pháp phòng cháy.

2.1.5. Biện pháp chữa cháy:

2.2. Kỹ thuật cấp cứu nạn nhân bị điện giật và ngất.

2.2.1. Phương pháp nằm sấp

2.2.2. Phương pháp nằm ngửa

2.2.3. Phương pháp thổi ngạt

2.3. Kỹ thuật cấp cứu nạn nhân bị gãy xương.

2.3.1. Tác dụng:

2.3.2. Nguyên tắc.

2.3.3. Các loại nẹp thường dùng.

Kiểm tra Thời gian: 1 giờ

Chương 2. Kỹ thuật an toàn điện                                             Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị hệ thống an toàn điện, thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép và biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người.

- Lắp đặt được thiết bị hệ thống để bảo vệ an toàn điện trong công nghiệp và dân dụng.

- Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm an toàn điện

2.2. Phân tích điều kiện an toàn trong mạng điện đơn giản

2.3. Bảo vệ nối đất

2.4. Bảo vệ nối dây trung tính

2.5. BV chống xâm nhập điện áp

2.6. BV chống sét đánh trực tiếp

2.7. Một số thiết bị sử dụng trong an toàn điện

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1.Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành diện tích 60 m2

2. Trang thiết bị máy móc:

- Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

- Thiết bị thử độ bền cách điện.

- Mô hình người – dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân.

- Các loại động cơ điện một pha và ba pha gia dụng.

- Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện. Bao gồm: ủng, găng tay, thảm cao su, sào cách điện, mũ bảo hộ; dây an toàn, bút thử điện.

- Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện.

- Bình chữa cháy.

- Mô hình dàn trải hệ thống thông gió công nghiệp.

- Trang bị phòng hộ nhiễm độc.

- Mô hình dàn trải hệ thống lọc bụi công nghiệp.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- VOM, MΩ, Ampare kìm.

- Dây dẫn điện, cọc tiếp đất.

- Các mẫu vật liệu dễ cháy.

- Các mẫu hoá chất có khả năng gây nhiễm độc.

- Các mẫu hoá chất dùng cho chữa cháy.

- Các mẫu vật liệu cách điện.

4. Các điều kiện khác:

- PC, phần mềm chuyên dùng.

- Projector, overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

- Video và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung

- Về kiến thức:

+ Biết được công tác bảo hộ lao động và các công tác phòng cháy, chữa cháy.

+ Trình bày được các biện pháp sơ, cấp cứu người bị điện giật, bị gãy xưỡng.

+ Hiểu được các hệ thống để bảo vệ an toàn trong công nghiệp và dân dụng.

- Về kỹ năng:

+ Thực  hiện đúng  những  nguyên  tắc và  những  tiêu  chuẩn để đảm  bảo  an  toàn  về điện cho người và thiết bị.

+ Thực hiện được các biện pháp sơ, cấp cứu người bị điện giật và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

+ Lắp đặt được các hệ thống để bảo vệ an toàn trong công nghiệp và dân dụng.

+ Phân tích điều kiện an toàn trong mạng điện đơn giản.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện sự cẩn trọng, an toàn, tinh thần trách nhiệm trong lao động

+ Sự nhanh nhạy, bình tĩnh, làm việc khoa học trong xử lý các tình huống bất ngờ khi có tai nạn xảy ra. Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi tham gia thực hiện công việc theo chuyên môn phân công.

2. Phương pháp đánh giá

- Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

Chương 1:

- Phòng chống cháy, nổ, bụi.

- Phương pháp tổ chức thông gió trong công nghiệp.

- Bố trí các thiết bị phòng chống cháy, nổ, chống bụi ở phân xưởng.

Chương 2:

- Các tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người.

- Phương pháp tính toán các thông số an toàn điện.

- Các dạng tai nạn điện.

- Phương pháp sơ, cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn điện giật.

- Các phương pháp bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị.

- Nguyên lý hoạt động của các thiết bị hệ thống an toàn điện.

- Tính toán độ an toàn điện.

- Lắp đặt thiết bị hệ thống đảm bảo an toàn điện.

- Sơ, cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn điện giật.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học:

- Chương  trình  môn  học  này được  sử  dụng để  giảng  dạy  cho  trình độ Cao đẳng/ Trung cấp ngành, nghề điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Đối với người học:

+ Tập trung, lắng nghe, theo dõi nội dung bài.

+ Tìm hiểu các nguồn tài liệu an toàn lao động khác

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Phòng chống cháy, nổ và thông gió trong công nghiệp.

- Tác hại của dòng điện đối với cơ thể con người.

- Các nguyên nhân gây tai nạn điện.

- Các phương pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động – Trường Kỹ Thuật Điện Hóc Môn 1993.

[2] Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện – Nguyễn Xuân Phú – NXB Khoa học và Kỹ thuật 1996.

[3] Cẩm nang kỹ thuật kèm ảnh dùng cho thợ đường dây và trạm mạng điện trung thế - Trần  Nguyên  Thái,  Trường  Kỹ  Thuật Điện,  Công  Ty Điện  lực  2,  Bộ  năng  lượng – 1994.

[4] Kỹ Thuật Điện – Đặng Văn Đào, NXB Giáo Dục 1999.

[5] Giáo trình an toàn lao động – Nguyễn Thế Đạt, Vụ Trung học chuyên nghiệp – Dạy nghề - NXB Giáo Dục 2002

.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Đo lường điện

Mã mô đun: MĐ 10

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ;  (Lý thuyết: 16 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 22 giờ; Kiểm tra: 7 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Đo lường điện học sau MH An toàn điện

- Tính chất: Là mô đun cơ sơ nghành.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Biết được các phương pháp đo, sai số và phương pháp hạn chế sai số

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc và công dụng của từng loại máy đo

- Kỹ năng:

+ Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện.

+ Sử dụng thành thạo các loại máy đo để kiểm tra, phát hiện hư hỏng của thiết bị/hệ thống điện.

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có khả năng làm việc độc lập, tự đo và kiểm tra các thiết bị.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Tổng số |
| 1 | Bài 1: Đại cương về đo lường điện | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  | 1. Khái niệm về đo lường | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Các sai số và phương pháp hạn chế sai số | 1 | 1 |  |  |
|  | 3. Các ký hiệu dùng trong đo lường điện | 1 | 1 |  |  |
|  | 4. Các loại cơ cấu đo thông dụng | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Bài 2: Đo dòng điện | 9 | 3 | 5 | 1 |
|  | 1. Đo dòng điện bằng đồng hồ VOM | 3 | 1 | 2 |  |
|  | 2. Đo dòng điện bằng ampe kìm | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 3. Đo dòng điện bằng ampe mét | 3 | 1 | 2 |  |
|  | Kiểm tra số 1 | 1 |  |  | 1 |
| 3 | Bài 3: Đo điện áp | 7 | 2 | 5 | 0 |
|  | 1. Đo điện áp bằng đồng hồ VOM | 3 | 1 | 2 |  |
|  | 2. Đo điện áp bằng vôn kế | 4 | 1 | 3 |  |
| 4 | Bài 4: Đo các đại lượng R,C | 8 | 2 | 6 | 0 |
|  | 1. Đo điện trở | 4 | 1 | 3 |  |
|  | 2. Cách đo và kiểm tra tụ điện | 4 | 1 | 3 |  |
| 5 | Bài 5: Đo điện năng | 8 | 2 | 5 | 1 |
|  | 1. Đo điện năng một pha | 3 | 1 | 2 |  |
|  | 2. Đo điện năng ba pha | 4 | 1 | 3 |  |
|  | Kiểm tra số 2 | 1 |  |  | 1 |
| 6 | Bài 6: Cách sử dụng một số loại máy đo khác | 4 | 3 | 1 | 0 |
|  | 1. Sử dụng dao động ký | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 2. Sử dụng máy biến điện áp | 1 | 1 |  |  |
|  | 3. Sử dụng máy biến dòng điện | 1 | 1 |  |  |
|  | Kiểm tra kết thúc | 5 |  |  | 5 |
|  | Cộng | 45 | 16 | 22 | 7 |

2. Nội dung chi tiết

Bài 1 : Đại cương về đo lường điện		                            Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Giải thích các khái niệm về đo lường, đo lường điện.

- Biết được các phương pháp đo

- Hiểu được sai số của phép đo và các phương pháp hạn chế sai số

- Lựa chọn các loại cơ cấu đo phù hợp với từng trường hợp sử dụng cụ thể.

- Sử dụng và bảo quản các loại cơ cấu đo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

2. Nội dung:

2.1.Khái niệm về đo lường điện

2.1.1.Khái niệm về đo lường.

2.1.2.Khái niệm về đo lường điện.

2.1.3.Các phương pháp đo.

2.2.Các sai số và phương pháp hạn chế sai số.

2.2.1.Khái niệm về sai số.

2.2.2.Các loại sai số.

2.2.3.Các phương pháp hạn chế sai số

2.3. Các ký hiệu dùng trong đo lường điện

2.4. Các loại cơ cấu đo thông dụng

2.4.1. Cơ cấu đo từ điện.

2.4.2.Cơ cấu đo điện từ.

2.4.3.Cơ cấu đo điện động

2.4.4. Cơ cấu đo cảm ứng

Bài 2: Đo dòng điện                                                                  Thời gian:  9 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Sử dụng thành thạo các loại thiết bị đo để đo dòng điện trong mạch

2. Nội dung :

2.1. Đo dòng điện bằng đồng hồ VOM

2.1.1. Hướng dẫn sử dụng VOM đo dòng điện

2.1.2. Dùng VOM đo dòng điện trong mạch

2.1.3. Chú ý khi sử dụng VOM đo dòng điện

2.2. Đo dòng điện bằng ampe mét

2.2.1. Phương pháp đo dòng điện bằng ampe mét

2.2.2. Mắc ampe mét để đo dòng điện trong mạch

2.3. Đo dòng điện bằng ampe kìm

Kiểm tra số 1

Bài 3: Đo điện áp                                                                      Thời gian:  7 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Sử dụng thành thạo các loại thiết bị đo để đo điện áp trong mạch

2. Nội dung:

2.1. Đo điện áp bằng đồng hồ VOM

2.1.1. Hướng dẫn sử dụng VOM đo điện áp

2.1.2. Dùng VOM đo điện áp trong mạch

2.1.3. Chú ý khi sử dụng VOM đo điện áp

2.2. Đo điện áp bằng vôn mét

2.2.1. Phương pháp đo điện áp bằng vôn mét

2.2.2. Mắc vôn mét để đo điện áp trong mạch

Bài 4:  Đo các đại lượng R,C                                                      Thời gian:  5 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Sử dụng thành thạo các loại thiết bị đo để đo điện trở, tụ điện trong mạch

2. Nội dung:

2.1.Đo điện trở

2.1.1. Sử dụng VOM đo điện trở

2.1.2. Sử dụng Mê gô ôm đo điện trở cách điện

2.1.3. Đo điện trở gián tiếp.

2.2. Cách ba pha kiểm tra điện dung

* Kiểm tra

Bài 5:  Đo điện năng                                                                    Thời gian:  5 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Biết cách lắp công tơ đo điện vào mạch đo điện năng một pha và ba pha

2. Nội dung:

2.1. Đo điện năng một pha

2.1.1. Hướng dẫn cách mắc công tơ đo điện năng

2.1.2. Lắp mạch điện dùng công tơ đo điện năng tiêu thụ

2.2. Đo điện năng ba pha

2.2.1. Hướng dẫn cách mắc công tơ đo điện năng

2.2.2. Lắp mạch điện dùng công tơ đo điện năng tiêu thụ

Bài 6: Cách sử dụng một số loại máy đo khác                           Thời gian:  5 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Biết cách sử dụng lắp đặt máy hiện sóng, máy biến dòng điện, máy biến điện áp vào mạch đo

2. Nội dung:

2.1.Sử dụng Dao động ký (oscilloscope)

2.2. Sử dụng máy biến điện áp

2.3. Sử dụng máy biến dòng điện

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:

- Bảng viết,bàn ghế của giáo viên

- Bàn thực tập đủ 30 chỗ

- Máy chiếu Projector, màn chiếu

2. Trang thiết bị máy móc:

- Bộ thí nghiệm về mạch điện DC.

- Bộ thí nghiệm về mạch điện AC 1 pha, 3 pha.

- Cầu đo điện trở.

-  Board cắm linh kiện.

- Nguồn DC; AC 1 pha, 3 pha điều chỉnh được.

- Máy đo các loại (VOM; DVOM; Ampe kìm...)

- Mô hình dàn trải hoặc thiết bị thật các cơ cấu đo, các loại máy đo

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Học liệu

+ Giáo trình, đề cương,tài liệu tham khảo

+ Các sơ đồ cấu tạo, ký hiệu linh kiện

- Dụng cụ

+ Bộ đồ nghề điện , cơ khí cầm tay.

- Nguyên vật liệu

+ Điện trở các loại.

+ Tụ điện các loại.

+ Cuộn cảm.

+ Dây nối.

+ Dây dẫn điện, nguồn điện.

+ Đầu cốt các cỡ.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Phân tích cấu tạo, nguyên lý các loại cơ cấu đo.

+ Nhận dạng và sử dụng đúng chức năng các loại cơ cấu đo.

- Về kỹ năng:

+ Đo các đại lượng điện như: dòng điện, điện áp, điện năng.

+ Đo các thông số trong mạch điện như: điện trở, điện dung

+ Sử dụng các loại máy đo thông dụng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Biết cách đo kiểm tra máy móc trang thiết bị phát hiện hư hỏng .

2. Phương pháp:

- Về kiến thức: Áp dụng hình thức kiểm tra viết

- Về kỹ năng:  Đánh giá trực tiếp trên bài tập của người học

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: kiểm tra tay nghề từng cá nhân

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng/ Trung cấp nghề  Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên

+ Giáo viên, giảng viên trước khi dạy căn cứ cả vào nội dung tổng quát của mô đun và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

+ Tổ chức học tập theo nhóm, tăng cường kỹ năng thuyết trình, phát biểu, làm việc độc lập cho học viên

- Đối với người học: Tập chung quan sát làm mẫu của giáo viên, nghiên cứu tài liệu trước khi học bài mới.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

- Bộ thí nghiệm về mạch điện DC.

- Bộ thí nghiệm về mạch điện AC 1 pha, 3 pha.

- Cầu đo điện trở.

- Board cắm linh kiện.

- Nguồn DC; AC 1 pha, 3 pha điều chỉnh được.

- Máy đo các loại (VOM; DVOM; Ampe kìm...)

- Mô hình dàn trải hoặc thiết bị thật các cơ cấu đo, các loại máy đo - Bàn thí nghiệm có đầy đủ các bộ nguồn

4. Tài liệu tham khảo:

Nguyễn Văn Hoà, Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện, NXB Giáo Dục 2002.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Kỹ thuật điện-điện tử

Mã môn học: MH 11

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ;  (Lý thuyết: 3giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 2 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Kỹ thuật điện - điện tử học sau mô đun Đo lường điện

- Tính chất: Là môn học cơ sở bắt buộc

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

Trình bày được các khái niệm cơ bản về dòng điện, điện áp, công suất, năng lượng, các định luật cơ bản của mạch điện.

Phân tích được nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử cơ bản như diode, transistor, op-amp.

Giải thích được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các mạch điện tử ứng dụng như mạch chỉnh lưu, khuếch đại, tạo dao động.

- Kỹ năng:

Vận dụng được các định luật cơ bản để tính toán các thông số trong mạch điện.

Sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường điện (ampe kế, volt kế, ohmmeter, đồng hồ vạn năng) để kiểm tra các thông số của mạch điện và linh kiện.

Lắp ráp, hàn và kiểm tra được các mạch điện tử cơ bản trên bo mạch thử nghiệm (breadboard) hoặc mạch in (PCB).

Phân tích và khắc phục được các lỗi cơ bản trong mạch điện và điện tử.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức tuân thủ các quy tắc an toàn điện trong quá trình học tập và thực hành.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
|  | Phần I: Kỹ thuật điện | 31 | 19 | 11 | 1 |
| 1 | Chương 1: Mạch điện 1 chiều | 10 | 7 | 3 |  |
|  | 1. Khái niệm về mạch điện một chiều | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2. Mô hình mạch điện | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 3. Các định luật và các biểu thức cơ bản trong mạch điện một chiều | 3 | 3 |  |  |
|  | 4. Các phương pháp giải mạch một chiều | 4 | 3 | 1 |  |
|  | 5. Bài tập tổng hợp | 2 |  | 2 |  |
| 3 | Chương 2: Dòng điện xoay chiều hình Sin | 9 | 6 | 2 | 1 |
|  | 1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Giải mạch điện xoay chiều không phân nhánh | 4 | 3 | 1 |  |
|  | 3. Giải mạch xoay chiều phân nhánh | 3 | 2 | 1 |  |
|  | Kiểm tra số 1 | 1 |  |  | 1 |
| 4 | Chương 3: Mạch 3 pha | 12 | 6 | 6 | 0 |
|  | 1. Khái niệm chung. | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Sơ đồ đấu dây trong mạch điện ba pha cân bằng. | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 3. Công suất mạch điện ba pha cân bằng. | 4 | 1 | 3 |  |
|  | 4. Phương pháp giải mạch điện ba pha cân bằng. | 5 | 3 | 2 |  |
|  | Phần II: Kỹ thuật điện tử | 27 | 13 | 13 | 1 |
| 5 | Chương 1: Linh kiện điện tử | 10 | 5 | 5 |  |
|  | 1.Linh kiện thụ động | 3 | 1,5 | 1,5 |  |
|  | 1.1. Điện trở. | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 1.2. Tụ điện | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 1.3.Cuộn cảm | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2.Linh kiện bán dẫn | 7 | 3,5 | 3,5 |  |
|  | 2.1.Đi ốt | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2.2. Transistor BJT | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 2.3.Transistor Mos-Fet | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 2.4.Thyristor-Triac-Điac | 2 | 1 | 1 |  |
| 6 | Chương 2: Các mạch điện tử cơ bản | 17 | 8 | 8 | 1 |
|  | 1. Mạch chỉnh lưu | 8 | 4 | 4 |  |
|  | 1.1. Mạch chỉnh lưu tia 1 pha | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 1.2. Mạch chỉnh lưu cầu 1 pha | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 1.3. Mạch chỉnh lưu tia 3 pha | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 1.4. Mạch chỉnh lưu cầu 3 pha | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 2. Mạch khuếch đại | 4 | 2 | 2 |  |
|  | 2.1 Mạch khuếch đại dùng tranzitor | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 2.2. Mạch khuếch đại dùng khuếch đại thuật toán | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Kiểm tra số 2 | 1 |  |  | 1 |
|  | 3. Mạch điều khiển | 4 | 2 | 2 |  |
|  | 3.1. Mạch ổn áp | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 3.2. Mạch điều khiển đánh lửa điện tử | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Kiểm tra kết thúc | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 60 | 32 | 24 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Kỹ thuật điện

Chương 1: Mạch điện một chiều                                               Thời gian:10 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).

- Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

- Phân tích được  sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.

- Lắp ráp, đo đạc được các thông số của mạch DC theo yêu cầu.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm về mạch điện một chiều

2.2. Mô hình mạch điện

2.3. Các định luật và biểu thức cơ bản trong mạch một chiều.

2.3.1. Định luật Ohm.

2.3.2. Định luật Joule -Lenz (định luật và ứng dụng).

2.3.3. Định luật Faraday (hiện tượng; định luật và ứng dụng).

2.3.4. Công suất và điện năng trong mạch một chiều.

2.3.5. Hiện tượng nhiệt điện (hiện tượng và ứng dụng).

2.4. Các phương pháp giải mạch một chiều.

2.4.1. Phương pháp biến đổi điện trở.

2.4.2. Phương pháp xếp chồng dòng điện.

2.4.3. Các phương pháp ứng dụng định luật Kirchooff.

2.4.3.1. Các khái niệm (nhánh, nút, vòng).

2.4.3.2. Các định luật Kirchooff.

2.4.3.3. Phương pháp dòng điện nhánh.

2.4.3.4. Phương pháp dòng điện vòng.

2.4.3.5. Phương pháp điện thế nút.

2.5. Bài tập tổng hợp

Chương 2: Dòng điện xoay chiều hình sin	Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sin bằng đồ thị vector

- Tính toán được các thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán giá trị tụ bù ứng với hệ số công suất cho trước.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều.

2.1.1. Dòng điện xoay chiều.

2.1.2. Chu kỳ và tần số của dòng điện xoay chiều.

2.1.3. Dòng điện xoay chiều hình sin.

2.1.4. Các đại lượng đặc trưng.

2.1.5. Pha và sự lệch pha.

2.1.6. Biểu diễn lượng hình sin bằng đồ thị véc-tơ.

2.2. Giải mạch xoay chiều không phân nhánh.

2.2.1. Giải mạch R-L-C.

2.2.2. Giải mạch có nhiều phần tử mắc nối tiếp.

2.2.3. Cộng hưởng điện áp.

2.3. Giải mạch xoay chiều phân nhánh.

2.3.1. Phương pháp đồ thị véc-tơ (phương pháp Fresnel).

2.3.2. Phương pháp tổng dẫn.

2.3.3. Cộng hưởng dòng điện.

2.3.4. Phương pháp nâng cao hệ số công suất.

Kiểm tra số 1

Chương 3: Mạch điện ba pha                                                   Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích được khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa mạch xoay chiều ba pha.

- Phân tích và vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha.

- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha cân bằng.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung.

2.1.1. Hệ thống ba pha cân bằng.

2.1.2. Đồ thị sóng dạng và đồ thị véc tơ.

2.1.3. Đặc điểm và ý nghĩa.

2.2. Sơ đồ đấu dây trong mạch điện ba pha cân bằng.

2.2.1. Các định nghĩa.

2.2.2. Đấu dây hình sao (Y).

2.2.3. Đấu dây hình tam giác (D).

2.3. Công suất mạch điện ba pha cân bằng.

2.3.1. Công suất tác dụng.

2.3.2. Công suất phản kháng.

2.3.3. Công suất biểu kiến.

2.4. Phương pháp giải mạch điện ba pha cân bằng.

2.4.1. Mạch ba pha có 1 phụ tải nối hình sao.

2.4.2. Mạch ba pha có 1 phụ tải nối tam giác.

2.4.3. Mạch ba pha có nhiều phụ tải mắc nối tiếp hoặc song song.

Phần II: Kỹ thuật điện tử

Chương 1: Linh kiện điện tử

Mục tiêu:

- Phân biệt được điện trở, tụ điện, cuộn cảm với các linh kiện khác theo các đặc tính của linh kiện.

- Phân biệt được các linh kiện bán dẫn có công suất nhỏ theo các đặc tính của linh kiện.

- Phân biệt được được các loại linh kiện bằng máy đo VOM/ DVOM theo các đặc tính của linh kiện.

- Đọc đúng trị số điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo qui ước quốc tế.

- Đo kiểm tra chất lượng điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo giá trị của linh kiện.

- Thay thế, thay tương đương điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo yêu cầu kỹ thuật của mạch điện công tác.

- Sử dụng bảng tra để xác định đặc tính kỹ thuật linh kiện theo nội dung bài đã học.

- Kiểm tra đánh giá chất lượng linh kiện bằng VOM/ DVOM trên cơ sở đặc tính của linh kiện.

- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập

2. Nội dung chương:

2.1.Linh kiện thụ động

2.1.1. Điện trở.

2.1.2 Tụ điện

2.1.3.Cuộn cảm

2.2.Linh kiện bán dẫn

2.2.1.Đi ốt

2.2.2. Transistor BJT

2.2.3.Transistor Mos-Fet

2.2.4.Thyristor-Triac-Điac

Chương 2: Các mạch điện tử cơ bản

Mục tiêu

- Nắm đươc nguyên lý của các mạch chỉnh lưu một pha và ba pha, mạch khuếch đại, mạch điều khiển.

- Lắp ráp và khảo sát được nguyên lý hoạt động mạch chỉnh lưu , mạch khuếch đại , mạch điều khiển.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

2.1. Mạch chỉnh lưu

2.1.1. Mạch chỉnh lưu tia 1 pha

2.1.2. Mạch chỉnh lưu cầu 1 pha

2.1.3. Mạch chỉnh lưu tia 3 pha

2.1.4. Mạch chỉnh lưu cầu 3 pha

2.2. Mạch khuếch đại

2.2.1 Mạch khuếch đại dùng tranzitor

2.2.2. Mạch khuếch đại dùng khuếch đại thuật toán

Kiểm tra số 2

2.3. Mạch điều khiển

2.3.1. Mạch ổn áp

2.3.2. Mạch điều khiển đánh lửa điện tử

Kiểm tra kết thúc

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết diện tích 60m2

- Bảng viết,bàn ghế của giáo viên

- Bàn ghế học sinh đủ 30 chỗ ngồi

- Máy chiếu Projector, màn chiếu

2. Trang thiết bị máy móc

- Các mô hình mô phỏng mạch một chiều, xoay chiều.

- Các loại động cơ điện một pha và ba pha gia dụng.

- Mô hình dàn trải động cơ điện.

3. Học liệu, dụng cụ,nguyên vật liệu

- Học liệu

+ Giáo trình, đề cương,tài liệu tham khảo

+ Các bản vẽ, tranh mô tả cần thiết

- Dụng cụ

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ VOM, MW, Ampare kìm

+ Bút thử điện.

- Nguyên vật liệu

+ Dây dẫn điện

+ Vật liệu cách điện.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức: Phân tích được cấu tạo nguyên lý các linh kiện kiện điện tử thông dụng.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng chính xác ký hiệu của từng linh kiện, đọc chính xác trị số của chúng.

+ Đo, kiểm tra được hư hỏng của các linh kiện điện tử

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc

2. Phương pháp:  Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học:

- Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành, nghề Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

+ Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

+ Nên tập trung phân tích nhiều dạng bài tập ở phần “Các phương pháp ứng dụng Định luật Kirchhoff” ở chương 1.

+ Nêu mối liên hệ về phương pháp giải mạch xoay chiều 1 và 3 pha cân bằng

- Đối với người viên:

+ Tập trung, lắng nghe, theo dõi bài giảng của giáo viên

+ Làm các dạng bài tập giải mạch điện tại nhà

+ Tìm hiểu các nguồn tài liệu khác

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch DC nhiều nguồn.

- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC phân nhánh.

- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC 3 pha cân bằng 1 tải, nhiều tải (ghép nối tiếp, song song).

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] PGS.TS. Đặng Văn Đào, PGS. TS. Lê Văn Doanh, Giáo trình Điện Kỹ thuật, NXB Giáo dục 2002.

[2] Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch (R. H.WARRING -  người dịch KS. Đoàn Thanh Huệ -  nhà xuất bản Thống kê)

[3] Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng (TS Nguyễn Viết Nguyên - Nhà xuất bản Giáo dục)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Khí cụ điện

Mã môn học: MH 12

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 20 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 6 giờ; kiểm tra: 4 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: MH khí cụ điện học sau MH kỹ thuật điên-điện tử

- Tính chất: Là môn học cơ sở bắt buộc

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Nhận dạng và phân loại được các loại khí cụ điện.

+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện thông dụng.

- Về kỹ năng:

+ Tính chọn được các loại khí cụ điện theo yêu cầu của phụ tải.

+ Nhận biết được các hư hỏng thường gặp đối với các loại khí cụ điện

+ Sữu chữa được một số hư hỏng thường gặp ở các loại khí cụ điện thông dụng

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Khí cụ điện đóng cắt | 8 | 6 | 2 | 0 |
|  | 1. Các yêu cầu cơ bản đối với khí cụ điện |  |  |  |  |
|  | 1.1. Sự phát nóng của khí cụ điện | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 1.2. Tiếp xúc điện | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 1.3. Hồ quang và các phương pháp dập tắt hồ quang. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 1.4. Lực điện động | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2. Các loại khí cụ điện đóng cắt |  |  |  |  |
|  | 2.1. Các loại công tắc và nút điều khiển. | 2 | 1,5 | 0,5 |  |
|  | 2.2. Áp-tô-mát. | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2.3. Cầu dao | 1 | 1 |  |  |
|  | 2.4. Dao cách ly | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2.5. Máy cắt điện | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
| 2 | Chương 2. Khí cụ điện bảo vệ | 10 | 6 | 2 | 2 |
|  | 1. Nam châm điện. |  |  |  |  |
|  | 1.1. Cấu tạo. | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 1.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại. | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 2. Rơle điện từ. |  |  |  |  |
|  | 2.1. Cấu tạo. | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 2.2. Nguyên lý hoạt động. | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 2.3. Ứng dụng rơle điện từ. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2.4. Rơle dòng điện. | 0,5 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | 2.5. Rơle điện áp. | 0,5 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | 3. Rơle nhiệt. |  |  |  |  |
|  | 3.1. Cấu tạo. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 3.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 3.3. Tính chọn rơle nhiệt. |  |  |  |  |
|  | 3.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng. | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 3.5. Sửa chữa rơle nhiệt. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 4. Cầu chì |  |  |  |  |
|  | 4.1. Cấu tạo. | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 4.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại. | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 4.3. Tính chọn cầu chì. | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 4.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng. | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 4.5. Sửa chữa cầu chì. | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 5. Thiết bị chống rò. | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 5.1. Cấu tạo. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 5.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Giới thiệu một số thiết bị chống rò thường sử dụng. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| 3 | Chương 3. Khí cụ điện điều khiển | 10 | 8 | 2 | 0 |
|  | 1. Công tắc tơ. |  |  |  |  |
|  | 1.1. Cấu tạo. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 1.2. Nguyên lý hoạt động. | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 1.3. Tính chọn công tắc tơ. | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 1.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng. | 0,5 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | 2. Khởi động từ. |  |  |  |  |
|  | 2.1. Cấu tạo. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2.2. Tính chọn khởi động từ. | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 2.3. Độ bền điện và bền cơ của các tiếp điểm. | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 2.4. Lựa chọn và lắp đặt. | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 2.5. Đặc tính kỹ thuật và ứng dụng. | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 3. Rơle trung gian |  |  |  |  |
|  | 3.1. Cấu tạo | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 3.2. Nguyên lý hoạt động | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 3.3. Các hư hỏng và nguyên nhân gây hư hỏng thường gặp | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 4. Rơle thời gian |  |  |  |  |
|  | 4.1. Cấu tạo rơle thời gian điện từ | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 4.2. Nguyên lý hoạt động. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 4.3. Giới thiệu một số rơle thời gian điện tử. | 1 | 1 |  |  |
|  | 4.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng. | 1 | 0,75 | 0,25 |  |
|  | 5. Rơle tốc độ |  |  |  |  |
|  | 5.1. Cấu tạo | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 5.2. Nguyên lý hoạt động | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 6. Sửa chữa khí cụ điện điều khiển | 1 |  | 1 |  |
|  | Kiểm tra kết thúc | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 30 | 20 | 6 | 4 |

2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Khí cụ điện đóng cắt  	Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Nhận dạng, phân loại, xác định được các dạng và nguyên nhân gây hư hỏng ở vật liệu điện và các yêu cầu đối với khí cụ điện.

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

- Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Tháo lắp, phán đoán và sửa chữa được hư hỏng các loại khí cụ điện đóng cắt đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung chương:

2.1. Vật liệu điện

2.1.1. Vật liệu cách điện

2.1.2. Vật liệu dẫn điện

2.1.3. Vật liệu dẫn từ

2.2. Các yêu cầu cơ bản đối với khí cụ điện

2.2.1. Sự phát nóng của khí cụ điện

2.2.2. Tiếp xúc điện

2.2.3. Hồ quang và các phương pháp dập tắt hồ quang.

2.2.4. Lực điện động

2.3. Các loại khí cụ điện đóng cắt

2.3.1. Các loại công tắc và nút điều khiển.

2.3.2. Áp-tô-mát.

2.3.3. Cầu dao

2.3.4. Dao cách ly.

2.3.5. Máy cắt điện

Chương 2: Khí cụ điện bảo vệ 	Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

- Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật

- Tháo lắp, phán đoán và sửa chữa được hư hỏng các loại khí cụ điện bảo vệ đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc

2. Nội dung chương:

2.1. Nam châm điện.

2.1.1. Cấu tạo.

2.1.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại.

2.2. Rơle điện từ.

2.2.1. Cấu tạo.

2.2.2. Nguyên lý hoạt động.

2.2.3. Ứng dụng rơle điện từ.

2.2.4. Rơle dòng điện.

2.2.5. Rơle điện áp.

2.3. Rơle nhiệt.

2.3.1. Cấu tạo.

2.3.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại.

2.3.3. Tính chọn rơle nhiệt.

2.3.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.

2.3.5. Sửa chữa rơle nhiệt.

2.4. Cầu chì

2.4.1. Cấu tạo.

2.4.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại.

2.4.3. Tính chọn cầu chì.

2.4.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.

2.4.5. Sửa chữa cầu chì.

2.5. Thiết bị chống rò.

2.5.1. Cấu tạo.

2.5.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại.

2.5.3. Giới thiệu một số thiết bị chống rò thường sử dụng.

Kiểm tra

Chương 3: Khí cụ điện điều khiển 			              Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Sử dụng thành thạo được các loại khí cụ điện điều khiển, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

- Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật

- Tháo lắp, phán đoán và sửa chữa được hư hỏng các loại khí cụ điện bảo vệ đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung chương:

2.1. Công tắc tơ.

2.1.1. Cấu tạo.

2.1.2. Nguyên lý hoạt động.

2.1.3. Tính chọn công tắc tơ.

2.1.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.

2.2. Khởi động từ.

2.2.1. Cấu tạo.

2.2.2. Tính chọn khởi động từ.

2.2.3. Độ bền điện và bền cơ của các tiếp điểm.

2.2.4. Lựa chọn và lắp đặt.

2.2.5. Đặc tính kỹ thuật và ứng dụng.

2.3. Rơle trung gian

2.3.1. Cấu tạo

2.3.2. Nguyên lý hoạt động

2.3.3. Các hư hỏng và nguyên nhân gây hư hỏng thường gặp

2.4. Rơle thời gian

2.4.1. Cấu tạo rơle thời gian điện từ

2.4.2. Nguyên lý hoạt động.

2.4.3. Giới thiệu một số rơle thời gian điện tử.

2.4.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.

2.5. Rơle tốc độ

2.5.1. Cấu tạo

2.5.2. Nguyên lý hoạt động

2.6. Sửa chữa khí cụ điện điều khiển

Kiểm tra kết thúc

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

- Phòng học thực hành diện tích 60 m2

- Bảng viết,bàn ghế của giáo viên

- Bàn thực tập đủ 30 chỗ

- Máy chiếu Projector, màn chiếu

2. Trang thiết bị máy móc:

- Bộ mô hình dàn trải các loại khí cụ điện hoạt động được (dùng cho học về cấu tạo và nguyên lý hoạt động).

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Học liệu

+ Giáo trình, đề cương, tài liệu tham khảo

+ Các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

- Dụng cụ

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ VOM, MW, Ampare kìm.

+ Các loại khí cụ điện như trên (vật thực, hoạt động được):

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:

- Về kiến thức

+ Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phạm vi sử dụng của các loại khí cụ điện.

+Tính chọn khí cụ điện theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

+ Phân tích, so sánh về tính năng của từng loại khí cụ điện.

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng các khí cụ điện

+ Tháo lắp, kiểm tra thông số của các khí cụ điện

+ Xác định các hư hỏng, nguyên nhân gây ra hư hỏng

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nghiêm túc trong học tập, chấp hành nội qui, qui định an toàn lao động

2. Phương pháp:

- Về kỹ năng:  Đánh giá trực tiếp trên sản phẩm của người học

- Về thái độ:  Thông qua số giờ tham gia học, kết quả học tập của người học

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

- Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng/ Trung cấp ngành, nghề Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

+ Nên bố trí thời gian giải bài tập, nhận dạng các loại khí cụ điện, thao tác lắp đặt, vận hành, hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

+ Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật, công dụng của từng nhóm khí cụ điện.

- Đối với người học:

+ Tập trung, lắng nghe, theo dõi bài giảng của giáo viên

+ Tìm hiểu các nguồn tài liệu khác

+ Tích cực chủ động tham gia vào bài học

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Công dụng, nguyên lý của từng loại khí cụ điện.

- Đặc tính cơ bản và phạm vi ứng dụng của từng loại khí cụ điện.

- Tính chọn một số khí cụ điện phổ thông (cầu dao, cầu chì, CB...) trong trường hợp đơn giản.

- Lắp đặt, vận hành các khí cụ điện phổ thông (cầu dao, cầu chì, CB...).

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Xuân Phú, Khí cụ Điện - Kết cấu, sử dụng và sửa chữa, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2000.

[2] Nguyễn Xuân Phú, Vật liệu điện, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2000.

[3] Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo dục 2004.

[4] Nguyễn Xuân Phú, Cung cấp điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2004.

[5] K.B. Raina, S.k.bhattcharya, Phạm Văn Niên (dịch), Thiết kế điện và dự toán giá thành, NXB Khoa và Học Kỹ Thuật 1996.

[6] Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Khí cụ điện,  NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2000.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Autocad

Mã mô đun: MĐ 13

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 16 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 23 giờ; kiểm tra: 06 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun

- Vị trí: Mô đun AutoCAD được giảng dạy vào học kỳ 3 năm thứ 2 cho sinh viên ngành Điện công nghiệp

- Tính chất: AutoCAD là mô đun ứng dụng, giúp người học hiểu được và vận dụng được những kiến thức đã học để xây dựng bản vẽ theo tiêu chuẩn trên máy tính.

II. Mục tiêu mô đun

- Kiến thức:

+ Trình bày được một số những kiến thức cơ bản về vẽ và các quy ước, quy định dùng trong bản vẽ, các lệnh vẽ, xây dựng đường kích thước, các đường lớp của nét vẽ để thực hiện một bản vẽ theo yêu cầu.

- Kỹ năng: Giúp cho người học thực hiện các bản vẽ và xuất bản vẽ nhanh chóng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học vận dụng được vào trong công việc thực tế chuyên môn.

III. Nội dung mô đun

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| STT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện 1. Khái quát về vẽ điện 2. Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Bài 2: Vẽ các ký hiệu quy ước dùng trong bản vẽ điện 1. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng. 2. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ chiếu sáng 3. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp 4. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện 5. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử 6. Các ký bằng chữ dùng trong vẽ điện | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Bài 3: Phần mềm AutoCAD 1. Giới thiệu chung về phần mềm AutoCAD 2. Các phương pháp nhập tọa độ trong AutoCAD 3. Thiết lập bản vẽ cơ bản 4. Các lệnh vẽ cơ bản 5. Một số phương pháp chọn lựa đối tượng và các lệnh trợ giúp 6. Các phương thức truy bắt chính xác điểm của đối tượng – quan sát bản vẽ Kiểm tra 7. Các lệnh hiệu chỉnh cơ bản 8. Viết chữ trên bản vẽ - Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt 9. Ghi kích thước trên bản vẽ 10. Lớp và đặc tính lớp 11. Chèn bản vẽ từ AutoCAD sang Word - In bản vẽ | 32 | 13 | 18 | 1 |
| 4 | Kiểm tra kết thúc mô đun | 5 | 0 | 0 | 5 |
|  | Cộng | 45 | 16 | 23 | 6 |

2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện			                       Thời gian: 02 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Kiến thức:

+ Sử dụng đúng chức năng các loại dụng cụ dùng trong vẽ điện.

+ Trình bày đúng hình thức bản vẽ điện như: khung tên, lề trái, lề phải, đường nét, chữ viết...

- Kỹ năng: Phân biệt được các tiêu chuẩn của bản vẽ điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học vận dụng được các phím tắt trong quá trình vẽ thiết kế chuyên môn.

2. Nội dung bài

2.1. Qui ước trình bày bản vẽ

2.1.1. Vật liệu dụng cụ vẽ

2.1.2. Khổ giấy

2.1.3. Khung tên

2.1.4. Chữ viết trong bản vẽ

2.1.5. Đường nét

2.1.6. Cách ghi kích thước.

2.1.7. Tỉ lệ

2.1.8. Cách gấp bản vẽ.

2.2. Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện

2.2.1. Tiêu chuẩn Việt Nam(TCVN)

2.2.2. Tiêu chuẩn Quốc tế (IEC)

Bài 2: Vẽ các ký hiệu quy ước dùng trong bản vẽ điện          Thời gian: 06 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Kiến thức: Phân biệt được các dạng ký hiệu khi được thể hiện trên những dạng sơ đồ khác nhau như: Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến...theo các ký hiệu qui ước đã học

- Kỹ năng: Vẽ được các ký hiệu như ký hiệu mặt bằng, ký hiệu điện, ký hiệu điện tử theo qui ước đã học.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học vận dụng được các phím tắt trong quá trình vẽ thiết kế chuyên môn.

2. Nội dung bài

2.1. Qui ước trình bày bản vẽ

2.1.1. Vật liệu dụng cụ vẽ

2.1.2. Khổ giấy

2.1.3. Khung tên

2.1.4. Chữ viết trong bản vẽ

2.1.5. Đường nét

2.1.6. Cách ghi kích thước.

2.1.7. Tỉ lệ

2.1.8. Cách gấp bản vẽ.

2.2. Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện

2.2.1. Tiêu chuẩn Việt Nam(TCVN)

2.2.2. Tiêu chuẩn Quốc tế (IEC)

Bài 3: Phần mềm AutoCAD	           					Thời gian: 32 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Kiến thức:

+ Trình bày được những khái niệm cơ bản về AutoCAD, bao gồm: khởi động, cấu trúc giao diện, thoát AutoCAD.

+ Trình bày được các phương pháp nhập tọa độ, các bước thiết lập bản vẽ trước khi vẽ.

+ Trình bày được các lệnh vẽ và các lệnh trợ giúp cơ bản trong khi vẽ các đối tượng.

+ Trình bày được một số các phương thức truy bắt điểm của đối tượng.

+ Trình bày được một số kiến thức về các lệnh hiệu chỉnh bản vẽ, cách thiết lập chữ, tạo chữ và tạo mặt cắt cho đối tượng vẽ và cách thiết lập các kiểu ghi kích thước cho bản vẽ.

+ Trình bày được một số kiến thức về cách thiết lập các kiểu đường nét và cách quản lý các kiểu đường nét của bản vẽ, cách thiết lập in bản vẽ và cách chèn bản vẽ sang Word.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng chính xác các phương pháp nhập tọa độ, phương thức bắt điểm và bắt điểm đối tượng vẽ, các lệnh vẽ hiệu chỉnh tối ưu để thực hiện các đối tượng vẽ nhanh  chính xác trong Autocad.

+ Định giới hạn bản vẽ chính xác để thực hiện vẽ bản vẽ theo yêu cầu.

+ Xác định được các lệnh vẽ tối ưu để thực hiện bản vẽ theo yêu cầu, các lệnh trợ giúp tối ưu để hiệu chỉnh các đối tượng vẽ

+ Thiết lập và tạo kiểu chữ phù hợp với tỉ lệ của kích thước khổ giấy cần vẽ, các đường nét ghi kích thước đúng theo kỹ thuật chuyên môn, các kiểu đường nét đúng kỹ thuật và in được bản vẽ đúng theo định dạng của khổ giấy.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học vận dụng được các phím tắt, các phương pháp nhập tọa độ, thiết lập bản vẽ, các lệnh cơ bản, các phương pháp lựa chọn đối tượng, truy bắt chính xác điểm của đối tượng – quan sát, các lệnh hiệu chỉnh, cách ghi kích thước, chữ, …  trong quá trình vẽ thiết kế chuyên môn.

2. Nội dung bài

2.1. Giới thiệu chung về phần mềm AutoCAD

2.1.1. Khởi động

2.1.2. Giao diện

2.1.3. Các phím chọn

2.1.4. Thoát khỏi AutoCAD

2.2. Các phương pháp nhập tọa độ trong AutoCAD

2.2.1. Nhập theo tọa độ Đề các

2.2.2. Nhập theo hệ tọa độ cực

2.3. Thiết lập bản vẽ cơ bản

2.3.1. Tạo bản vẽ mới

2.3.2. Thiết lập môi trường vẽ

2.3.3. Mở bản vẽ có sẵn

2.3.4. Định tỷ lê, đơn vị, giới hạn cho bản vẽ

2.3.5. Ghi bản vẽ

2.4. Các lệnh vẽ cơ bản

2.4.1. Vẽ đoạn thẳng

2.4.2. Vẽ đường tròn

2.4.3. Vẽ hình chữ nhật

2.4.4. Vẽ cung tròn

2.4.5. Vẽ đường cong bậc cao

2.4.6. Vẽ elíp

2.4.7. Vẽ đa giác đều

2.4.8. Vẽ đa tuyến

2.4.9. Vẽ hình vành khăn

2.5. Một số phương pháp chọn lựa đối tượng và các lệnh trợ giúp

2.5.1. Một số phương pháp chọn lựa đối tượng

2.5.2. Định bước nhảy cho con chạy

2.5.3. Định chế độ vẽ đường thẳng nằm ngang và thẳng đứng

2.5.4. Xoá đối tượng

2.5.5. Huỷ bỏ lệnh vừa thực hiện (lệnh Undo)

2.5.6. Khôi phục lệnh vừa Undo (lệnh Redo)

2.5.7. Liệt kê thông tin về một đối tượng chọn

2.6. Các phương thức truy bắt chính xác điểm của đối tượng – quan sát bản vẽ

2.6.1. Các phương thức truy bắt chính xác điểm của đối tượng

2.6.2. Quan sát bản vẽ

2.7. Các lệnh hiệu chỉnh cơ bản

2.7.1. Di chuyển các đối tượng

2.7.2. Sao chép các đối tượng

2.7.3. Quay đối tượng quanh một điểm

2.7.4. Biến đổi tỷ lệ đối tượng

2.7.5. Lấy đối xứng đối tượng qua một trục

2.7.6. Cắt xén đối tượng giao với đối tượng cho trước

2.7.7. Kéo dài đối tượng đến đối tượng biên

2.7.8. Vát mép đối tượng

2.7.9. Vẽ nối tiếp hai đối tượng bằng một cung cong

2.7.10. Tạo đối tượng song song với đối tượng cho trước

2.7.11. Dời và kéo giãn các đối tượng

2.7.12. Thay đổi chiều dài các đối tượng

2.7.13. Sao chép các đối tượng theo mảng

2.7.14. Xén một phần đối tượng nằm giữa hai điểm chọn

2.7.15. Phá vỡ đối tượng phức thành đối tượng đơn

2.8. Viết chữ trên bản vẽ - Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt

2.8.1. Viết chữ trên bản vẽ

2.8.2. Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt

2.9. Ghi kích thước trên bản vẽ

2.9.1. Tạo kiểu kích thước cho bản vẽ

2.9.2. Các lệnh ghi kích thước cơ bản

2.9.3. Hiệu chỉnh kích thước

2.10. Lớp và đặc tính lớp

2.10.1. Tác dụng của việc quản lý bản vẽ theo lớp

2.10.2. Trình tự tạo lớp

2.10.3. Các đặc tính của lớp

2.10.4. Quản lý bản vẽ theo lớp

2.11. Chèn bản vẽ từ AutoCAD sang Word - In bản vẽ

2.11.1. Chèn bản vẽ từ AutoCAD sang Word

2.11.2. In bản vẽ

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng

- Dạy trực tiếp trên phòng thực hành máy tính. Đảm bảo yêu cầu không quá 18 sinh viên/phòng học.

2. Thiết bị, máy móc:

- Máy tính giáo viên: 01

- Phông chiếu: 01

- Projector: 01

- Máy tính thực hành tại phòng máy: 18 máy

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Tài liệu môn học trình độ Trung cấp và Cao đẳng;

- Tài liệu điện tử nguồn Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên

4. Các điều kiện khác

Điều kiện đối với Nhà giáo: Đạt chuẩn nhà giáo giảng dạy theo quy định trong Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 đối với nhà giáo giảng dạy trình độ cao đẳng. Cụ thể:

- Về trình độ chuyên môn:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí, Kỹ thuật điện, điện tử, tự động hóa;

+ Nắm vững kiến thức ngành, nghề được phân công giảng dạy;

+ Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành Điện;

- Về trình độ ngoại ngữ:

Đạt chuẩn ngoại ngữ theo qui định của Đại học Thái Nguyên: Bậc 3 (B1) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

- Về năng lực sư phạm:

+ Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ cao đẳng;

+ Đạt các tiêu chuẩn khác về năng lực sư phạm theo quy định về: Chuẩn bị và thực hiện hoạt động giảng dạy; Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học; Quản lý hồ sơ dạy học; Xây dựng, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; Xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động giáo dục; Quản lý người học; Hoạt động xã hội.

- Về năng lực phát triển nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học:

+ Thường xuyên học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp.

+ Phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học;

+ Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học: Chủ trì hoặc tham gia đề tài NCKH các cấp.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung đánh giá

- Kiến thức:

+ Đánh giá sự hiểu biết của người học về các lệnh vẽ, cách xây dựng một bản vẽ tiêu chuẩn.

+ Năng lực tự xây dựng bản vẽ đúng tiêu chuẩn ngành.

- Kỹ năng: Thuần thục thao tác các lệnh vẽ.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tinh thần, thái độ và trách nhiệm học tập chăm chỉ, nghiêm túc.

+ Hình thành tư duy khoa học, phát triển năng lực làm việc theo nhóm.

2. Phương pháp đánh giá: Được đánh giá bằng phương pháp kiểm tra thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho hệ cao đẳng ngành Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Tự động hóa.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Phần lí thuyết giới thiệu những kiến thức cơ bản, cần giới thiệu tài liệu để người học tự đọc và tra cứu.

+ Cần chuẩn bị đầy đủ các phương tiện giảng dạy trước khi giảng bài. Các bài tập nên chọn những bản vẽ có liên quan đến nghề. được nhìn thấy, được thực tập ở xưởng trường, có trong thực tế sản xuất.

- Đối với người học:

+ Tích cực, tự giác học tập

+ Kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành. Nắm vững các kiến thức cơ bản từ đó vận dụng vào các bài tập do giảng viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý

Các bài trong mô đun môn học gồm 11 bài trong đó các bài cơ bản, trọng tâm của bài trình do đó phải thực hiện đúng các nội dung mà bài trình đã đề ra. Các bài còn lại giáo viên có thể mềm hóa cho phù hợp với nghề học.

4. Tài liệu tham khảo

[1]. Lê Công Thành, Giáo trình vẽ điện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, (1998).

[2]. Nguyễn Đình Mãn, Vẽ trên máy vi tính, NXB Đại học Thái Nguyên, (2009).

[3]. Nguyễn Hữu Lộc, Hướng dẫn sử dụng AutoCAD 2004, NXB tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, (2005).

[4]. Phạm Quang Ân, Trần Tường Thụy, Giáo trình Autocad - Phần cơ bản (Lý thuyết – Thực hành), NXB Thanh niên, (2022).

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Lắp đặt điện

Mã môn đun: MĐ 14

Thời gian thực hiện mô đun: 120 giờ;(Lý thuyết: 21 giờ;  Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:  91 giờ;   Kiểm tra: 8 giờ).

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Lắp đặt điện là mô đun chuyên môn nghề học sau các mô đun/môn học: An toàn điện, Đo lường điện, Kỹ thuật điện – điện tử, Khí cụ điện.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề  bắt buộc.

II.  Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các sơ đồ lắp đặt trong hệ thống cung cấp điện

+ Đọc, phân tích được các sơ đồ lắp đặt các sơ đồ hệ thống điện chiếu sáng, sơ đồ lắp đặt điện trong công nghiệp.

+ Phân tích được nguyên lý của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải tiến mới.

- Về kỹ năng :

+ Phân tích được qui trình làm việc và yêu cầu về lắp đặt đường dây, hệ thống chiếu sáng, mạng điện công nghiệp, hệ thống nối đất và chống sét.

+ Phân tích đúng nguyên lý của mạch làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải tiến mới

+ Lắp đặt, sửa chữa được hệ thống hiện chiếu sáng

+ Lắp đặt, sửa chữa mạch điện trong công nghiệp.

+ Vận hành được các mạch trên theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

- Về năng lực tự chủ và trách.nhiệm:

+ Tự tin làm việc độc lập, có khả năng phân tích và phát hiện hư hỏng của mạch điện khi có sự cố

III.  Nội dung mô đun

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian(giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện | 8 | 5,5 | 2,5 | 0 |
|  | 1. Khái niệm và tổ chức công việc lắp đặt điện. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2. Một số kí hiệu thường dùng. | 1,5 | 1,5 |  |  |
|  | 3. Các công thức cần dùng trong tính toán. | 1 | 1 |  |  |
|  | 4. Các loại sơ đồ cho việc tiến hành lắp đặt một hệ thống điện | 1 | 1 |  |  |
|  | 5. Các loại dụng cụ và kỹ năng cơ bản khi thực hành lắp đặt điện | 4 | 1,5 | 2,5 | 0 |
|  | 5.1. Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện | 1 | 1 |  |  |
|  | 5.2. Kỹ thuật nối dây, uốn khuyết, hàn thiếc, lắp đặt phụ kiện | 3 | 0,5 | 2,5 |  |
| 2 | Bài 2: Lắp đặt đường dây trên không | 8 | 2 | 6 | 0 |
|  | 1. Các khái niệm và yêu cầu kỹ thuật. | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.1. Các khái niệm. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 1.2. Yêu cầu kỹ thuật. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2. Các phụ kiện đường dây. | 3,5 | 0,5 | 3 |  |
|  | 3. Các thiết bị dùng trong lắp đặt đường dây trên không. | 3,5 | 0,5 | 3 |  |
| 3 | Bài 3: Hệ thống điện cơ bản | 40 | 4,5 | 33,5 | 2 |
|  | 1.Các phương thức đi dây | 2 | 1 | 1 | 0 |
|  | 1.1. Phương pháp phân tải từ đường dây chính. | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 1.2. Phương pháp phân tải từ tủ điện chính. | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2. Các kích thước trong lắp đặt điện và lựa chọn dây dẫn. | 2 | 1 | 1 | 0 |
|  | 2.1. Các kích thước trong lắp đặt điện | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2.2. Lựa chọn dây dẫn | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 3. Lắp đặt mạch điện đơn giản | 6 | 1 | 5 | 0 |
|  | 3.1. Lắp đặt mạch điện 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn | 3 | 0,5 | 2,5 |  |
|  | 3.2. Lắp đặt mạch điện 1 công tắc điều khiển 2 bóng đèn và có 1 ổ cắm | 3 | 0,5 | 2,5 |  |
|  | Kiểm tra số 1 | 2 |  |  | 2 |
|  | 4. Lắp đặt mạch đèn cầu thang | 8 | 0,5 | 7,5 | 0 |
|  | 4.1. Lắp đặt mạch điện. | 6 | 0,5 | 5,5 |  |
|  | 4.2. Vận hành mạch điện. | 1 |  | 1 |  |
|  | 4.3. Sửa chữa mạch điện | 1 |  | 1 |  |
|  | 5. Lắp đặt mạch đèn hành lang (sử dụng công tắc 4 cực) | 8 | 0,5 | 7,5 | 0 |
|  | 5.1. Lắp đặt mạch điện. | 6 | 0,5 | 5,5 |  |
|  | 5.2. Vận hành mạch điện. | 1 |  | 1 |  |
|  | 5.3. Sửa chữa mạch điện | 1 |  | 1 |  |
|  | 6. Lắp đặt mạch điện tổng hợp các thiết bị cơ bản | 12 | 0,5 | 11,5 | 0 |
|  | 6.1. Lắp đặt mạch điện. | 10 | 0,5 | 9,5 |  |
|  | 6.2. Vận hành mạch điện. | 1 |  | 1 |  |
|  | 6.3. Sửa chữa mạch điện | 1 |  | 1 |  |
| 4 | Bài 4: Mạng điện công nghiệp. | 20 | 3,5 | 14,5 | 2 |
|  | 1. Khái niệm chung về mạng điện công nghiệp. | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1.1. Mạng điện công nghiệp. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 1.2. Yêu cầu chung khi thực hiện lắp đặt. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2. Các phương pháp lắp đặt cáp. | 3 | 1,5 | 1,5 | 0 |
|  | 2.1. Lựa chọn các khả năng lắp đặt. | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2.2. Những chỉ dẫn lắp đặt với một số môi trường dặc trưng. | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 3. Lắp đặt tủ điều khiển và phân phối | 16 | 1 | 13 | 2 |
|  | 3.1. Lắp đặt tủ điều khiển và tủ phân phối. | 11 | 1 | 10 |  |
|  | 3.2. Vận hành | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 3.3. Sửa chữa | 2 | 0 | 2 |  |
|  | Kiểm tra số 2 | 2 |  |  | 2 |
| 5 | Bài 5: Hệ thống nối đất và chống sét. | 8 | 2 | 6 | 0 |
|  | 1. Hệ thống nối đất. | 4 | 1 | 3 |  |
|  | 2. Hệ thống chống sét. | 4 | 1 | 3 |  |
| 6 | Bài 6: Lắp đặt mạch đèn sử dụng rơ le thời gian và rơ le trung gian | 8 | 0,5 | 7,5 | 0 |
|  | 1. Lắp đặt mạch điện. | 6,5 | 0,5 | 6 |  |
|  | 2. Vận hành mạch điện. | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 3. Sửa chữa mạch điện | 1 |  | 1 |  |
| 7 | Bài 7: Lắp đặt mạch đèn bật sáng tuần tự tự động sử dụng rơ le thời gian | 8 | 0,5 | 7,5 | 0 |
|  | 1. Lắp đặt mạch điện. | 6,5 | 0,5 | 6 |  |
|  | 2. Vận hành mạch điện. | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 3. Sửa chữa mạch điện | 1 |  | 1 |  |
| 9 | Bài 8: Lắp thiết bị điện thông minh | 16 | 2,5 | 13,5 | 0 |
|  | 1: Xác định vị trí lắp đặt | 2 | 1 | 1 | 0 |
|  | 1.1 Công nghệ Zigbee | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.2. Vị trí lắp đặt | 1 |  | 1 |  |
|  | 2: Lắp đặt dây dẫn | 2 | 0,5 | 1,5 | 0 |
|  | 2.1. Sơ đồ | 2 | 0,5 | 1,5 |  |
|  | 2.2. Đi dây, đấu nối | 0 |  |  |  |
|  | 3: Lắp đặt công tắc điều khiển và thiết bị | 4 | 0 | 4 | 0 |
|  | 3.1. Lắp đặt công tắc điều khiển và thiết bị phòng bếp | 1 |  | 1 |  |
|  | 3.2. Lắp đặt công tắc điều khiển và thiết bị hòng khách | 2 |  | 2 |  |
|  | 3.3. Lắp đặt công tắc điều khiển và thiết bị phòng ngủ | 1 |  | 1 |  |
|  | 4: Lắp đặt các bộ điều khiển | 4 | 0 | 4 | 0 |
|  | 4.1. Bộ điều khiển trung tâm | 1 |  | 1 |  |
|  | 4.2. Bộ điều khiển hồng ngoại V2 | 2 |  | 2 |  |
|  | 4.3. Bộ điều khiển LED 16 triệu màu RGB | 1 |  | 1 |  |
|  | 5: Lắp đặt cảm biến | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  | 5.1. Lắp đặt cảm biến chuyển động | 1 |  | 1 |  |
|  | 5.2. Lắp đặt cảm biến cửa | 1 |  | 1 |  |
|  | 6: Thao tác trên ứng dụng và điều khiển hệ thống | 2 | 1 | 1 | 0 |
|  | 6.1. Thao tác trên ứng dụng | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 |
|  | 6.1.1. Tạo tài khoản và đăng nhập | 0,5 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | 6.1.2. Thực hiện các thao tác trên ứng dụng | 0,5 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | 6.2. Cấu hình hệ thống | 0,5 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | 6.3. Điều khiển và tùy chỉnh | 0,5 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | Kiểm tra kết thúc | 4 |  |  | 4 |
|  | Cộng | 120 | 21 | 91 | 8 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện           Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm và các yêu cầu kỹ thuật trong lắp đặt điện.

- Phân tích được các loại sơ đồ lắp đặt một hệ thống điện theo nội dung bài đã học.

- Nhận biết, sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ khi thực hành

- Rèn luyện tính tích cực, chủ động, nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm chung về kỹ thuật lắp đặt điện.

2.2. Một số kí hiệu thường dùng.

2.3. Các công thức cần dùng trong tính toán.

2.4. Các loại sơ đồ cho việc tiến hành lắp đặt một hệ thống điện.

2.5. Các loại dụng cụ và kỹ năng cơ bản khi thực hành lắp đặt điện

2.5.1. Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện

2.5.2. Kỹ thuật nối dây, uốn khuyết, hàn thiếc, lắp đặt phụ kiện

Bài 2: Lắp đặt đường dây trên không	                                Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm và các yêu cầu kỹ thuật trong lắp đặt đường dây trên không theo nội dung bài đã học.

- Liệt kê được các vật liệu, vật tư, phụ kiện chủ yếu cho đường dây trên không theo sơ đồ thiết kế.

- Sử dụng được máy móc, dụng cụ, đồ nghề cho lắp đặt đường dây trên không đúng qui định kỹ thuật.

- Lắp đặt đường dây trên không theo qui định về an toàn lao động và an toàn điện.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung:

2.1. Các khái niệm và yêu cầu kỹ thuật.

2.1.1. Các khái niệm.

2.1.2. Yêu cầu kỹ thuật.

2.2. Các phụ kiện đường dây.

2.3. Các thiết bị dùng trong lắp đặt đường dây trên không.

Bài 3: Hệ thống điện cơ bản		                                             Thời gian: 40 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các yêu cầu của mạng điện chiếu sáng theo nội dung bài đã học.

- Thực hiện đấu nối, lắp đặt thành thạo các sơ đồ mạch điện theo yêu cầu

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung:

2.1. Các phương thức đi dây

2.1.1. Phương pháp phân tải từ đường dây chính.

2.1.2. Phương pháp phân tải từ tủ điện chính.

2.2. Các kích thước trong lắp đặt điện và lựa chọn dây dẫn.

2.2.1. Các kích thước trong lắp đặt điện

2.2.2. Lựa chọn dây dẫn

2.3. Lắp đặt mạch điện đơn giản

2.3.1. Lắp đặt mạch điện 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn

2.3.2. Lắp đặt mạch điện 1 công tắc điều khiển 2 bóng đèn và có 1 ổ cắm

Kiểm tra số 1

2.4. Lắp đặt mạch đèn cầu thang

2.4.1. Lắp đặt mạch điện.

2.4.2. Vận hành mạch điện.

2.4.3. Sửa chữa mạch điện

2.5. Lắp đặt mạch đèn hành lang (sử dụng công tắc 4 cực)

2.5.1. Lắp đặt mạch điện.

2.5.2. Vận hành mạch điện.

2.5.3. Sửa chữa mạch điện

2.6. Lắp đặt mạch điện tổng hợp các thiết bị cơ bản

2.6.1. Lắp đặt mạch điện.

2.6.2. Vận hành mạch điện.

2.6.3. Sửa chữa mạch điện

Bài 4: Mạng điện công nghiệp                                                           Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm về mạng điện công nghiệp theo nội dung bài đã học.

- Hiểu và thực hành lắp đặt thành thao một số tử điện công nghiệp cơ bản

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm chung về mạng điện công nghiệp.

2.1.1. Mạng điện công nghiệp.

2.1.2. Yêu cầu chung khi thực hiện lắp đặt.

2.2. Các phương pháp lắp đặt cáp.

2.2.1. Lựa chọn các khả năng lắp đặt.

2.2.2. Những chỉ dẫn lắp đặt với một số môi trường đặc trưng.

2.3. Lắp đặt tủ điều khiển và phân phối

3.1. Lắp đặt tủ điều khiển và tủ phân phối.

2.3.2. Vận hành

2.3.3. Sửa chữa

Kiểm tra số 2

Bài 5: Hệ thống nối đất và chống sét    			                 Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm, công dụng của nối đất và chống sét trong hệ thống điện công nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và an toàn.

2. Nội dung:

2.1. Hệ thống nối đất.

2.2. Hệ thống chống sét.

Bài 6: Lắp đặt mạch đèn sử dụng rơ le thời gian và rơ le trung gian

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Lắp đặt được mạng điện chiếu sáng theo sơ đồ.

- Thực hiện được các mạch chiếu sáng đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung:

2.1. Lắp đặt mạch điện.

2.1.1. Yêu cầu công nghệ

2.1.2. Sơ đồ nguyên lý

2.1.3. Bảng kê các thiết bị - khí cụ cần thiết

2.1.4. Quy trình đấu nối

2.2. Vận hành mạch điện.

2.3. Sửa chữa mạch điện.

Bài 7: Lắp đặt mạch đèn bật sáng tuần tự tự động sử dụng rơ le thời gian

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Lắp đặt được mạng điện chiếu sáng theo sơ đồ.

- Thực hiện được các mạch chiếu sáng đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung:

2.1. Lắp đặt mạch điện.

2.1.1. Yêu cầu công nghệ

2.1.2. Sơ đồ nguyên lý

2.1.3. Bảng kê các thiết bị - khí cụ cần thiết

2.1.4. Quy trình đấu nối.

2.2. Vận hành mạch điện.

2.3. Sửa chữa mạch điện

Bài 8: Lắp thiết bị điện thông minh Lumi					Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu:

- Kết nối thành thạo các thiết bị điều khiển thông minh Lumi với thiết bị ngoại vi.

- Thành thạo các thao tác trên ứng dung Lumilife

- Phân tích được một số chương trình đơn giản, phát hiện sai lỗi và sửa chữa khắc phục.

2. Nội dung:

2.1: Xác định vị trí lắp đặt

2.1.1 Công nghệ Zigbee

2.1.2. Vị trí lắp đặt

2.2: Lắp đặt dây dẫn

2.1. Sơ đồ

2.2. Đi dây, đấu nối

2.3: Lắp đặt công tắc điều khiển và thiết bị

2.3.1. Lắp đặt công tắc điều khiển và thiết bị phòng bếp

2.3.2. Lắp đặt công tắc điều khiển và thiết bị hòng khách

2.3.3. Lắp đặt công tắc điều khiển và thiết bị phòng ngủ

2.4: Lắp đặt các bộ điều khiển

2.4.1. Bộ điều khiển trung tâm

2.4.2. Bộ điều khiển hồng ngoại V2

2.4.3. Bộ điều khiển LED 16 triệu màu RGB

2.5: Lắp đặt cảm biến

2.5.1. Lắp đặt cảmbiến chuyển động

2.5.2. Lắp đặt cảm biến cửa

2.6: Thao tác trên ứng dụng và điều khiển hệ thống

2.6.1. Thao tác trên ứng dụng

2.6.1.1. Tạo tài khoản và đăng nhập

2.6.1.2. Thực hiện các thao tác trên ứng dụng

2.6.2. Cấu hình hệ thống

2.6.3. Điều khiển và tùy chỉnh

Kiểm tra kết thúc								Thời gian: 4 giờ

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

- Bảng viết,bàn ghế của giáo viên

- Bàn thực tập đủ 30 chỗ

- Máy chiếu Projector, màn chiếu

2. Trang thiết bị máy móc

- Các mô hình, bảng điện cho thực tập chiếu sáng điện.

3.Học liệu, dụng cụ,nguyên vật liệu

- Học liệu

+ Giáo trình, đề cương,tài liệu tham khảo

+ Hướng dẫn mô đun

+ Phiếu hướng dẫn thực hành.

+ Bộ ngân hàng bài tập và câu hỏi trắc nghiệm.

- Dụng cụ

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Bộ dụng cụ/thiết bị dùng cho lắp đặt đường dây, cáp.

- Nguyên vật liệu

+ Các loại dây dẫn, dây cáp, cột, sứ, phụ kiện đường dây.

+ Các loại đèn gia dụng và công nghiệp.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung :

- Về kiến thức:

+ Các nguyên tắc, phương thức lắp đặt điện.

+ Các yêu cầu kỹ thuật đối với từng hệ thống điện.

+ Các yêu cầu và kỹ thuật chống sét, nối đất

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện tính toán mạng điện chiếu sáng, mạng điện công nghiệp, hệ thống nối đất, chống sét theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Về thái độ:

+ Chấp hành nội quy  học tập

+ Tính cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Phương pháp:

- Đánh giá trực tiếp trên sản phẩm của người học

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng, trung cấp nghề Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

+ Khi giải bài tập giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho người học.

+ Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để minh họa các hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điện công nghiệp, hệ thống nối đất, chống...

- Đối với người học: Tập chung nghe giảng; nghiên cứu tài liệu trước khi học bài mới

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Phương thức đi dây, hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện công nghiệp.

- Vai trò, yêu cầu kỹ thuật của nối đất và chống sét.

- Hệ thống nối đất và chống sét.

- Phương pháp kiểm tra, sửa chữa, vận hành hệ thống điện.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Trung Tâm Việt - Đức, Tài liệu giảng dạy Kỹ thuật lắp đặt điện, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.

[2] Phan Đăng Khải, Giáo trình  kỹ thuật lắp đặt điện, NXB Giáo dục 2002.

[3] Technical Drawing for Electrical Engineering 1 Basic Course .

[4] Technical Drawing for Electrical Engineering 1 Basic Course (workbook)

[5] Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện – Ngọc Thạch, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,1998

[6] Giáo trình lắp đặt điện – TS. Phan Đăng Khải, Nhà xuất bản Giáo dục,1999

[7] Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện – Schneider Electric – NXB khoa học và kỹ thuật,2001

[8] Vật liệu điện - Nguyễn Xuân Phú, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 1998.

[9] Kỹ Thuật Điện - Đặng Văn Đào, NXB Giáo Dục, 1999.

[10] Cung cấp điện - Nguyễn Xuân Phú, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1998.

[11] Thiết kế điện và dự toán giá thành - K.B. Raina, s.k.bhattcharya (Phạm Văn Niên dịch), NXB Khoa và Học Kỹ Thuật, 1996.

[12] Tính toán phân tích hệ thống điện, Đỗ Xuân Khôi, NXB Khoa học và Kỹ thuật , 2001

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Máy điện

Mã môn học: MH 15

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 5 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học này sau các môn học An toàn lao động, Mạch điện và mô đun Đo lường điện

- Tính chất: Là môn học chuyên môn bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của các loại máy điện thông dụng như: Máy biến áp, động cơ, máy phát điện.

- Về kỹ năng:

+ Vẽ được sơ đồ triển khai dây quấn máy điện AC,DC;

+ Kết nối mạch điện, vận hành máy điện;

+ Tính toán các thông số kỹ thuật trong máy điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian(giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khái niệm chung về máy điện | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |
|  | 1. Định nghĩa | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 2. Phân loại máy điện | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 3. Các định luật từ dùng trong máy điện | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 4. Các vật liệu chế tạo máy điện | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 5. Phát nóng và làm mát máy điện | 0,25 | 0,25 |  |  |
| 2 | Chương 2: Máy biến áp | 3,5 | 2,5 | 1 | 0 |
|  | 1. Cấu tạo của máy biến áp | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 2. Nguyên lý làm việc của máy biến áp | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 3. Các chế độ làm việc của máy biến áp | 0,75 | 0,75 |  |  |
|  | 3.1. Chế độ làm việc không tải. | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 3.2. Chế độ làm việc ngắn mạch | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 3.3. Chế độ làm việc có tải | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 4. Các bước tính toán áy biến áp một pha công suất nhỏ | 1,5 | 0,5 | 1 |  |
|  | 5. Máy biến áp 3 pha | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | 6. Các máy biến áp đặc biệt | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 3 | Chương 3: Máy điện một chiều | 5 | 4 | 1 | 0 |
|  | 1. Cấu tạo của máy điện một chiều | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2. Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện một chiều | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 3. Dây quấn phần ứng | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 4. Tia lửa điện trên cổ góp và biện pháp khắc phục. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 5. Động cơ điện một chiều | 1,5 | 1,5 |  |  |
|  | 5.1. Động cơ điện một chiều kích từ song song | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 5.2. Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp. | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 4 | Chương 4: Máy điện không đồng bộ | 15 | 11 | 3 | 1 |
|  | 1. Khái niệm và phân loại máy điện không đồng bộ. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2. Cấu tạo của máy điện không đồng bộ | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 3. Động cơ không đồng bộ ba pha | 11 | 8 | 3 | 0 |
|  | 3.1. Nguyên lý hoạt động | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 3.2. Mở máy động cơ không đồng bộ ba pha | 1 | 1 |  |  |
|  | 3.3. Điều chỉnh tốc độ động cơ | 1,5 | 1,5 |  |  |
|  | 3.4. Dây quấn động cơ ba pha |  |  |  |  |
|  | 3.4.1. Các yêu cầu cơ bản đối với cuộn dây | 1 | 1 |  |  |
|  | 3.4.2. Các định nghĩa cơ bản của cuộn dây | 1 | 1 |  |  |
|  | 3.4.3. Cách đấu các tổ bối dây trong 1 pha | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 3.4.4. Dây quấn đồng tâm đơn | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 3.4.5. Dây quấn xếp đơn | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 3.4.6. Dây quấn đồng tâm bổ đôi | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 3.4.7. Dây quấn đồng tâm kép | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 3.4.8. Dây quấn xếp kép | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 4. Động cơ không đồng bộ một pha | 2 | 2 |  |  |
|  | 4.1. Nguyên lý hoạt động | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 4.2. Sơ đồ trải bộ dây stato một pha. |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Sơ đồ trải máy bơm nước | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 4.2.2. Sơ đồ trải quạt bàn 3 cấp tốc độ | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 4.2.3. Sơ đồ trải quạt trần | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Kiểm tra số 1 | 1 |  |  | 1 |
| 5 | Chương 5: Máy điện đồng bộ | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | 1. Khái niệm và phân loại. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2. Cấu tạo của máy điện đồng bộ | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 3. Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ. | 1 | 1 |  |  |
|  | 4. Động cơ và máy bù động bộ | 1 | 1 |  |  |
|  | Kiểm tra kết thúc | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 30 | 22 | 5 | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái niệm chung về máy điện                                Thời gian: 1,5 giờ

1. Mục tiêu:

- Phát biểu về sự khác nhau của các loại máy điện đang hoạt động theo cấu tạo, theo nguyên tắc hoạt động, theo loại dòng điện,...

- Giải thích quá trình phát nóng và làm mát của máy điện hiện đang hoạt động, theo nguyên tắc, định luật về điện.

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2. Phân loại máy điện

2.3. Các định luật từ dùng trong máy điện

2.4. Các vật liệu chế tạo máy điện

2.5. Phát nóng và làm mát máy điện

Chương 2: Máy biến áp						  Thời gian: 3.5 giờ

1. Mục tiêu:

- Mô tả được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha và ba pha.

- Xác định được cực tính và đấu dây vận hành máy biến áp một pha, ba pha đúng kỹ thuật.

- Đấu được máy biến áp vận hành song song các máy biến áp.

- Tính toán được các thông số của máy biến áp ở các trạng thái: không tải, có tải,  ngắn mạch.

- Quấn lại được máy biến áp một pha cỡ nhỏ

- Chọn lựa đúng máy biến áp phù hợp với mục đích sử dụng. Bảo dưỡng và sửa chữa máy biến áp theo yêu cầu.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo

2. Nội dung chương:

2.1. Cấu tạo của máy biến áp

2.2 Nguyên lý làm việc của máy biến áp

2.3. Các chế độ làm việc của máy biến áp

2.5.1. Chế độ làm việc không tải.

2.5.2. Chế độ làm việc ngắn mạch

2.5.3. Chế độ làm việc có tải

2.4. Các bước tính toán áy biến áp một pha công suất nhỏ

2.5. Máy biến áp 3 pha

2.5.1. Phân loại

2.5.2.Tổ nối dây và phương pháp xác định tổ nối dây.

2.5.3. Sư làm việc song song của máy biến áp

* Luyện tập xác định tổ nối dây của MBA

2.6. Các máy biến áp đặc biệt

2.6.1. Máy biến áp hàn hồ quang điện

2.6.2. Máy biến áp tự ngẫu

2.6.3. Máy biến áp hàn

Chương 3  : Máy điện một chiều				           Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý, quan hệ điện từ, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy điện một chiều.

- Giải thích được các nguyên nhân gây ra tia lửa và biện pháp cải thiện đổi chiều.

- Trình bày được các phương pháp mở máy, đảo chiều quay, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.

- Vẽ và phân tích được đúng sơ đồ dây quấn phần ứng máy điện một chiều.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung chương:

2.1. Cấu tạo của máy điện một chiều

2.2. Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện một chiều

2.3. Dây quấn phần ứng

* Luyện tập vẽ dây quấn phần ứng.

2.4. Tia lửa điện trên cổ góp và biện pháp khắc phục.

2.5. Động cơ điện một chiều

2.5.1. Động cơ điện một chiều kích từ song song

2.5.2. Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp

2.5.3. Động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp.

Chương 4: Máy điện không đồng bộ			          Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ

- Tính toán được các thông số của động cơ

- Vẽ được sơ đồ trải bộ dây

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm và phân loại máy điện không đồng bộ.

2.2. Cấu tạo của máy điện không đồng bộ

2.3. Động cơ không đồng bộ ba pha

2.3.1. Nguyên lý hoạt động

2.3.2. Mở máy động cơ không đồng bộ ba pha

2.3.3. Điều chỉnh tốc độ động cơ

2.3.4. Dây quấn động cơ ba pha

2.3.4.1. Các yêu cầu cơ bản đối với cuộn dây

2.3.4.2.  Các định nghĩa cơ bản của cuộn dây

2.3.4.3. Cách đấu các tổ bối dây trong 1 pha

2.3.4.4. Dây quấn đồng tâm đơn

2.3.4.5. Dây quấn xếp đơn

2.3.4.6. Dây quấn đồng tâm bổ đôi

2.3.4.7. Dây quấn đồng tâm kép

2.3.4.8. Dây quấn xếp kép

2.4. Động cơ không đồng bộ một pha

2.4.1. Nguyên lý hoạt động

2.4.2. Sơ đồ trải bộ dây stato một pha.

2.4.2.1. Sơ đồ trải máy bơm nước

2.4.2.2. Sơ đồ trải quạt bàn 3 cấp tốc độ

2.4.2.3. Sơ đồ trải quạt trần

* Kiểm tra số 1

Chương 5: Máy điện đồng bộ				             Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy phát điện đồng bộ.

- Điều chỉnh được điện áp máy phát đúng phương pháp đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Vận dụng được các phương pháp hòa đồng bộ máy phát điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm và phân loại.

2.2. Cấu tạo của máy điện đồng bộ

2.3. Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ.

2.4. Động cơ và máy bù động bộ

* Vận hành máy phát điện đồng bộ

Kiểm tra kết thúc

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:

- Bảng viết,bàn ghế của giáo viên

- Bàn thực tập đủ 30 chỗ

- Máy chiếu Projector, màn chiếu

2. Trang thiết bị máy móc:

- Các loại máy đo: VOM/DVOM, Watt kế AC, Cosj  kế, tần số kế...

- Các loại máy điện.

- Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.

- Mô hình thực hành máy biến áp một pha, ba pha.

- Mô hình thực hành  động cơ một pha, ba pha.

- Mô hình cắt bổ động cơ điện một pha, ba pha.

- Mô hình thực hành đấu dây động cơ ba pha 2 cấp tốc độ.

- Mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện xoay  chiều.

- Máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

- Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

- Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện ba pha.

- Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều.

- Bộ thực hành máy phát điện một chiều.

- Mô hình mô phỏng các sự cố trong máy điện một chiều.

- Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cosj kế, điện kế 1pha, 3 pha,

- Động cơ một pha và ba pha các loại.

- Máy biến áp.

- Nguồn AC 1 pha, 3 pha.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Học liệu

+ Giáo trình, đề cương,tài liệu tham khảo

+ Các loại bản vẽ sơ đồ trải

- Dụng cụ

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

- Nguyên vật liệu

+ Dây dẫn điện.

+ Dây điện từ các loại.

+ Giấy cách điện.

+ Gen cách điện bằng amiăng.

+ Dây đai.

+ Thiếc (chì) hàn; Nhựa thông; Vécni...

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

-Về kiến thức:

+  Phân tích cấu tạo, nguyên lý máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy phát điện đồng bộ, máy điện DC.

+ Phân tích, khảo sát các đặc điểm, đặc tính của các loại máy điện nói trên.

+ Nhận dạng và đo kiểm tra, đấu dây vận hành đúng sơ đồ.

+ Hòa đồng bộ máy phát.

+ Vẽ, phân tích sơ đồ dây quấn.

- Về kỹ năng:

+ Vẽ, phân tích sơ đồ dây quấn.

+ Dò tìm, phát hiện và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Nghiêm túc, tính kỷ luật cao

+ An toàn cho người và thiết bị

2. Phương pháp:

- Về kiến thức: Áp dụng hình thức kiểm tra viết

- Về kỹ năng:  Đánh giá trực tiếp trên sản phẩm của người học

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Thông qua số giờ tham gia học, kết quả học tập của người học

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học  này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng  và trung cấp ngành, nghề Điện công nghiệp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

+ Bố trí thời gian làm các bài thực hành nhận dạng các loại động cơ, đo kiểm, đấu dây vận hành động cơ, máy phát.

+ Sử dụng các mô hình cắt bổ, để minh họa nguyên lý của các loại máy điện.

+ Cần tập trung cả lớp để hướng dẫn ban đầu: Phần này giáo viên cần thao tác mẫu cho sinh viên quan sát.

+ Tùy vào thiết bị có của từng đơn vị để phân chia số lượng sinh viên thực tập trong mỗi nhóm (Mỗi nhóm nên tối đa là 3 sinh viên ): Phần này giáo viên nên quan sát từng nhóm và sửa sai tại chỗ (nếu có).

+ Tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm sau mỗi ca thực tập: Phần này giáo viên cho sinh viên nêu lên những vướng mắc trong ca thực tập và đưa ra phương pháp khắc phục.

- Đối với người học:

+ Chăm chú, lắng nghe để nắm kiến thức, rút kinh nghiệm sau mỗi giờ học.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý các loại máy điện.

- Đấu dây, vận hành các loại động cơ, máy biến áp.

- Vận hành máy phát, hòa đồng bộ máy phát.

- Vẽ và phân tích sơ đồ dây quấn.

- Sửa chữa một số hư hỏng thường gặp.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]- Nguyễn Đức Sĩ, Công nghệ chế tạo Máy điện và Máy biến áp, NXB Giáo dục 1995.

[2]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 1, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.

[3]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.

[4]- Châu Ngọc Thạch, Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa Máy biến áp, Động cơ điện, Máy phát điện công suất nhỏ, NXB Giáo dục 1994.

[5]- Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị, khí cụ điện, NXB Giáo dục 1998.

[6]- Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, Kỹ thuật điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1999.

[7]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Tính toán sửa chữa các loại Máy điện quay và Máy biến áp - tập 1, 2, NXB Giáo dục 1993.

[8]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện - tập 3, NXB Giáo dục 1993.

[9]- Minh Trí, Kỹ thuật quấn dây, NXB Đà Nẵng 2000.

[10]- Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng, Quấn dây sử dụng và Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều thông dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật  1989.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Sửa chữa và vận hành máy điện

Mã mô đun: MĐ 16

Thời gian thực hiện mô đun: 150 giờ;  (Lý thuyết: 23 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 111 giờ; Kiểm tra: 16 giờ).

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun này phải học sau khi đã hoàn thành các môn học, mô đun cơ sở và một số môn học, mô đun chuyên môn như: Đo lường điện, Máy điện ...

- Tính chất: Mô đun chuyên môn bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Tính toán lại một số thông số cơ bản của động cơ (tần số, điện áp)

+Tính toán quấn lại máy biến áp công suất nhỏ

- Kỹ năng:

+ Quấn lại động cơ một pha, ba pha bị hỏng theo số liệu có sẵn.

+ Quấn được máy biến áp công suất nhỏ

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Chủ động lập kế hoạch, dự trù được vật tư, thiết bị.

+ Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tư duy khoa học trong công việc

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Quấn máy biến áp một pha kiểu cảm ứng | 20 | 4 | 14 | 2 |
|  | 1. Tính toán số liệu dây quấn máy biến áp một pha | 5 | 3 | 2 |  |
|  | 1.1. Tính toán công suất của máy | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 1.2. Tính tiết diện lõi thép. | 2 | 1,5 | 0,5 |  |
|  | 1.3. Tính số vòng dây cuộn dây sơ cấp và thứ cấp. | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 1.4. Tính đường kính dây | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2. Trình tự quấn bộ dây máy biến áp một pha kiểu cảm ứng. | 12 |  | 12 |  |
|  | 2.1. Chế tạo khuân quấn máy biến áp | 5 |  | 5 |  |
|  | 2.2. Quấn bộ dây | 5 |  | 5 |  |
|  | 2.3. Kiểm tra dây quấn | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 2.4. Lắp ghép các lá thép vào cuộn dây | 1 |  | 1 |  |
|  | 2.5. Kiểm tra và thử nghiệm | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 3. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục. | 1 | 1 |  |  |
|  | Kiểm tra số 1 | 2 |  |  | 2 |
| 2 | Bài 2: Quấn dây động cơ ba pha kiểu đồng tâm đơn | 20 | 3 | 17 | 0 |
|  | 1. Tháo rỡ, lấy mẫu và vẽ lại sơ đồ dây quấn. | 4 | 2 | 2 | 0 |
|  | 1.1. Tháo rỡ, vệ sinh động cơ | 2 |  | 2 |  |
|  | 1.2. Xác định các số liệu ban đầu | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.3. Vẽ sơ đồ trải | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Quy trình quấn dây | 14 | 0 | 14 | 0 |
|  | 2.1. Lót bìa cách điện vào rãnh stato | 2 |  | 2 |  |
|  | 2.2. Guồng dây trên khuân | 4 |  | 4 |  |
|  | 2.3 Lồng dây vào rãnh stato. | 5 |  | 5 |  |
|  | 2.4. Tạo dáng 2 đầu bối dây | 1 |  | 1 |  |
|  | 2.5. Lót vai, hàn đấu, băng bó | 1 |  | 1 |  |
|  | 2.6. Kiểm tra, vận hành thử. | 1 |  | 1 |  |
|  | 3. Sấy và tẩm sơn cách điện | 1 |  | 1 |  |
|  | 4. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Bài 3: Quấn dây động cơ ba pha kiểu đồng tâm bổ đôi | 24 | 3 | 17 | 4 |
|  | 1. Tháo rỡ, lấy mẫu và vẽ lại sơ đồ dây quấn. | 4 | 2 | 2 | 0 |
|  | 1.1. Tháo rỡ, vệ sinh động cơ | 2 |  | 2 |  |
|  | 1.2. Xác định các số liệu ban đầu | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.3. Vẽ sơ đồ trải | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Quy trình quấn dây | 13 | 0 | 13 | 0 |
|  | 2.1. Lót bìa cách điện vào rãnh stato | 1 |  | 1 |  |
|  | 2.2. Guồng dây trên khuân | 4 |  | 4 |  |
|  | 2.3 Lồng dây vào rãnh stato. | 4 |  | 4 |  |
|  | 2.4. Tạo dáng 2 đầu bối dây | 1 |  | 1 |  |
|  | 2.5. Lót vai, hàn đấu, băng bó | 2 |  | 2 |  |
|  | 2.6. Kiểm tra, vận hành thử. | 1 |  | 1 |  |
|  | 3. Sấy và tẩm sơn cách điện | 1 |  | 1 |  |
|  | 4. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Kiểm tra số 2 | 4 |  |  | 4 |
| 4 | Bài 4: Quấn dây động cơ ba pha kiểu xếp đơn. | 24 | 3 | 21 | 0 |
|  | 1. Tháo rỡ, lấy mẫu và vẽ lại sơ đồ dây quấn. | 4 | 2 | 2 | 0 |
|  | 1.1. Tháo rỡ, vệ sinh động cơ | 2 |  | 2 |  |
|  | 1.2. Xác định các số liệu ban đầu | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.3. Vẽ sơ đồ trải | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Quy trình quấn dây | 17 | 0 | 17 | 0 |
|  | 2.1. Lót bìa cách điện vào rãnh stato | 2 |  | 2 |  |
|  | 2.2. Guồng dây trên khuân | 3 |  | 3 |  |
|  | 2.3 Lồng dây vào rãnh stato. | 6 |  | 6 |  |
|  | 2.4. Tạo dáng 2 đầu bối dây | 3 |  | 3 |  |
|  | 2.5. Lót vai, hàn đấu, băng bó | 2 |  | 2 |  |
|  | 2.6. Kiểm tra, vận hành thử. | 1 |  | 1 |  |
|  | 3. Sấy và tẩm sơn cách điện | 1 |  | 1 |  |
|  | 4. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | 2 | 1 | 1 |  |
| 5 | Bài 5: Quấn dây động cơ ba pha kiểu xếp kép. | 20 | 3 | 13 | 4 |
|  | 1. Tháo rỡ, lấy mẫu và vẽ lại sơ đồ dây quấn. | 4 | 2 | 2 | 0 |
|  | 1.1. Tháo rỡ, vệ sinh động cơ | 2 |  | 2 |  |
|  | 1.2. Xác định các số liệu ban đầu | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.3. Vẽ sơ đồ trải | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Quy trình quấn dây | 9 | 0 | 9 | 0 |
|  | 2.1. Lót bìa cách điện vào rãnh stato | 1 |  | 1 |  |
|  | 2.2. Guồng dây trên khuân | 2 |  | 2 |  |
|  | 2.3 Lồng dây vào rãnh stato. | 3 |  | 3 |  |
|  | 2.4. Tạo dáng 2 đầu bối dây | 1 |  | 1 |  |
|  | 2.5. Lót vai, hàn đấu, băng bó | 1 |  | 1 |  |
|  | 2.6. Kiểm tra, vận hành thử. | 1 |  | 1 |  |
|  | 3. Sấy và tẩm sơn cách điện | 1 |  | 1 |  |
|  | 4. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Kiểm tra số 3 | 4 |  |  | 4 |
| 6 | Bài 6: Quấn dây động cơ một pha (Máy bơm nước, máy mài) | 20 | 4 | 16 | 0 |
|  | 1. Tháo rỡ, lấy mẫu và vẽ lại sơ đồ dây quấn. | 4 | 3 | 1 | 0 |
|  | 1.1. Tháo rỡ, vệ sinh động cơ | 1 |  | 1 |  |
|  | 1.2. Xác định các số liệu ban đầu | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.3. Vẽ sơ đồ trải | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.4. Vẽ sơ đồ nguyên lý đấu dây động cơ | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Quy trình quấn dây | 13 | 0 | 13 | 0 |
|  | 2.1. Lót bìa cách điện vào rãnh stato | 1 |  | 1 |  |
|  | 2.2. Guồng dây trên khuân | 3 |  | 3 |  |
|  | 2.3 Lồng dây vào rãnh stato. | 4 |  | 4 |  |
|  | 2.4. Tạo dáng 2 đầu bối dây | 2 |  | 2 |  |
|  | 2.5. Lót vai, hàn đấu, băng bó | 2 |  | 2 |  |
|  | 2.6. Kiểm tra, vận hành thử. | 1 |  | 1 |  |
|  | 3. Sấy và tẩm sơn cách điện | 1 |  | 1 |  |
|  | 4. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục. | 2 | 1 | 1 |  |
| 7 | Bài 7: Quấn dây quạt bàn | 16 | 3 | 13 | 0 |
|  | 1. Tháo rỡ, lấy mẫu và vẽ lại sơ đồ dây quấn. | 4 | 3 | 1 | 0 |
|  | 1.1. Tháo rỡ, vệ sinh động cơ | 1 |  | 1 |  |
|  | 1.2. Xác định các số liệu ban đầu | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.3. Vẽ sơ đồ trải | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.4. Vẽ sơ đồ nguyên lý đấu dây động cơ | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Quy trình quấn dây | 10 | 0 | 10 | 0 |
|  | 2.1. Lót bìa cách điện vào rãnh stato | 1 |  | 1 |  |
|  | 2.2. Guồng dây trên khuân | 2 |  | 2 |  |
|  | 2.3 Lồng dây vào rãnh stato. | 2 |  | 2 |  |
|  | 2.4. Tạo dáng 2 đầu bối dây | 1 |  | 1 |  |
|  | 2.5. Lót vai, hàn đấu, băng bó | 1 |  | 1 |  |
|  | 2.6. Kiểm tra, vận hành thử. | 1 |  | 1 |  |
|  | 3. Sấy và tẩm sơn cách điện | 1 |  | 1 |  |
|  | 4. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục. | 1 |  | 1 |  |
|  | Kiểm tra kết thúc | 6 |  |  | 6 |
|  | Cộng | 150 | 23 | 111 | 16 |

2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Quấn máy biến áp một pha kiểu cảm ứng	Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Tính toán được các thông số của máy biến áp ở các trạng thái: không tải, có tải,  ngắn mạch.

- Quấn lại được máy biến áp một pha cỡ nhỏ

- Chọn lựa đúng máy biến áp phù hợp với mục đích sử dụng. Bảo dưỡng và sửa chữa máy biến áp theo yêu cầu.

- Sửa chữa được các hư hỏng ở máy biến áo cẩm ứng một pha.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung bài:

2.1. Tính toán số liệu dây quấn máy biến áp một pha

2.1.1. Tính toán công suất của máy

2.1.2. Tính tiết diện lõi thép.

2.1.3. Tính số vòng dây cuộn dây sơ cấp và thứ cấp.

2.1.4. Tính đường kính dây

2.2. Trình tự quấn bộ dây máy biến áp một pha kiểu cảm ứng.

2.2.1. Chế tạo khuân quấn máy biến áp

2.2.2. Quấn bộ dây

2.2.3. Kiểm tra dây quấn

2.2.4. Lắp ghép các lá thép vào cuộn dây

2.2.5. Kiểm tra và thử nghiệm

2.3. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục.

*Kiểm tra số 1

Bài 2: Quấn dây động cơ ba pha kiểu đồng tâm đơn 	Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Quấn lại động cơ bap ha kiểu đồng tâm đơn, đảm bảo động cơ hoạt động tốt vơi các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

- Sửa chữa được các pan hư hỏng của động cơ bap ha.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung bài:

2.1. Tháo rỡ, lấy mẫu và vẽ lại sơ đồ dây quấn.

2.1.1. Tháo rỡ, vệ sinh động cơ

2.1.2. Xác định các số liệu ban đầu

2.1.2. Vẽ sơ đồ trải

2.2. Quy trình quấn dây

2.2.1. Lót bìa cách điện vào rãnh stato

2.2.2. Guồng dây trên khuân

2.2.3 Lồng dây vào rãnh stato.

2.2.4. Tạo dáng 2 đầu bối dây

2.2.5. Lót vai, hàn đấu, băng bó

2.2.6. Kiểm tra, vận hành thử.

2.3. Sấy và tẩm sơn cách điện

2.4. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Bài 3: Quấn dây động cơ ba pha kiểu đồng tâm bổ đôi 	Thời gian: 24 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Quấn lại động cơ ba pha kiểu đồng tâm bổ đôi, đảm bảo động cơ hoạt động tốt với các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

- Sửa chữa được các pan hư hỏng của động cơ ba pha.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung bài:

2.1. Tháo rỡ, lấy mẫu và vẽ lại sơ đồ dây quấn.

2.1.1. Tháo rỡ, vệ sinh động cơ

2.1.2. Xác định các số liệu ban đầu

2.1.2. Vẽ sơ đồ trải

2.2. Quy trình quấn dây

2.2.1. Lót bìa cách điện vào rãnh stato

2.2.2. Guồng dây trên khuân

2.2.3 Lồng dây vào rãnh stato.

2.2.4. Tạo dáng 2 đầu bối dây

2.2.5. Lót vai, hàn đấu, băng bó

2.2.6. Kiểm tra, vận hành thử.

2.3. Sấy và tẩm sơn cách điện

2.4. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

* Kiểm tra số 2

Bài 4: Quấn dây động cơ ba pha kiểu xếp đơn 	Thời gian: 24 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Quấn lại động cơ ba pha xếp đơn, đảm bảo động cơ hoạt động tốt với các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

- Sửa chữa được các pan hư hỏng của động cơ ba pha.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung bài:

2.1. Tháo rỡ, lấy mẫu và vẽ lại sơ đồ dây quấn.

2.1.1. Tháo rỡ, vệ sinh động cơ

2.1.2. Xác định các số liệu ban đầu

2.1.3. Vẽ sơ đồ trải

2.2. Quy trình quấn dây

2.2.1. Lót bìa cách điện vào rãnh stato

2.2.2. Guồng dây trên khuân

2.2.3 Lồng dây vào rãnh stato.

2.2.4. Tạo dáng 2 đầu bối dây

2.2.5. Lót vai, hàn đấu, băng bó

2.2.6. Kiểm tra, vận hành thử.

2.3. Sấy và tẩm sơn cách điện

2.4. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Bài 5: Quấn dây động cơ ba pha kiểu xếp kép 	Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Quấn lại động cơ ba pha xếp đơn, đảm bảo động cơ hoạt động tốt với các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

- Sửa chữa được các pan hư hỏng của động cơ ba pha.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung bài:

2.1. Tháo rỡ, lấy mẫu và vẽ lại sơ đồ dây quấn.

2.1.1. Tháo rỡ, vệ sinh động cơ

2.1.2. Xác định các số liệu ban đầu

2.1.3. Vẽ sơ đồ trải

2.2. Quy trình quấn dây

2.2.1. Lót bìa cách điện vào rãnh stato

2.2.2. Guồng dây trên khuân

2.2.3 Lồng dây vào rãnh stato.

2.2.4. Tạo dáng 2 đầu bối dây

2.2.5. Lót vai, hàn đấu, băng bó

2.2.6. Kiểm tra, vận hành thử.

2.3. Sấy và tẩm sơn cách điện

2.4. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

* Kiểm tra số 3

Bài 6 : Quấn dây động cơ một pha  (Máy bơm nước, máy mài)    Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Quấn lại động cơ một pha bị hỏng theo số liệu có sẵn, đảm bảo đông cơ hoạt động tốt với các thông số kỹ thuật, theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

- Sửa chữa được các pan hư hỏng của động cơ một pha.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung bài:

2.1. Tháo rỡ, lấy mẫu và vẽ lại sơ đồ dây quấn.

2.1.1. Tháo rỡ, vệ sinh động cơ

2.1.2. Xác định các số liệu ban đầu

2.1.3. Vẽ sơ đồ trải

2.1.4. Vẽ sơ đồ nguyên lý dấu dây động cơ

2.2. Quy trình quấn dây

2.2.1. Lót bìa cách điện vào rãnh stato

2.2.2. Guồng dây trên khuân

2.2.3 Lồng dây vào rãnh stato.

2.2.4. Tạo dáng 2 đầu bối dây

2.2.5. Lót vai, hàn đấu, băng bó

2.2.6. Kiểm tra, vận hành thử.

2.3. Sấy và tẩm sơn cách điện

2.4. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Bài 6: Quấn dây quạt bàn                                                        Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Quấn lại động cơ một pha bị hỏng theo số liệu có sẵn, đảm bảo đông cơ hoạt động tốt với các thông số kỹ thuật, theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

- Sửa chữa được các pan hư hỏng của động cơ một pha.

2. Nội dung bài:

1. Tháo rỡ, lấy mẫu và vẽ lại sơ đồ dây quấn.

1.1. Tháo rỡ, vệ sinh động cơ

1.2. Xác định các số liệu ban đầu

1.3. Vẽ sơ đồ trải

1.4. Vẽ sơ đồ nguyên lý dấu dây động cơ

2. Quy trình quấn dây

2.1. Lót bìa cách điện vào rãnh stato

2.2. Guồng dây trên khuân

2.3 Lồng dây vào rãnh stato.

2.4. Tạo dáng 2 đầu bối dây

2.5. Lót vai, hàn đấu, băng bó

2.6. Kiểm tra, vận hành thử.

3. Sấy và tẩm sơn cách điện

4. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Kiểm tra kết thúc								Thời gian: 6 giờ

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:

- Bảng viết,bàn ghế của giáo viên

- Bàn thực tập đủ 30 chỗ

- Máy chiếu Projector, màn chiếu

2. Trang thiết bị máy móc:

- Các loại máy đo: VOM/DVOM, Watt kế AC, Cosj  kế, tần số kế...

- Các loại máy điện.

- Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.

- Mô hình thực hành máy biến áp một pha, ba pha.

- Mô hình thực hành  động cơ một pha, ba pha.

- Mô hình cắt bổ động cơ điện một pha, ba pha.

- Mô hình thực hành đấu dây động cơ ba pha 2 cấp tốc độ.

- Mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện xoay  chiều.

- Máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

- Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

- Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện ba pha.

- Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều.

- Bộ thực hành máy phát điện một chiều.

- Mô hình mô phỏng các sự cố trong máy điện một chiều.

- Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cosj kế, điện kế 1pha, 3 pha,

- Động cơ một pha và ba pha các loại.

- Máy biến áp.

- Nguồn AC 1 pha, 3 pha.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Học liệu

+ Giáo trình, đề cương,tài liệu tham khảo

+ Các loại bản vẽ sơ đồ trải

- Dụng cụ

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

- Nguyên vật liệu

+ Dây dẫn điện.

+ Dây điện từ các loại.

+ Giấy cách điện.

+ Gen cách điện bằng amiăng.

+ Dây đai.

+ Thiếc (chì) hàn; Nhựa thông; Vécni...

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Nhận dạng và đo kiểm tra, đấu dây vận hành đúng sơ đồ.

+ Phân tích sơ đồ dây quấn.

- Kỹ năng:

+ Vẽ, phân tích sơ đồ dây quấn.

+ Dò tìm, phát hiện và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng

+ Quấn lại được động cơ một pha và bap ha hỏng theo đúng số liệu có sẵn, đúng kỹ thuật, hoạt động được.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nghiêm túc, tính kỷ luật cao

+ An toàn cho người và thiết bị

2. Phương pháp:

- Về kiến thức: Áp dụng hình thức kiểm tra viết

- Về kỹ năng:  Đánh giá trực tiếp trên sản phẩm của người học

- Về thái độ:  Thông qua số giờ tham gia học, kết quả học tập của người học

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

- Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng/trung cấp nghề Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

+ Bố trí thời gian làm các bài thực hành nhận dạng các loại động cơ, đo kiểm, đấu dây vận hành động cơ, máy phát.

+ Sử dụng các mô hình cắt bổ, để minh họa nguyên lý của các loại máy điện.

+ Cần tập trung cả lớp để hướng dẫn ban đầu: Phần này giáo viên cần thao tác mẫu cho sinh viên quan sát.

+ Tùy vào thiết bị có của từng đơn vị để phân chia số lượng sinh viên thực tập trong mỗi nhóm (Mỗi nhóm nên tối đa là 3 sinh viên): Phần này giáo viên nên quan sát từng nhóm và sửa sai tại chỗ (nếu có).

+ Tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm sau mỗi ca thực tập: Phần này giáo viên cho sinh viên nêu lên những vướng mắc trong ca thực tập và đưa ra phương pháp khắc

- Đối với người học:

+ Chú ý lắng nghe nhận xét của giáo viên và rút kinh nghiệm

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Đấu dây, vận hành các loại động cơ, máy biến áp.

- Quấn được bộ dây stato động cơ theo đúng thông số và yêu cầu kỹ thuật.

- Vẽ và phân tích sơ đồ dây quấn.

- Sửa chữa một số hư hỏng thường gặp.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]- Nguyễn Đức Sĩ, Công nghệ chế tạo Máy điện và Máy biến áp, NXB Giáo dục 1995.

[2]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 1, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.

[3]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.

[4]- Châu Ngọc Thạch, Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa Máy biến áp, Động cơ điện, Máy phát điện công suất nhỏ, NXB Giáo dục 1994.

[5]- Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị, khí cụ điện, NXB Giáo dục 1998.

[6]- Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, Kỹ thuật điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1999.

[7]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Tính toán sửa chữa các loại Máy điện quay và Máy biến áp - tập 1, 2, NXB Giáo dục 1993.

[8]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện - tập 3, NXB Giáo dục 1993.

[9]- Minh Trí, Kỹ thuật quấn dây, NXB Đà Nẵng 2000.

[10]- Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng, Quấn dây sử dụng và Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều thông dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật  1989.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Trang bị điện

Mã mô đun: MĐ 17

Thời gian thực hiện mô đun: 150 giờ;  (Lý thuyết: 23 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 112 giờ;   Kiểm tra: 15 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Trang bị điện học sau các môn học/môđun: Khí cụ điện, Đo lường điện, Cung cấp điện, Lắp đặt điện,

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Đọc, phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong tự động khống chế động cơ không đồng bộ 3 pha.

+ Biết được qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài) và cơ cấu sản xuất

+ Phân tích được nguyên lý của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải tiến mới.

- Kỹ năng:

+ Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ không đồng bộ 3 pha.

+ Lắp đặt, sửa chữa mạch điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài) và cơ cấu sản xuất

+ Vận hành được các mạch trên theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Có khả năng làm việc độc lập, tự lắp đặt và sửa chữa được các mạch điều khiển động cơ 3 pha.

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Tự động khống chế truyền động điện | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  | 1. Khái niệm về tự động khống chế | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Các yêu cầu của tự động khống chế | 1 | 1 |  |  |
|  | 3. Các kí hiệu thường dùng trên sơ đồ điện | 1 | 1 |  |  |
|  | 4. Phương pháp thể hiện sơ đồ điện | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Bài 2: Các mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc | 16 | 6 | 9 | 1 |
|  | 1. Các mạch mở máy | 5 | 2 | 3 | 0 |
|  | 1.1. Mở máy trực tiếp | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 1.2. Mở máy gián tiếp | 3 | 1 | 2 |  |
|  | 2. Các mạch hãm máy | 5 | 2 | 3 | 0 |
|  | 2.1. Mạch hãm ngược | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 2.2. Mạch hãm động năng | 3 | 1 | 2 |  |
|  | 3. Các mạch thay đổi tốc độ | 5 | 2 | 3 | 0 |
|  | 3.1. Mạch điện thay đổi hai cấp tốc độ tam giác/sao kép | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 3.2. Mạch điện thay đổi hai cấp tốc độ sao/sao kép | 3 | 1 | 2 |  |
|  | * Kiểm tra số 1 | 1 |  |  | 1 |
| 3 | Bài 3: Trang bị điện máy công nghiệp | 8 | 4 | 4 | 0 |
|  | 1. Trang bị điện cho cơ cấu sản xuất | 4 | 2 | 2 | 0 |
|  | 1.1. Trang bị điện băng tải | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 1.2. Trang bị điện cầu trục | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 2. Trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại | 4 | 2 | 2 | 0 |
|  | 2.1. Trang bị điện máy khoan | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2.2. Trang bị điện máy tiện | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2.3. Trang bị điện máy phay | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2.4. Trang bị điện máy mài | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4 | Bài 4: Lắp đặt mạch điện mở máy trực tiếp động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng bộ khởi động từ đơn | 12 | 1 | 11 | 0 |
|  | 1. Lắp đặt mạch điện | 8 | 0,5 | 7,5 | 0 |
|  | 1.1. Lắp đặt mạch điều khiển | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 1.2. Lắp đặt mạch động lực | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 2. Vận hành mạch điện | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | 3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
| 5 | Bài 5: Lắp đặt mạch điện đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng bộ khởi động từ kép và nút ấn | 12 | 1 | 11 | 0 |
|  | 1. Lắp đặt mạch điện | 8 | 0,5 | 7,5 | 0 |
|  | 1.1. Lắp đặt mạch điều khiển | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 1.2. Lắp đặt mạch động lực | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 2. Vận hành mạch điện | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | 3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
| 6 | Bài 6: Lắp đặt mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng bộ khởi động từ kép và nút ấn | 12 | 1 | 11 | 0 |
|  | 1. Lắp đặt mạch điện | 8 | 0,5 | 7,5 | 0 |
|  | 1.1. Lắp đặt mạch điều khiển | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 1.2. Lắp đặt mạch động lực | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 2. Vận hành mạch điện | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | 3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
| 7 | Bài 7: Lắp đặt mạch điện tự động đảo chiều quay động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc bằng công tắc hành trình | 16 | 1 | 11 | 4 |
|  | 1. Lắp đặt mạch điện | 8 | 0,5 | 7,5 | 0 |
|  | 1.1. Lắp đặt mạch điều khiển | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 1.2. Lắp đặt mạch động lực | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 2. Vận hành mạch điện | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | 3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | Kiểm tra số 2 | 4 |  |  | 4 |
| 8 | Bài 8: Lắp đặt mạch điện mở máy gián tiếp động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc bằng phương pháp đổi nối sao-tam giác | 12 | 1 | 11 | 0 |
|  | 1. Lắp đặt mạch điện | 8 | 0,5 | 7,5 | 0 |
|  | 1.1. Lắp đặt mạch điều khiển | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 1.2. Lắp đặt mạch động lực | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 2. Vận hành mạch điện | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | 3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
| 9 | Bài 9: Lắp đặt mạch điện hãm động năng động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc | 12 | 1 | 11 | 0 |
|  | 1. Lắp đặt mạch điện | 8 | 0,5 | 7,5 | 0 |
|  | 1.1. Lắp đặt mạch điều khiển | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 1.2. Lắp đặt mạch động lực | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 2. Vận hành mạch điện | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | 3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
| 10 | Bài 10: Lắp đặt mạch điện thay đổi hai cấp tốc độ tam giác-sao kép động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc | 12 | 1 | 11 | 0 |
|  | 1. Lắp đặt mạch điện | 8 | 0,5 | 7,5 | 0 |
|  | 1.1. Lắp đặt mạch điều khiển | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 1.2. Lắp đặt mạch động lực | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 2. Vận hành mạch điện | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | 3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
| 11 | Bài 11: Lắp đặt mạch điện thay đổi hai cấp tốc độ sao-sao kép động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc | 16 | 1 | 11 | 4 |
|  | 1. Lắp đặt mạch điện | 8 | 0,5 | 7,5 | 0 |
|  | 1.1. Lắp đặt mạch điều khiển | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 1.2. Lắp đặt mạch động lực | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 2. Vận hành mạch điện | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | 3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | * Kiểm tra số 3 | 4 |  |  | 4 |
| 12 | Bài 12: Lắp đặt mạch trang bị điện cho băng tải sản xuất | 12 | 1 | 11 | 0 |
|  | 1. Lắp đặt mạch điện | 8 | 0,5 | 7,5 | 0 |
|  | 1.1. Lắp đặt mạch điều khiển | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 1.2. Lắp đặt mạch động lực | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 2. Vận hành mạch điện | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | 3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | Kiểm tra kết thúc | 6 |  |  | 6 |
|  | Cộng | 150 | 23 | 112 | 15 |

2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Tự động khống chế truyền động điện                           Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được khái niệm, các yêu cầu về tự động khống chế

- Biết được các kí hiệu điện thường dùng trên sơ đồ điện và phương pháp thể hiện sơ đồ.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm về tự động khống chế

2.2. Các yêu cầu của tự động khống chế

2.3. Các kí hiệu thường dùng trên sơ đồ điện

2.4. Phương pháp thể hiện sơ đồ điện

Bài 2: Các mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha rôto lồng sóc

Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ trong khống chế động cơ 3 pha, theo yêu cầu.

-Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại động cơ và qui trình của máy sản xuất.

2. Nội dung chương:

2.1. Các mạch mở máy

2.1.1. Mở máy trực tiếp

2.1.2. Mở máy gián tiếp

2.2. Các mạch hãm máy

2.2.1. Mạch hãm ngược

2.2.2. Mạch hãm động năng

2.3. Các mạch thay đổi tốc độ

2.3.1. Mạch điện thay đổi hai cấp tốc độ tam giác/sao kép

2.3.2. Mạch điện thay đổi hai cấp tốc độ sao/sao kép

Kiểm tra số 1

Bài 3: Trang bị điện máy công nghiệp		                      Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài) và cơ cấu sản xuất

+ Phân tích được qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, mài) và cơ cấu sản xuất

2. Nội dung chương:

2.1. Trang bị điện cho cơ cấu sản xuất

2.1.1. Trang bị điện băng tải

2.2.2. Trang bị điện cầu trục

2.2. Trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại

2.2.1. Trang bị điện máy khoan

2.2.2. Trang bị điện máy tiện

2.2.3. Trang bị điện máy phay

2.2.4. Trang bị điện máy mài

Bài 4: Lắp đặt mạch điện mở máy trực tiếp động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng bộ khởi động từ đơn                                                   Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Lắp đặt được mạch điện mở máy trực tiếp động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng bộ khở động từ đơn đúng yêu cầu.

- Vận hành được mạch điện đúng qui trình

- Phát hiện và khắc phục được một số lỗi thường gặp ở mạch điện

2. Nội dung bài:

2.1. Lắp đặt mạch điện

2.1.1. Lắp đặt mạch điều khiển

2.1.2. Lắp đặt mạch động lực

2.2.Vận hành mạch điện

2.3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp.

Bài 5: Lắp đặt mạch điện đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng bộ khởi động từ kép và nút ấn                            Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Lắp đặt được mạch điện đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng bộ khởi động kép đúng yêu cầu.

- Vận hành được mạch điện đúng qui trình

- Phát hiện và khắc phục được một số lỗi thường gặp ở mạch điện

2. Nội dung bài:

2.1. Lắp đặt mạch điện

2.1.1. Lắp đặt mạch điều khiển

2.1.2. Lắp đặt mạch động lực

2.2.Vận hành mạch điện

2.3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp.

Bài 6: Lắp đặt mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng bộ khởi động từ kép và nút ấn                            Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Lắp đặt được mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng bộ khởi động từ kép đúng yêu cầu.

- Vận hành được mạch điện đúng qui trình

- Phát hiện và khắc phục được một số lỗi thường gặp ở mạch điện

2. Nội dung bài:

2.1. Lắp đặt mạch điện

2.1.1. Lắp đặt mạch điều khiển

2.1.2. Lắp đặt mạch động lực

2.2.Vận hành mạch điện

2.3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp.

Bài 7: Lắp đặt mạch điện tự động  đảo chiều quay động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc bằng công tắc hành trình                                              Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Lắp đặt được mạch điện đảo chiều quay động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng công tắc hành trình đúng yêu cầu.

- Vận hành được mạch điện đúng qui trình

- Phát hiện và khắc phục được một số lỗi thường gặp ở mạch điện

2. Nội dung bài:

2.1. Lắp đặt mạch điện

2.1.1. Lắp đặt mạch điều khiển

2.1.2. Lắp đặt mạch động lực

2.2.Vận hành mạch điện

2.3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp.

Kiểm tra số 2

Bài 8: Lắp đặt mạch điện mở máy gián tiếp động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc bằng phương pháp đổi nối sao-tam giác                             Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Lắp đặt được mạch điện mở máy gián tiếp động cơ KĐB ba pha rôto lồng sóc bằng phương pháp đổi nối sao – tam giác đúng yêu cầu..

- Vận hành được mạch điện đúng qui trình

- Phát hiện và khắc phục được một số lỗi thường gặp ở mạch điện

2. Nội dung bài:

2.1. Lắp đặt mạch điện

2.1.1. Lắp đặt mạch điều khiển

2.1.2. Lắp đặt mạch động lực

2.2.Vận hành mạch điện

2.3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp.

Bài 9: Lắp đặt mạch điện hãm động năng động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc

Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Lắp đặt được mạch điện hãm động năng động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc đúng yêu cầu.

- Vận hành được mạch điện đúng qui trình

- Phát hiện và khắc phục được một số lỗi thường gặp ở mạch điện

2. Nội dung bài:

2.1. Lắp đặt mạch điện

2.1.1. Lắp đặt mạch điều khiển

2.1.2. Lắp đặt mạch động lực

2.2.Vận hành mạch điện

2.3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp.

Bài 10: Lắp đặt mạch điện thay đổi hai cấp tốc độ tam giác-sao kép động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc                                                           Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Lắp đặt được mạch điện thay đổi hai cấp tốc độ tam giác-sao kép  động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc đúng yêu cầu.

- Vận hành được mạch điện đúng qui trình

- Phát hiện và khắc phục được một số lỗi thường gặp ở mạch điện

2. Nội dung bài:

2.1. Lắp đặt mạch điện

2.1.1. Lắp đặt mạch điều khiển

2.1.2. Lắp đặt mạch động lực

2.2.Vận hành mạch điện

2.3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp.

Bài 11: Lắp đặt mạch điện thay đổi hai cấp tốc độ sao-sao kép động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc                                                                     Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Lắp đặt được mạch điện thay đổi hai cấp tốc độ sao-sao kép  động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc đúng yêu cầu.

- Vận hành được mạch điện đúng qui trình

- Phát hiện và khắc phục được một số lỗi thường gặp ở mạch điện

2. Nội dung bài:

2.1. Lắp đặt mạch điện

2.2.Vận hành mạch điện

2.3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp

Kiểm tra số 3

Bài 12: Lắp đặt mạch trang bị điện băng tải cho sản xuất      Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Lắp đặt được mạch điện trang bị điện băng tải cho sản xuất đúng yêu cầu.

- Vận hành được mạch điện đúng qui trình

- Phát hiện và khắc phục được một số lỗi thường gặp ở mạch điện

2. Nội dung bài:

2.1. Lắp đặt mạch điện

2.1.1. Lắp đặt mạch điều khiển

2.1.2. Lắp đặt mạch động lực

2.2.Vận hành mạch điện

2.3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp.

Kiểm tra kết thúc 							Thời gian 6 giờ

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:

- Bảng viết,bàn ghế của giáo viên

- Bàn thực tập đủ 30 chỗ

- Máy chiếu Projector, màn chiếu

2. Trang thiết bị máy móc:

- Phòng thực tập trang bị điện với các khí cụ điện cần thiết.

- Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

- Nguồn điện DC điều chỉnh được.

- Mô hình các mạch máy sản xuất3.Học liệu, dụng cụ,nguyên vật liệu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Học liệu:

+ Giáo trình, đề cương,tài liệu tham khảo

+ Các loại sơ đồ điều khiển

+ Các sơ đồ mạch điện

+ Phiếu hướng dẫn thực hành

- Dụng cụ

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Bộ khởi động mềm động cơ ba pha.

- Nguyên vật liệu

+ Dây dẫn điện đơn 12/10; 16/10; 20/10.

+ Cáp điều khiển, động lực nhiều lõi.

+ Đầu cốt các loại, ống, số thứ tự.

+ Ống luồn dây định dạng được (ống ruột gà), dây nhựa buộc gút.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Đọc, phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong tự động khống chế động cơ không đồng bộ 3 pha.

+ Biết được qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài) và cơ cấu sản xuất

+ Phân tích được nguyên lý của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải tiến mới.

- Kỹ năng:

+ Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ không đồng bộ 3 pha.

+ Lắp đặt, sửa chữa mạch điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài) và cơ cấu sản xuất

+ Vận hành được các mạch trên theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc lắp đặt và sửa chữa độc lập

2. Phương pháp:

- Về kiến thức: Áp dụng hình thức kiểm viết

- Về kỹ năng: Đánh giá trực tiếp trên sản phẩm của người học

- Về thái độ: Thông qua số giờ tham gia học và kết quả học tập của người học

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng/Trung cấp nghề Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa trang bị điện cho máy cắt gọt, các máy sản xuất.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rôto lồng sóc, rôto dây quấn, động cơ một chiều.

- Các phương pháp bảo vệ, các loại sự cố.

- Mạch điện các máy cắt gọt kim loại, máy sản xuất.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử máy gia công kim loại, NXB Giáo dục 1996.

[2] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2000.

[3] Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện – điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục, Nxb KHKT 2006.

[4] Bùi Quốc Khánh. Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Văn Liễn, Truyền động điện, Nxb KHKT 2006.

[5] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê 2001.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học :  Thực tập sản xuất

Mã số môn học: MH 18

Thời gian thực hiện môn học: 360giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 322 giờ; Kiểm tra: 8 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí của môn học: Môn học được bố trí thực hiện ở cuối kỳ 2 năm học thứ nhất.

- Tính chất của môn học: Là môn học chuyên môn nghề.

II. Mục tiêu môn học:

-  Về kiến thức:

+ Ôn tập, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng đã được học qua thực tiễn.

+ Đánh giá quá trình học tập của bản thân qua thực tiễn công việc.

-  Về kỹ năng:

+ Thực hành lắp đặt, kiểm tra, thay thế, bảo dưỡng các thiết bị điện, hệ thống điện đúng qui định kỹ thuật của nhà nước và doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

-  Về thái độ:

+  Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình sản xuất.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| STT | Tên các bài trong mô đun | Thờigian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thựchành | Kiểmtra |
| 1 | Kỷ luật, an toàn lao động trong sản xuất | 24 | 18 | 4 | 2 |
| 2 | Thực hiện một số công việc lắp đặt, sản xuất của người thợ công nhân | 320 | 0 | 318 | 2 |
| 3 | Viết báo cáo thực tập | 16 | 12 | 0 | 4 |
|  | Cộng | 360 | 30 | 322 | 8 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Kỷ luật, an toàn lao động trong sản xuất	                  Thời gian : 30 giờ

1. Mục tiêu:

- Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc và kỹ thuật sử dụng các thiết bị phòng chống cháy, nổ, phương tiện cứu thương tại xưởng thực tập;

    - Thực hiện đúng quy định về chế độ bảo hộ lao động; phòng chống cháy, nổ, kỷ luật lao động tại xưởng thực tập;

    - Ký cam kết thựchiện những quy định của xưởng thực tập.

    - Chủ động, sán tạo và an toàn trong quá trình học tập.

2. Nội dung của bài

2.1.Hiểu được nội quy quy định và biện pháp sử dụng các thiết bị phòng cháy, nổ, phương tiện cứu thương trong xưởng thực tập

2.2 Sử dụng được các thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị phòng phống cháy, nổ, phương tiện cứu thương trong xưởng thực tập

Bài 2:  Thực hiện một số công việc  lắp đặt, sản xuất của người thợ công nhân						                                       Thời gian : 322  giờ

1. Mục tiêu:

    - Mô tả được các công việc của người lao động trong lĩnh vực điện công nghiệp tại nơi thực tập.

    - Thực hiện được một số phân đoạncủan gười thợ điện công nghiệp

    - Có ý thức bảo quản các thiết bị trong xưởng thực tập

2. Nội dung của bài:

2.1. Tổ chức sản xuất tại xưởng thực tập

2.1.1 Khảo sát công việc hàng ngày tại nhà máy, xí nghiệp

2.1.2 Viết  nội dung công việc công việc thực hiện của người lao động trong lĩnh vực điện công nghiệp tại nơi thực tập

2.2. Thực hiện bảo trì bảo quản thiết bị xưởng thực tập

Bài 3: Viết báo cáo thực tập 				                           Thời gian : 8 giờ

1. Mục tiêu:

    - Tổng hợp kiến thức và kỹ năng thực tập tại doanh nghiệp

    - Mô tả công việc trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp

    - Thống kê nội dung công việc thực tập tại doanh nghiệp

    - Viết báo cáo thực tập

2. Nội dung của bài :

2.1. Tổng hợp kiến thức và kỹ năng thực tập tại doanh nghiệp

2.2. Mô tả công việc trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp

2.3. Thống kê nội dung công việc thực tập tại doanh nghiệp

2.4. Viết báo cáo thực tập

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

Sinh viên thực tập tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có các thiết bị điện công nghiệp

V. Phương pháp và nội dung đánh giá

Được đánh giá qua báo cáo thu hoạch cuối kỳ thực tập sản xuất và đánh giá kết quả của người hướng dẫn thực tập ở cơ sở thực tập.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp và Cao đẳng nghề Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Sau khi sinh viên đã học hết các môn học và các mô đun đào tạo nghề thì cơ sở đào tạo liên hệ với các nhà máy, các cơ sở sản xuất để cho sinh viên thực tập.

- Có thể chia nhiều nhóm nhỏ giao về các tổ sản xuất của nhà máy có thợ cả hoặc quản đốc phân xưởng phụ trách hướng dẫn và kiểm tra giám sát.

- Hàng ngày hoặc hàng tuần cơ sở đào tạo cử giáo viên đến nơi sinh viên thực tập để nắm tình hình và giúp đỡ sinh viên hoàn thành công việc thực tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tìm hiểu công việc sản xuất của các nhà máy

- Thực tập nâng cao kỹ năng nghề.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực hành cảm biến

Mã mô đun: MĐ 19

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 20 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 34 giờ; kiểm tra: 6 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun

- Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy sau các môn học/mô đun cơ bản , có thể học song song với các môn hoc/ mô đun khác như máy điện, Cung cấp điện, trang bị điện 1, 2..

- Tính chất của mô đun: Là mô đun chuyên môn.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được đặc tính cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại cảm biến

+ Phân tích được các phương pháp kết nối mạch điện

- Về kỹ năng:

+ Thiết kế được mạch cảm biến đơn giản đạt yêu cầu kỹ thuật

+ Thực hành lắp ráp một số mạch điều khiển thiết bị cảm biến đúng yêu cầu

+ Kiểm tra, vận hành và sửa chữa được mạch ứng dụng các loại cảm biến đúng yêu cầu kỹ thuật

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

III.  Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Cảm biến nhiệt độ | 12 | 6 | 6 | 0 |
|  | 1. Điện trở kim loại thay đổi theo nhiệt độ | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Nhiệt điện trở Platin | 1 | 1 |  |  |
|  | 3. Nhiệt điện trở Nickel | 1 | 1 |  |  |
|  | 4. Nhiệt điện trở NTC | 1 | 1 |  |  |
|  | 5. Nhiệt trở PTC | 2 | 2 |  |  |
|  | 6. Thực hành với cảm biến nhiệt độ | 2 |  | 2 |  |
|  | 7. Thực hành với cảm biến nhiệt điện trở NTC | 2 |  | 2 |  |
|  | 8. Thực hành với cảm biến nhiệt điện trở PTC | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Bài 2: Cảm biến tiệm cận | 8 | 3 | 4 | 1 |
|  | 1. Cảm biến tiệm cận điện cảm | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Thực hành với cảm biến tiệm cận điện cảm | 2 |  | 2 |  |
|  | 3. Cảm biến tiệm cận điện dung | 2 | 2 |  |  |
|  | 4. Thực hành với cảm biến tiệm cận điện dung | 2 |  | 2 |  |
|  | Kiểm tra số 1 | 1 |  |  | 1 |
| 3 | Bài 3: Các phương pháp xác định vị trí và khoảng cách | 4 | 2 | 2 | 0 |
|  | 1. Xác định vị trí và khoảng cách dùng biến trở | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2. Xác định vị trí khoảng cách bằng tự cảm | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 3. Xác định vị trí khoảng cách bằng cảm biến điện dung | 2 | 1 | 1 |  |
| 4 | Bài 4: Cảm biến phân loại màu | 4 | 1 | 3 | 0 |
|  | 1. Cảm biến phân loại màu | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Thực hành với cảm biến phân loại màu. | 3 |  | 3 |  |
| 5 | Bài 5: Phương pháp đo lưu lượng | 4 | 1 | 3 | 0 |
|  | 1. Nguyên tắc cơ bản của phương pháp đo lưu lượng | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2. Một số ứng dụng của cảm biến đo lưu lượng | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 3. Thực hành với cảm biến đo lưu lượng | 2 |  | 2 |  |
|  | 3.1. Ghi nhận các thông số của cảm biến | 1 |  | 1 |  |
|  | 3.2. Thiết lập các thông số cho cảm biến | 1 |  | 1 |  |
| 6 | Bài 6: Đo vận tốc vòng quay và góc quay | 12 | 3 | 8 | 1 |
|  | 1. Một số phương pháp cơ bản | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2. Đo vận tốc vòng quay bằng phương pháp Analog | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 3. Đo vận tốc vòng quay bằng phương pháp quang điện tử | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 4. Đo vận tốc vòng quay với nguyên tắc điện trở từ | 1,5 | 0,5 | 1 |  |
|  | 5. Cảm biến đo góc với tổ hợp có điện trở từ | 1,5 | 0,5 | 1 |  |
|  | 6. Máy đo góc tuyệt đối | 1,5 | 0,5 | 1 |  |
|  | 7. Thực hành đo góc với encoder tương đối và tuyệt đối | 2 |  | 2 |  |
|  | 8. Thực hành với cảm biến đo vòng quay | 2 |  | 2 |  |
|  | Kiểm tra số 2 | 1 |  |  | 1 |
| 7 | Bài 7: Cảm biến quang điện loại thu phát độc lập | 4 | 1 | 3 | 0 |
|  | 1. Cảm biến quang loại thu phát độc lập | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Thực hành với cảm biến quang thu phát độc lập | 3 |  | 3 |  |
| 8 | Bài 8: Encoder | 8 | 3 | 5 | 0 |
|  | 1. Khái niệm | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động | 1,5 | 0,5 | 1 |  |
|  | 3. Phân loại | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 4. Ứng dụng | 4 | 1 | 3 |  |
|  | Kiểm tra kết thúc | 4 |  |  | 4 |
| Cộng |  | 60 | 20 | 34 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Cảm biến nhiệt độ                                                             Thời gian:12 giờ

1. Mục tiêu:

- Thực hiện được các mạch cảm biến đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

2. Nội dung:

2.1.  Điện trở kim loại thay đổi theo nhiệt độ

2.2. Nhiệt điện trở Platin

2.3. Nhiệt điện trở Nickel

2.4. Nhiệt điện trở NTC

2.5. Nhiệt trở PTC

2.6. Thực hành với cảm biến nhiệt độ

2.7. Thực hành với cảm biến nhiệt điện trở NTC

2.8. Thực hành với cảm biến nhiệt điện trở  PTC

Bài 2: Cảm biến tiệm cận 	Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các phân loại các loại cảm biến theo nội dung đã học

- Thực hiện được các mạch cảm biến điện cảm và điện dung đạt  các yêu cầu về kỹ thuật.

- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong quá trình học tập

2. Nội dung:

2.1. Cảm biến tiệm cận điện cảm

2.2. Cảm biến tiệm cận điện dung

2.3. Thực hành với cảm biến tiệm cận điện cảm

2.4. Thực hành với cảm biến tiệm cận điện dung

Kiểm tra số 1

Bài 3: Các phương pháp xác định vị trí, khoảng cách   	Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Thực hiện được các mạch cảm biến điện cảm và điện dung đạt  các yêu cầu về kỹ thuật.

- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong quá trình học tập

2. Nội dung :

2.1. Xác định vị trí và khoảng cách dùng biến trở

2.2. Xác định vị trí khoảng cách bằng tự cảm

2.3. Xác định vị trí khoảng cách bằng cảm biến điện dung

Bài 4: Cảm biến phân loại màu                                                    Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cảm biến màu theo nội dung đã học

- Thực hiện được các mạch cảm biến màu đạt  các yêu cầu về kỹ thuật.

- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong quá trình học tập

2. Nội dung:

2.1. Cảm biến phân loại màu

2.2. Thực hành với cảm biến phân loại  màu.

Bài 5: Phương pháp đo lưu lượng	Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các nguyên tắc cơ bản trong phương pháp đo lưu lượng theo nội dung đã học

- Thực hiện đo lưu lượng theo các phương pháp đã học đúng yêu cầu về kỹ thuật

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

2. Nội dung :

2.1. Nguyên tắc cơ bản của phương pháp đo lưu lượng

2.2. Một số ứng dụng của cảm biến đo lưu lượng

2.3. Thực hành với cảm biến đo lưu lượng

2.3.1. Ghi nhận các thông số của cảm biến

2.3.2. Thiết lập các thông số cho cảm biến

Bài 6: Đo vận tốc vòng quay và góc quay                                Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp đo vòng quay và góc quay theo nội dung đã học

- Giải thích được sự khác nhau giữa các loại thiết bị đo góc

- Thực hiện được các phương pháp đo góc đạt yêu cầu kỹ thuật

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

2. Nội dung:

2.1. Một số phương pháp cơ bản

2.2. Đo vận tốc vòng quay bằng phương pháp Analog

2.3. Đo vận tốc vòng quay bằng phương pháp quang điện tử

2.4. Đo vận tốc vòng quay với nguyên tắc điện trở từ

2.5. Cảm biến đo góc với tổ hợp có điện trở từ

2.6. Máy đo góc tuyệt đối

2.7. Thực hành đo góc với encoder tương đối và tuyệt đối

2.8. Thực hành với cảm biến đo vòng quay

Kiểm tra số 2

Bài 7: Cảm biến quang điện thu phát độc lập    	                  Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Thực hiện được các phép đo dùng cảm biến quang thu phát độc lập đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Xử lý được các lỗi do hệ thống cảm biến quang thu phát độc lập gây ra đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

2. Nội dung:

2.1. Cảm biến quang loại thu phát độc lập

2.2. Thực hành với cảm biến quang thu phát độc lập

Bài 8: Encoder 	 Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Thực hiện được các phép đo dùng cảm biến quang phản xạ đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Xử lý được các lỗi do hệ thống cảm biến quang phản xạ gây ra đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm

2.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

2.3. Phân loại

2.4. Ứng dụng

Kiểm tra kết thúc

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học thực hành diện tích 60 m2

2. Trang thiết bị máy móc

- Bàn thí nghiệm với nguồn 0 V đến 30 V DC.

- Panel chân cắm.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Cảm biến nhiệt, từ, quang.. các loại.

- Linh kiện điện tử các loại.

- Mạch in lắp ráp mạch.

- Dây dẫn điện.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được đặc tính cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại cảm biến

+ Phân tích được các phương pháp kết nối mạch điện

- Về kỹ năng:

+ Thiết kế được mạch cảm biến đơn giản đạt yêu cầu kỹ thuật

+ Thực hành lắp ráp một số mạch điều khiển thiết bị cảm biến đúng yêu cầu

+ Kiểm tra, vận hành và sửa chữa được mạch ứng dụng các loại cảm biến đúng yêu cầu kỹ thuật

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

2. Phương pháp:

+ Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm

+ Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành Mỗi  sinh viên thực hiện công việc theo yêu cầu của giáo viên:

Tiêu chí đánh giá theo các nội dung:

- Độ chính xác của công việc

- Tính thẩm mỹ của mạch điện

- Độ an toàn trên mạch điện

- Thời gian thực hiện công việc

- Độ chính xác theo yêu cầu kỹ thuật

+ Thái độ: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng/trung cấp  ngành, nghề điện công nghiệp và dân dụng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

+  Thực hiện giảng dạy ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

+ Cần tập trung cả lớp để hướng dẫn ban đầu: Phần này giáo viên cần thao tác mẫu cho sinh viên quan sát.

+ Tùy vào thiết bị có của từng đơn vị để phân chia số lượng sinh viên thực tập trong mỗi nhóm (Mỗi nhóm nên tối đa là 3 sinh viên ): Phần này giáo viên nên quan sát từng nhóm và sửa sai tại chỗ (nếu có).

+ Tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm sau mỗi ca thực tập: Phần này giáo viên cho sinh viên nêu lên những vướng mắc trong ca thực tập và đưa ra phương pháp khắc

- Đối với người học:

+ Chú ý lắng nghe nhận xét của giáo viên và rút kinh nghiệm

+  Sinh viên cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 4 sinh viên, để thực hiện nội dung thực hành.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Về thời gian: Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

- Về nội dung chương trình: Căn cứ vào thực tế trang bị của nhà trường hoặc nhu cầu đào tạo tại địa phương, nhà trường có thể thay thế các thiết bị cảm biến tương thích với nhu cầu đào tạo và thiết bị hiện có, nhưng vẫn phải đảm bảo mục tiêu của môn học.

- Cần giới thiệu các sản phẩm, mô hình thực tế để sinh viên có thể tham gia bài giảng và ghi nhớ sâu hơn.

- Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện. Chống va đập, rơi rớt các thiết bị, thường xuyên theo dõi sinh viên trong học tập, thực hành.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003

[2] Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển . Lê văn Doanh, Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Văn Hòa, Đào Văn Tân. NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2001

[3] Cảm biến và ứng dụng. Dương Minh Trí .NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2001

[4] Giáo trình cảm biến  . Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến. NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2001

[5] Giáo trình đo lường không điện.  Trường ĐHSPKT TP HCM.

[6] Các sách báo, tạp chí có liên quan.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Điều khiển lập trình cỡ nhỏ LOGO!

Mã mô đun: MĐ 20

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ;   (Lý thuyết: 14 giờ;  Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 38 giờ;   Kiểm tra: 8 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Môn học Điều khiển lập trình cỡ nhỏ LOGO! học sau các mô đun chuyên môn nghề, bố trí học ở kỳ cuối, trước khi đi thực tập tốt nghiệp.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Phân tích được cấu tạo phần cứng và nguyên tắc hoạt động của phần mềm trong hệ điều khiển lập trình.

+ Kết nối được bộ điều khiển và thiết bị ngoại vi.

+ Chạy mô phỏng trên máy tính với phần mềm chuyên dụng.

+ Thực hiện được các ứng dụng cơ bản trong dân dụng và công nghiệp.

- Về kỹ năng:

+ Lập trình thành thạo trên máy tính và lập trình trực tiếp trên LOGO!

+ Lắp đặt được các mô hình ứng dụng LOGO!

+ Vận hành thành thạo các mô hình ứng dụng LOGO!

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có khả năng làm việc độc lập, tự lắp đặt và sửa chữa được các mạch điều khiển dùng logo!.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Tổng quan về bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  | 1. Các ứng dụng trong công nghiệp và trong dân dụng | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Bộ điều khiển lập trình loại nhỏ Logo của hãng SIEMENS | 3 | 3 |  |  |
|  | 2.1. Phân loại và kết cấu phần cứng | 1 | 1 |  |  |
|  | 2.2. Đặc điểm ngõ vào, ngõ ra và kết nối phần cứng theo chủng loại | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Bài 2: Các chức năng của LOGO! | 16 | 8 | 6 | 2 |
|  | 1. Các chức năng cơ bản của Logo! | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  | 1.1. Hàm OR và NOR | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.2. Hàm AND và NAND | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.3. Hàm NOT | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.4. Hàm XOR | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Các chức năng đặc biệt của LOGO! | 12 | 4 | 6 | 2 |
|  | 2.1. LATCHING relay (relay chốt) | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2.2. PULSE generator (Hàm phát xung đồng hồ) | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2.3. RETENTIVE on delay (Rơle on delay có nhớ) | 2 | 0,5 | 1,5 |  |
|  | 2.4. Counter UP and DOWN(Bộ đếm lên xuống) | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2.5. Timer ON delay | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2.6. Timer OFF delay | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2.7. Relay xung (PULSE relay) | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2.8. Bộ định thời 7 ngày trong tuần (weekly timer) | 2 | 0,5 | 1,5 |  |
|  | Kiểm tra số 1 | 2 |  |  | 2 |
| 3 | Bài 3: Lập trình trực tiếp trên LOGO! | 20 | 1 | 17 | 2 |
|  | 1. Bốn quy tắc sử dụng phím trên Logo! | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Cách gọi các chức năng | 1 |  | 1 |  |
|  | 3. Phương pháp kết nối các khối chức năng | 1 |  | 1 |  |
|  | 4. Khái niệm về bộ nhớ | 1 |  | 1 |  |
|  | 5. Bài tập ứng dụng | 14 |  | 14 |  |
|  | 5.1. Mạch điện mở máy trực tiếp động cơ KĐB ba pha | 1 |  | 1 |  |
|  | 5.2. Mạch điện đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB ba pha | 1 |  | 1 |  |
|  | 5.3. Mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ KĐB ba pha | 1 |  | 1 |  |
|  | 5.4. Mạch điện khởi động tuần tự dừng đồng thời 3 động cơ sử dụng nút ấn | 1 |  | 1 |  |
|  | 5.5. Mạch điện khởi động tuần tự dừng tự động đồng thời 3 động cơ | 2 |  | 2 |  |
|  | 5.6. Mạch điện khởi động và dừng tuần tự tự động 3 băng tải | 2 |  | 2 |  |
|  | 5.7. Mạch điện chuông báo tiết học | 1 |  | 1 |  |
|  | 5.8. Mạch điện điều khiển đèn giao thông | 2 |  | 2 |  |
|  | 5.9. Mạch điện điều khiển cửa cổng tự động | 1 |  | 1 |  |
|  | 5.10. Mạch điện chiếu sáng theo giờ | 1 |  | 1 |  |
|  | 5.11. Mạch điện điều khiển hệ thống trộn hóa chất | 1 |  | 1 |  |
|  | Kiểm tra số 2 | 2 |  |  | 2 |
| 4 | Bài 4: Lập trình bằng phần mềm Logosoft! | 16 | 1 | 15 | 0 |
|  | 1. Thiết lập kết nối PC – LOGO! | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 2. Sử dụng phần mềm | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  | 2.1. Standard toolbar | 1 |  | 1 |  |
|  | 2.2. Program toolbar | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 2.3. Menu bar | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 3. Chạy mô phỏng chương trình | 2 |  | 2 |  |
|  | 4. Các bài tập ứng dụng | 10 | 0 | 10 | 0 |
|  | 4.1. Mạch điện mở máy trực tiếp động cơ KĐB ba pha | 1 |  | 1 |  |
|  | 4.2. Mạch điện đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB ba pha | 1 |  | 1 |  |
|  | 4.3. Mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ KĐB ba pha | 1 |  | 1 |  |
|  | 4.4. Mạch điện khởi động tuần tự dừng tự động đồng thời 3 động cơ | 1 |  | 1 |  |
|  | 4.5. Mạch điện khởi động và dừng tuần tự tự động 3 băng tải | 1 |  | 1 |  |
|  | 4.6. Mạch điện điều khiển đèn giao thông | 1 |  | 1 |  |
|  | 4.7. Mạch điện điều khiển cửa cổng tự động | 1 |  | 1 |  |
|  | 4.8. Mạch điện chiếu sáng theo giờ | 1 |  | 1 |  |
|  | 4.9. Mạch điện điều khiển hệ thống trộn hóa chất | 2 |  | 2 |  |
|  | Kiểm tra kết thúc | 4 |  |  | 4 |
|  | Cộng | 60 | 14 | 38 | 8 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ                Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu trúc của LOGO!

- Phân biệt được sự khác nhau về công dụng giữa LOGO, EASY, ZEN với PLC.

- Phân tích được cấu trúc phần cứng, các ngõ vào, ngõ ra, khả năng mở rộng của bộ điều khiển lập trình LOGO.

- Rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung:

2.1. Các ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng

2.2. Bộ điều khiển lập trình loại nhỏ Logo của hãng SIEMENS

2.2.1. Phân loại và kết cấu phần cứng

2.2.2. Đặc điểm ngõ vào, ngõ ra và kết nối phần cứng theo chủng loại

Bài 2: Các chức năng của LOGO!                                          Thời gian : 16 giờ

- Mục tiêu:

- Sử dụng, khai thác đúng chức năng các hàm cơ bản và đặc biệt của LOGO!.

- Viết được các chương trình ứng dụng các hàm cơ bản, hàm đặc biệt theo từng yêu cầu cụ thể.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung:

2.1. Các chức năng cơ bản của LOGO!

2.1.1. Hàm OR và NOR

2.1.2. Hàm AND và NAND

2.1.3. Hàm NOT

2.1.4. Hàm XOR

2.2. Các chức năng đặc biệt của LOGO!

2.2.1. LATCHING relay (relay chốt)

2.2.2. PULSE generator (Hàm phát xung đồng hồ)

2.2.3. RETENTIVE on delay (Rơle on delay có nhớ)

2.2.4. Counter UP and DOWN(Bộ đếm lên xuống)

2.2.5. Timer  ON delay

2.2.6. Timer OFF delay

2.2.7. Relay xung (PULSE relay)

2.2.8. Bộ định thời 7 ngày trong tuần (weekly timer)

Kiểm tra số 1

Bài 3: Lập trình trực tiếp trên LOGO!                                     Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Thực hiện đúng các nguyên tắc lập trình,các phương pháp kết nối của LOGO.

- Viết được các chương trình ứng dụng theo từng yêu cầu cụ thể. Sử dụng, khai thác đúng chức năng các vùng nhớ, card nhớ của LOGO.

- Tính toán, chọn lựa chính xác dung lượng, chức năng của bộ nhớ theo từng yêu cầu cụ thể.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung:

2.1. Bốn quy tắc sử dụng phím trên Logo!

2.2. Cách gọi các chức năng

2.3. Lưu trữ vào thẻ nhớ và chạy chương trình

2.4. Khái niệm về bộ nhớ

2.5. Bài tập ứng dụng

2.5.1. Mạch điện mở máy trực tiếp động cơ KĐB ba pha

2.5.2. Mạch điện đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB ba pha

2.5.3. Mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ KĐB ba pha

2.5.4. Mạch điện khởi động tuần tự dừng đồng thời 3 động cơ sử dụng nút ấn

2.5.5. Mạch điện khởi động tuần tự dừng tự động đồng thời 3 động cơ

2.5.6. Mạch điện khởi động và dừng tuần tự tự động 3 băng tải

2.5.7. Mạch điện chuông báo tiết học

2.5.8. Mạch điện điều khiển đèn giao thông

2.5.9. Mạch điện điều khiển cửa cổng tự động

2.5.10. Mạch điện chiếu sáng theo giờ

2.5.11. Mạch điện điều khiển hệ thống trộn hóa chất

Kiểm tra số 2

Bài 4: Lập trình bằng phấn mềm Logosoft!                              Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu:

- Sử dụng, khai thác được phần mềm LOGO Soft comfort.Thực hiện kết nối giữa PC - LOGO! và thiết bị ngoại vi.

- Viết được các chương trình ứng dụng theo từng yêu cầu cụ thể.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung:

1. Thiết lập kết nối PC – LOGO!

2. Sử dụng phần mềm

2.1. Standard toolbar

2.2. Program toolbar

2.3. Menu bar

2.3. Chạy mô phỏng chương trình

2.4. Các bài tập ứng dụng

2.4.1. Mạch điện mở máy trực tiếp động cơ KĐB ba pha

2.4.2. Mạch điện đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB ba pha

2.4.3. Mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ KĐB ba pha

2.4.4. Mạch điện khởi động tuần tự dừng tự động đồng thời 3 động cơ

2.4.5. Mạch điện khởi động và dừng tuần tự tự động 3 băng tải

2.4.6. Mạch điện điều khiển đèn giao thông

2.4.7. Mạch điện điều khiển cửa cổng tự động

2.4.8. Mạch điện chiếu sáng theo giờ

2.4.9. Mạch điện điều khiển hệ thống trộn hóa chất

Kiểm tra kết thúc

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

- Bảng viết, bàn ghế của giáo viên

- Bàn học sinh đủ 30 chỗ

- Máy chiếu Projector, màn chiếu

2. Trang thiết bị máy móc:

- Phòng máy tính

- Nguồn điện 1 pha.

- Nguồn điện DC điều chỉnh được.

- Các mô hình PLC, LOGO!

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Giáo trình, đề cương, tài liệu tham khảo

- Các phần mềm lập trình

- Phiếu hướng dẫn thực hành.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Hiểu được nguyên lý và cấu tạo của PLC, LOGO!

+ Phân tích được các yêu cầu công nghệ trong các bài toán ứng dụng

- Kỹ năng:

+  Thành thạo các phần mềm lập trình

+ Biết tối ưu các bài toán lập trình

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

2. Phương pháp:

- Kiến thức: Đánh giá bằng hình thức kiểm tra lập trình trên máy tính

- Kỹ năng: Đánh giá qua kỹ năng và thao tác lập trình, khả năng phân tích yêu cầu công nghệ của các bài toán

- Thái độ: Đánh giá bằng số giờ tham gia  học tập, ý thức chấp hành, tuân thủ các quy định về an toàn, bảo hộ lao động

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+  Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để Học viên ghi nhớ kỹ hơn.

+ Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa.

- Đối với người học:

+ Cần tập trung nghe giảng để hiểu rõ bài học

+  Đọc trước tài liệu khi lên lớp

+ Luyện tập trên máy tính cá nhân

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu trúc PLC, cấu trúc chương trình...

- Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi.

- Các phép toán nhị phân các phép toán số của PLC, xử lý tín hiệu analog.

- Cấu trúc của LOGO! và cách lập trình trực tiếp trên logo!, lập trình bằng phần mềm trên máy tính.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển logic và ứng dựng, NXB Khoa học kỹ thuật 2006.

[2] Trần Thế San (biên dịch), Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC, NXB Đà Nằng 2005.

[3] Tăng Văn Mùi (biên dịch), Điều khiển logic lập trình PLC, NXB Thống kê 2006.

[4] Tài liệu giảng dạy về LOGO, EASY của Đức.

[5] Tài liệu giảng dạy về ZEN của OMRON.

[6] Các sách báo, tạp chí có liên quan.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Lý thuyết PLC

Mã môn học: MH 21

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 18 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 8 giờ; Kiểm tra 4 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học được học sau các môn học/mô đun chuyên môn nghề như: Trang bị điện; Máy điện..., và thường được bố trí học trước khi đi thực tập tốt nghiệp.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề bắt buộc

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý hệ điều khiển lập trình PLC; So sánh các ưu nhược điểm với bộ điều khiển có tiếp điểm và các bộ lập trình cỡ nhỏ khác.

+ Phân tích được cấu tạo phần cứng và nguyên tắc hoạt động của phần mềm trong hệ điều khiển lập trình PLC.

+ Biết được phương pháp kết nối dây giữa PC - CPU và thiết bị ngoại vi.

+ Viết, lập được chương trình để thực hiện một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp trên phần mềm lập trình tương ứng

+ Phân tích được một số chương trình đơn giản, phát hiện sai lỗi và sửa chữa khắc phục.

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo máy tính cá nhân.

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm lập trình và các phần mềm mô phỏng chương trình.

+ Phân tích được một số chương trình đơn giản, phát hiện sai lỗi và sửa chữa khắc phục.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tác phong công nghiệp.

+ Tự tin làm việc độc lập, có khả năng đọc hiểu và phân tích các yêu cầu công nghệ trong các bài toán ứng dụng.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về điều khiển lập trình | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | 1. Hệ thống điều khiển | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2. Điều khiển lập trình với PLC |  |  |  |  |
|  | 2.1. Sơ lược về lịch sử phát triển PLC | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2.2. Cấu trúc của PLC | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2.3. Phân loại PLC | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 2 | Chương 2: Một số dòng PLC SIEMEN | 14 | 8 | 4 | 2 |
|  | 1. PLC S7 200 |  |  |  |  |
|  | 1.1. Cấu trúc của PLC S7 200 | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.2. Kết nối PLC S7 200 với thiết bị ngoại vi | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.3. Tập lệnh cơ bản của PLC S7 200 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 1.4. Lập trình PLC S7 200 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 2. PLC S7 300 |  |  |  |  |
|  | 2.1. Cấu trúc của PLC S7 300 | 1 | 1 |  |  |
|  | 2.2. Kết nối PLC S7 300 với thiết bị ngoại vi | 1 | 1 |  |  |
|  | 2.3. Tập lệnh cơ bản của PLC S7 300 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 2.4. Lập trình PLC S7 300 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| 3 | Chương 3: Một số dòng PLC MITSUBISHI | 12 | 8 | 4 | 0 |
|  | 1. PLC MITSUBISHI FX3U |  |  |  |  |
|  | 1.1. Cấu trúc của PLC MITSUBISHI FX3U | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.2. Kết nối PLC MITSUBISHI FX3U với thiết bị ngoại vi | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.3. Tập lệnh cơ bản của PLC MITSUBISHI FX3U | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 1.4. Lập trình PLC MITSUBISHI FX3U | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 2. PLC MITSUBISHI FX5U |  |  |  |  |
|  | 2.1. Cấu trúc của PLC MITSUBISHI FX5U | 1 | 1 |  |  |
|  | 2.2. Kết nối PLC MITSUBISHI FX5U với thiết bị ngoại vi | 1 | 1 |  |  |
|  | 2.3. Tập lệnh cơ bản của PLC MITSUBISHI FX5U | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 2.4. Lập trình PLC MITSUBISHI FX5U | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Kiểm tra kết thúc | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 30 | 18 | 8 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về điều khiển lập trình		             Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các ưu điểm của điều khiển lập trình so với các loại điều khiển khác và các ứng dụng của chúng trong thực tế.

- Trình bày được cấu trúc và các loại PLC đang được sử dụng trong thực tế.

2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống điều khiển

2.2. Điều khiển lập trình với PLC

2.2.1. Sơ lược về lịch sử phát triển PLC

2.2.2. Cấu trúc của PLC

2.2.3. Phân loại PLC

Chương 2: Một số dòng PLC SIEMEN				   Thời gian: 14 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu trúc cơ bản của PLC S7 200 và PLC S7 300

- Cách kết nối PLC S7 với thiết bị ngoại vi, cách lập trình cho PLC S7

- Ứng dụng linh hoạt các lệnh cơ bản của PLC S7 trong các bài toán thực tế

2. Nội dung chương:

2.1. PLC S7 200

2.1.1. Cấu trúc của PLC S7 200

2.1.2. Kết nối PLC S7 200 với thiết bị ngoại vi

2.1.3. Tập lệnh cơ bản của PLC S7 200

2.1.4. Lập trình PLC S7 200

2.2. PLC S7 300

2.2.1. Cấu trúc của PLC S7 300

2.2.2. Kết nối PLC S7 300 với thiết bị ngoại vi

2.2.3. Tập lệnh cơ bản của PLC S7 300

2.2.4. Lập trình PLC S7 300

Kiểm tra

Chương 3: Một số dòng PLC MITSUBISHI			   Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu trúc cơ bản của PLC MITSUBISHI

- Cách kết nối PLC MITSUBISHI với thiết bị ngoại vi, cách lập trình cho các loại PLC Mitsubishi

- Ứng dụng linh hoạt các lệnh cơ bản của PLC MITSUBISHI các bài toán thực tế

2. Nội dung chương:

2.1. PLC MITSUBISHI FX3U

1.1. Cấu trúc của PLC MITSUBISHI FX3U

2.1.2. Kết nối PLC MITSUBISHI FX3U với thiết bị ngoại vi

2.1.3. Lập trình PLC MITSUBISHI FX3U

2.1.4. Tập lệnh cơ bản của PLC MITSUBISHI FX3U

2.2. PLC MITSUBISHI FX5U

2.2.1. Cấu trúc của PLC MITSUBISHI FX5U

2.2.2. Kết nối PLC MITSUBISHI FX5U với thiết bị ngoại vi

2.2.3. Lập trình PLC MITSUBISHI FX5U

2.2.4. Tập lệnh cơ bản của PLC MITSUBISHI FX5U

Kiểm tra kết thúc

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

- Bảng viết, bàn ghế của giáo viên

- Bàn học sinh đủ 30 chỗ

- Máy chiếu Projector, màn chiếu

2. Trang thiết bị máy móc:

- Phòng máy tính

- Nguồn điện 1 pha.

- Nguồn điện DC điều chỉnh được.

- Các mô hình PLC s7200

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Giáo trình, đề cương, tài liệu tham khảo

- Các phần mềm lập trình

- Phiếu hướng dẫn thực hành.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Hiểu được nguyên lý và cấu tạo của PLC S7 200, S7 300, PLC MITSUBISHI,

+ Phân tích được các yêu cầu công nghệ trong các bài toán ứng dụng

- Kỹ năng:

+  Thành thạo các phần mềm lập trình

+ Biết tối ưu các bài toán lập trình

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

2. Phương pháp:

- Kiến thức: Đánh giá bằng hình thức kiểm tra lập trình trên máy tính

- Kỹ năng: Đánh giá qua kỹ năng và thao tác lập trình, khả năng phân tích yêu cầu công nghệ của các bài toán

- Thái độ: Đánh giá bằng số giờ tham gia học tập, ý thức chấp hành, tuân thủ các quy định về an toàn, bảo hộ lao động

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để Học viên ghi nhớ kỹ hơn.

+ Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để minh họa.

- Đối với người học:

+ Cần tập trung nghe giảng để hiểu rõ bài học

+  Đọc trước tài liệu khi lên lớp

+ Luyện tập trên máy tính cá nhân

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu trúc PLC, cấu trúc chương trình...

- Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi.

- Các phép toán nhị phân các phép toán số của PLC, xử lý tín hiệu analog.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển logic và ứng dựng, NXB Khoa học kỹ thuật 2006.

[2] Trần Thế San (biên dịch), Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC, NXB Đà Nằng 2005.

[3] Tăng Văn Mùi (biên dịch), Điều khiển logic lập trình PLC, NXB Thống kê 2006.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Lập trình PLC

Mã mô đun: MĐ 22

Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 70 giờ; Kiểm tra: 10 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun PLC cơ bản được bố trí học kỳ cuối cùng trong khóa học, sau khi học xong môn lý thuyết PLC và trước khi đi thực tập tốt nghiệp.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Kết nối thành thạo phần cứng của PLC S7 200, PLC S7 300, PLC Mitsubishi, PLC Omron, PLC Delta với thiết bị ngoại vi.

+ Viết, lập được chương trình để thực hiện một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp.

+ Phân tích được một số chương trình đơn giản, phát hiện sai lỗi và sửa chữa khắc phục.

- Kỹ năng:

+ Lập trình thành thạo trên máy tính

+ Lắp đặt được các mô hình PLC S7 200, PLC S7 300, PLC Mitsubishi, PLC Omron, PLC Delta

+ Vận hành thành thạo các mô hình PLC S7 200, PLC S7 300, PLC Mitsubishi, PLC Omron, PLC Delta

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng làm việc độc lập, tự lắp đặt và sửa chữa được các mạch điều khiển dùng PLC.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Lắp đặt mạch điện đảo chiều quay gián tiếp và trực tiếp động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng PLC S7200 | 4 | 1 | 3 | 0 |
|  | 1. Lập chương trình | 1 | 0,25 | 0,75 |  |
|  | 2. Lắp đặt mạch điện | 1 | 0,25 | 0,75 |  |
|  | 3. Vận hành mạch điện | 1 | 0,25 | 0,75 |  |
|  | 4. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 1 | 0,25 | 0,75 |  |
| 2 | Bài 2: Lắp đặt mạch điện khởi động tuần tự 3 động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng PLC S7200 | 8 | 1 | 7 | 0 |
|  | 1. Lập chương trình | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | 2. Lắp đặt mạch điện | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | 3. Vận hành mạch điện | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | 4. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
| 3 | Bài 3: Lắp đặt mạch điện điều khiển mô hình phân loại sản phẩm dùng PLC S7200 | 12 | 1 | 9 | 2 |
|  | 1. Lập chương trình | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 2. Lắp đặt mạch điện | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 3. Vận hành mạch điện | 1 | 0,25 | 0,75 |  |
|  | 4. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 1 | 0,25 | 0,75 |  |
|  | Kiểm tra số 1 | 2 |  |  | 2 |
| 4 | Bài 4: Lắp đặt mạch điện điều khiển mô hình đèn giao thông dùng PLC S7200 | 12 | 1 | 11 | 0 |
|  | 1. Lập chương trình | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 2. Lắp đặt mạch điện | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 3. Vận hành mạch điện | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | 4. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
| 5 | Bài 5: Lắp đặt mạch điện khởi động tuần tự 3 động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng PLC S7300 | 8 | 1 | 7 | 0 |
|  | 1. Lập chương trình | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | 2. Lắp đặt mạch điện | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | 3. Vận hành mạch điện | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | 4. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
| 6 | Bài 6: Lắp đặt mạch điện điều khiển mô hình đèn giao thông dùng PLC S7300 | 12 | 1 | 9 | 2 |
|  | 1. Lập chương trình | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 2. Lắp đặt mạch điện | 4 | 0,25 | 3,75 |  |
|  | 3. Vận hành mạch điện | 1 | 0,25 | 0,75 |  |
|  | 4. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 1 | 0,25 | 0,75 |  |
|  | Kiểm tra số 2 | 2 |  |  | 2 |
| 7 | Bài 7: Lắp đặt mạch điện mở máy trực tiếp và gián tiếp động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng PLC Mitsubishi | 16 | 2 | 14 | 0 |
|  | 1. Lập chương trình | 8 | 0,5 | 7,5 |  |
|  | 2. Lắp đặt mạch điện | 4 | 0,5 | 3,5 |  |
|  | 3. Vận hành mạch điện | 2 | 0,5 | 1,5 |  |
|  | 4. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 2 | 0,5 | 1,5 |  |
| 8 | Bài 8: Lắp đặt mạch điện điều khiển mô hình đèn giao thông dùng PLC Mitsubishi | 12 | 2 | 10 | 0 |
|  | 1. Lập chương trình | 4 | 0,5 | 3,5 |  |
|  | 2. Lắp đặt mạch điện | 4 | 0,5 | 3,5 |  |
|  | 3. Vận hành mạch điện | 2 | 0,5 | 1,5 |  |
|  | 4. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 2 | 0,5 | 1,5 |  |
|  | Kiểm tra kết thúc | 6 |  |  | 6 |
|  | Cộng | 90 | 10 | 70 | 10 |

2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Lắp đặt mạch điện đảo chiều quay gián tiếp và trực tiếp động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng PLC S7200			            Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Lắp đặt được mạch điện đảo chiều quay gián tiếp và trực tiếp động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng PLC S7200 đúng yêu cầu.

- Vận hành được mạch điện đúng qui trình

- Phát hiện và khắc phục được một số lỗi thường gặp ở mạch điện kết nối và phần lập trình trên máy tính

2. Nội dung bài:

2.1. Lập chương trình

2.2. Lắp đặt mạch điện

2.3. Vận hành mạch điện

2.4. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp

Bài 2: Lắp đặt mạch điện khởi động tuần tự 3 động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng PLC S7200 						            Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Lắp đặt được mạch điện khởi động tuần tự 3 động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng PLC S7200 đúng yêu cầu.

- Vận hành được mạch điện đúng qui trình

- Phát hiện và khắc phục được một số lỗi thường gặp ở mạch điện kết nối và phần lập trình trên máy tính

2. Nội dung bài:

2.1. Lập chương trình

2.2. Lắp đặt mạch điện

2.3. Vận hành mạch điện

2.4. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp

Bài 3: Lắp đặt mạch điện điều khiển mô hình phân loại sản phẩm dùng PLC S7200 									         Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Lắp đặt được mạch điện điều khiển mô hình phân loại sản phẩm dùng PLC S7200 đúng yêu cầu.

- Vận hành được mạch điện đúng qui trình

- Phát hiện và khắc phục được một số lỗi thường gặp ở mạch điện kết nối và phần lập trình trên máy tính

2. Nội dung bài:

2.1. Lập chương trình

2.2. Lắp đặt mạch điện

2.3. Vận hành mạch điện

2.4. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp

Bài 4: Lắp đặt mạch điện điều khiển mô hình đèn giao thông dùng PLC S7200                                                                                           Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Lắp đặt được mạch điện điều khiển mô hình đèn giao thông dùng PLC S7200 đúng yêu cầu.

- Vận hành được mạch điện đúng qui trình

- Phát hiện và khắc phục được một số lỗi thường gặp ở mạch điện kết nối và phần lập trình trên máy tính

2. Nội dung bài:

2.1. Lập chương trình

2.2. Lắp đặt mạch điện

2.3. Vận hành mạch điện

2.4. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp

Kiểm tra số 1

Bài 5: Lắp đặt mạch điện khởi động tuần tự 3 động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng PLC S7300							    Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Lắp đặt được mạch điện mở máy trực tiếp và gián tiếp động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng PLC S7300 đúng yêu cầu.

- Vận hành được mạch điện đúng qui trình

- Phát hiện và khắc phục được một số lỗi thường gặp ở mạch điện kết nối và phần lập trình trên máy tính

2. Nội dung bài:

2.1. Lập chương trình

2.2. Lắp đặt mạch điện

2.3. Vận hành mạch điện

2.4. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp

Bài 6: Lắp đặt mạch điện điều khiển mô hình đèn giao thông dùng PLC S7300                                                                                           Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Lắp đặt được mạch điện điều khiển mô hình đèn giao thông dùng PLC S7300 đúng yêu cầu.

- Vận hành được mạch điện đúng qui trình

- Phát hiện và khắc phục được một số lỗi thường gặp ở mạch điện kết nối và phần lập trình trên máy tính

2. Nội dung bài:

2.1. Lập chương trình

2.2. Lắp đặt mạch điện

2.3. Vận hành mạch điện

2.4. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp

Kiểm tra số 2

Bài 7: Lắp đặt mạch điện mở máy trực tiếp và gián tiếp động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc dùng PLC Mitsubishi					Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Lắp đặt được mạch điện điều khiển mô hình phân loại sản phẩm dùng PLC Mitsubishi đúng yêu cầu.

- Vận hành được mạch điện đúng qui trình

- Phát hiện và khắc phục được một số lỗi thường gặp ở mạch điện kết nối và phần lập trình trên máy tính

2. Nội dung bài:

2.1. Lập chương trình

2.2. Lắp đặt mạch điện

2.3. Vận hành mạch điện

2.4. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp

Bài 8: Lắp đặt mạch điện điều khiển mô hình đèn giao thông dùng PLC Mitsubishi                                                                                   Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Lắp đặt được mạch điện điều khiển mô hình đèn giao thông dùng PLC Mitsubishi đúng yêu cầu.

- Vận hành được mạch điện đúng qui trình

- Phát hiện và khắc phục được một số lỗi thường gặp ở mạch điện kết nối và phần lập trình trên máy tính

2. Nội dung bài:

2.1. Lập chương trình

2.2. Lắp đặt mạch điện

2.3. Vận hành mạch điện

2.4. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp

Kiểm tra kết thúc

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:

- Bảng viết, bàn ghế của giáo viên

- Bàn thực tập đủ 30 chỗ

- Máy chiếu Projector, màn chiếu

2. Trang thiết bị máy móc:

- Phòng thực PLC với các khí cụ điện cần thiết.

- Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

- Nguồn điện DC điều chỉnh được.

- Các bàn mô hình PLC. Học liệu, dụng cụ,nguyên vật liệu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Học liệu:

+ Giáo trình, đề cương, tài liệu tham khảo

+ Các loại sơ đồ điều khiển

+ Các sơ đồ mạch điện

+ Phiếu hướng dẫn thực hành

- Dụng cụ

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Bộ cáp kết nối PLC với máy tính cá nhân

+ Bộ dây cắm kết nối.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Đọc hiểu yêu cầu công nghệ của mỗi bài toán

+ Lập chương trình đúng với yêu cầu công nghệ của bài toán

+ Biết cách kết nối dây từ PLC S7 200, PLC S7 300, PLC Mitsubishi, PLC Omron, PLC Delta với các thiết bị ngoại vi đúng sơ đồ

- Kỹ năng:

+ Thao tác lập trình thành thạo trên các phần mềm STEP 7 MICROWIN 4.0, SIMATIC STEP 5.5, GX – work 3, CX-One, WPLSoft

+ Kết nối dây chính xác

+ Vận hành các mạch điện đúng qui trình

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

2. Phương pháp:

- Về kiến thức: Áp dụng hình thức kiểm tra thực hành trực tiếp trên máy tính và mô hình thực hành.

- Về kỹ năng: Đánh giá trực tiếp trên sản phẩm của người học

- Về thái độ: Thông qua số giờ tham gia học và kết quả học tập của người học

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng và Trung cấp ngành, nghề Điện công nghiệp và dân dụng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Khi giải bài tập, làm các bài thực hành....Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

+ Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để minh họa.

- Đối với người học:

+ Luyên tập thường xuyên để thành thạo các thao tác lắp đặt

+ Rèn luyện tư duy lập trình

+ Đọc trước tài liệu liên quan đền bài học

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động và đảo chiều động cơ KĐB 3 pha roto lồng sóc

- Các mạch điều khiển mô hình trộn, phân loại sản phẩm, đếm sản phẩm và các mạch đèn giao thông

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển logic và ứng dựng, NXB Khoa học kỹ thuật 2006.

[2] Trần Thế San (biên dịch), Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC, NXB Đà Nằng 2005.

[3] Tăng Văn Mùi (biên dịch), Điều khiển logic lập trình PLC, NXB Thống kê 2006.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Điều khiển điện khí nén 1

Mã môn học: MH 23

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 23 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 4 giờ; kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Điều khiển điện khí nén 1 học sau các môn học: Cơ sở ngành; Đo lường điện; Trang bị điện ; Lắp đặt điện.....

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được về hệ thống khí nén và các đặc điểm cơ bản.

+ Trình bày nguyên lý, cấu tạo của máy nén khí, thiết bị xử lý khí, thiết bị phân phối, cơ cấu chấp hành.

+ Phân tích nguyên lý mạch điều khiển điện – khí nén và cơ sở điều khiển logic.

- Về kỹ năng :

+  Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển điện – khí nén.

+  Phân tích đúng nguyên lý làm việc, phát hiện hư hỏng, đề xuất cải tiến.

+ Hình thành kỹ năng thiết kế, lập trình mạch điều khiển điện – khí nén.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, phân tích và khắc phục sự cố.

+ Làm việc độc lập và theo nhóm, rèn luyện tác phong công nghiệp, khoa học, sáng tạo.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát  và phân bổ thời gian

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm Tra |
| 1 | Chương 1: Cơ sở lý thuyết về khí nén | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  | 1. Khái niệm chung | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2. Một số đặc điểm của hệ truyền động bằng khí nén | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 3. Đơn vị đo trong hệ thống điều khiển | 2 | 2 |  |  |
|  | 3.1. Áp suất |  |  |  |  |
|  | 3.2. Lực |  |  |  |  |
|  | 3.3. Công |  |  |  |  |
|  | 3.4. Công suất |  |  |  |  |
|  | 3.5. Độ nhớt động |  |  |  |  |
|  | 4. Cơ sở tính toán khí nén | 2 | 2 |  |  |
|  | 4.1. Thành phần hóa học của khí nén |  |  |  |  |
|  | 4.2. Phương trình trạng thái nhiệt động học |  |  |  |  |
|  | 4.3. Độ ẩm không khí |  |  |  |  |
|  | 4.4. Phương trình dòng chảy |  |  |  |  |
|  | 4.5. Lưu lượng khí nén qua khe hở |  |  |  |  |
|  | 4.6. Tổn thất áp suất của khí nén |  |  |  |  |
| 2 | Chương 2: Máy nén khí và các thiết bị xử lý khí nén | 5 | 4 | 1 | 0 |
|  | 1. Máy nén khí | 4 | 3 | 1 |  |
|  | 1.1. Nguyên tắc hoạt động và phân loại máy nén khí |  |  |  |  |
|  | 1.2. Máy nén khí kiểu pittông |  |  |  |  |
|  | 1.3. Máy nén khí kiểu cánh gạt |  |  |  |  |
|  | 1.4. Máy nén khí kiểu trục vít |  |  |  |  |
|  | 1.5. Máy nén khí kiểu Root |  |  |  |  |
|  | 1.6. Máy nén khí kiểu tua bin |  |  |  |  |
|  | 2. Thiết bị xử lý khí nén | 1 | 1 |  |  |
|  | 2.1. Yêu cầu về khí nén |  |  |  |  |
|  | 2.2. Các phương pháp xử lý khí nén |  |  |  |  |
|  | 2.3. Bộ lọc |  |  |  |  |
| 3 | Chương 3: Thiết bị phân phối và cơ cấu chấp hành | 5 | 4 | 0 | 1 |
|  | 1. Thiết bị phân phối khí nén | 2 | 2 |  |  |
|  | 1.1. Bình trích chứa |  |  |  |  |
|  | 1.2. Mạng đường ống |  |  |  |  |
|  | 2. Cơ cấu chấp hành | 2 | 2 |  |  |
|  | 2.1. Xy lanh |  |  |  |  |
|  | 2.2. Động cơ khí nén |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| 4 | Chương 4: Các phần tử trong hệ thống điều khiển | 5 | 4,5 | 0,5 | 0 |
|  | 1. Khái niệm | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2. Van đảo chiều | 1,5 | 1 | 0,5 |  |
|  | 3. Van chắn | 1 | 1 |  |  |
|  | 4. Van tiết lưu | 1 | 1 |  |  |
|  | 5. Van áp suất | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Chương 5. Cơ sở lý thuyết điều khiển bằng khí nén | 5 | 3,5 | 1,5 | 0 |
|  | 1. Khái niệm cơ bản về điều khiển | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2. Các phần tử mạch logic | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 |
|  | 3. Biểu diễn phần tử logic của khí nén | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Chương 6. Thiết kế mạch điều khiển điện khí nén | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | 1. Biểu diễn chức năng của quá trình điều khiển | 0,5 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | 2. Phân loại phương pháp điều khiển | 0,5 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | 3. Các phần tử điện khí nén | 2 | 1,5 | 0,5 |  |
|  | Kiểm tra kết thúc | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 30 | 23 | 4 | 3 |

2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về khí nén                                          Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm và đặc điểm hệ truyền động bằng khí nén.

- Phân tích được các đại lượng đặc trưng của khí nén và ứng dụng của chúng trong công nghiệp.

- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung

2.2. Một số đặc điểm của hệ truyền động bằng khí nén

2.3. Đơn vị đo trong hệ thống điều khiển

2.3.1. Áp suất

2.3.2. Lực

2.3.3. Công

2.3.4. Công suất

2.3.5. Độ nhớt động

2.4. Cơ sở tính toán khí nén

2.4.1. Thành phần hóa học của khí nén

2.4.2. Phương trình trạng thái nhiệt động học

2.4.3. Độ ẩm không khí

2.4.4. Phương trình dòng chảy

2.4.5. Lưu lượng khí nén qua khe hở

2.4.6. Tổn thất áp suất của khí nén

Chương 2: Máy nén khí và thiết bị xử lý khí nén                       Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích được nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các loại máy nén.

- Phân tích được các quá trình xử lý khí nén.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

2. Nội dung chương:

2.1. Máy nén khí

2.1.1. Nguyên tắc hoạt động và phân loại máy nén khí

2.1.2. Máy nén khí kiểu pittông

2.1.3. Máy nén khí kiểu cánh gạt

2.1.4. Máy nén khí kiểu trục vít

2.1.5. Máy nén khí kiểu Root

2.1.6. Máy nén khí kiểu tua bin

2.2. Thiết bị xử lý khí nén

2.2.1. Yêu cầu về khí nén

2.2.2. Các phương pháp xử lý khí nén

2.2.3. Bộ lọc

Chương 3: Thiết bị phân phối và cơ cấu chấp hành                  Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Nhận biết và vận hành được thiết bị phân phối khí nén.

2. Nội dung chương:

2.1. Thiết bị phân phối khí nén

2.1.1. Bình trích chứa

2.1.2. Mạng đường ống

2.2. Cơ cấu chấp hành

2.2.1. Xy lanh

2.2.2. Động cơ khí nén

2.3. Kiểm tra

Chương 4: Các phần tử trong hệ thống điều khiển 	             Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích được nguyên lý hoạt động của các loại van.

- Rèn luyện tính chủ động, tư duy khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm

2.2. Van đảo chiều

2.3. Van chắn

2.4. Van tiết lưu

2.5. Van áp suất

Chương 5: Cơ sở lý thuyết điều khiển bằng khí nén                  Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu :

- Vận dụng được các nguyên tắc logic điều khiển.

- Biểu diễn các phần tử khí nén thành mạch logic.

- Rèn luyện tính chủ động, tư duy khoa học, nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm cơ bản về điều khiển

2.2. Các phần tử mạch logic

2.3. Biểu diễn phần tử logic của khí nén

Chương 6: Thiết kế mạch điều khiển điện khí nén   	 Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Lập được mạch điều khiển khí nén.

- Vận hành được mạch khí nén.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tư duy khoa học, nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung chương:

2.1. Biểu diễn chức năng của quá trình điều khiển

2.2. Phân loại phương pháp điều khiển

2.3. Các phần tử điện khí nén

Kiểm tra kế thúc

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học thực hành điện khí nén diện tích 60 m2

- Bảng viết,bàn ghế của giáo viên

- Máy chiếu Projector, màn chiếu

2. Trang thiết bị máy móc

- Máy đo VOM/DVOM

- Máy ổn áp tự động

- Nguồn DC; AC 1 pha, 3 pha điều chỉnh được

- Mô hình, thiết bị thực tập điện khí nén

- Máy nén khí

3. Học liệu, dụng cụ,nguyên vật liệu

- Học liệu

+ Giáo trình, đề cương,tài liệu tham khảo

+ Các sơ đồ cấu tạo, ký hiệu linh kiện và mạch điện,

- Dụng cụ

+ Bộ đồ nghề điện , cơ khí cầm tay.

+ Máy đo VOM/DVOM.

+ Các mô-đun thực hành khí nén.

- Nguyên vật liệu

+ Các van 1 chiều, 2 chiều

+ Nhiên liệu khí

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung :

- Về kiến thức:

+ Hiểu được về hệ thống khí nén, thiết lập mạch điều khiển điện khí nén.

- Về kỹ năng :

+ Đọc, vẽ và phân tích được nguyên lý làm việc của các sơ đồ mạch điều khiển Điện- khí nén

+ Phân tích được qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, mài) và cơ cấu sản xuất

+ Phân tích đúng nguyên lý của mạch làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải tiến mới

+ Hình thành kỹ năng lập chương trình điều khiển.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự tin làm việc độc lập, có khả năng phân tích và phát hiện hư hỏng của mạch điện khi có sự cố

2. Phương pháp:

- Về kiến thức: Áp dụng hình thức kiểm tra viết

- Về kỹ năng:  Đánh giá trực tiếp trên sản phẩm của người học

- Về thái độ:  Đánh giá bằng số giờ tham gia học, kết quả học tập của người học

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Sử dụng các mô hình học cụ để người học được minh họa trực quan hơn.

- Đối với người học: Cần nghiên cứu tài liệu trước khi vào học bài mới

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Sử dụng thành thạo các thiết bị điều khiển khí nén.

- Kỹ năng thành lập các phương trình điều khiển.

- Lắp ráp mạch điều khiển khí nén.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Bùi Hải, Trần Thế Sơn, Kỹ thuật nhiệt, NXB Giáo dục

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Thông gió và điều hòa không khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

[3] Nguyễn Đức Lợi, Máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

[4] Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển bằng khí nén, NXB Giáo dục.

[5] Lê Văn Tiến Dũng, Điều khiển khí nén và thuỷ lực, Trường ĐHCN TPHCM.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Điều khiển điện khí nén 2

Mã  mô đun: MĐ 24

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 6 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 46 giờ; kiểm tra: 8 giờ)

I. Vị trí, tính chất  của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Điều khiển điện khí nén 2 học sau các môn học: Cơ sở ngành; Đo lường điện; trang bị điện ,; Điều khiển điện khí nén 1  .

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Đọc, phân tích và giải thích được sơ đồ mạch điều khiển khí nén và điện – khí nén.

+ Hiểu và vận dụng logic, phương pháp điều khiển trong hệ thống điện – khí nén.

+ Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch, làm cơ sở chẩn đoán hư hỏng và cải tiến.

- Kỹ năng:

+  Lắp đặt, vận hành thành thạo thiết bị, cơ cấu chấp hành và mạch điều khiển điện – khí nén.

+ Thực hiện sửa chữa, khắc phục sự cố, chẩn đoán lỗi thường gặp trong hệ thống.

+ Thiết kế, cải tiến, tối ưu mạch điều khiển và lập kế hoạch bảo trì an toàn, hiệu quả.

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập và phối hợp nhóm trong lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện – khí nén.

+ Chủ động sáng tạo trong đề xuất giải pháp cải tiến, tuân thủ quy trình an toàn và tiêu chuẩn kỹ thuật.

III. Nội dung mô đun

1. Nội dung và phân bổ thời gian

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm Tra |
| 1 | Bài 1: Vận hành máy nén khí và các thiết bị xử lý khí nén | 4 | 0 | 4 | 0 |
|  | 1. Vận hành máy nén khí | 2,5 | 0 | 2,5 |  |
|  | 1.1. Vận hành máy nén khí kiểu pittông | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 1.2. Vận hành máy nén khí kiểu cánh gạt | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 1.3. Vận hành máy nén khí kiểu trục vít | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 1.4. Vận hành máy nén khí kiểu Root | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 1.5. Vận hành máy nén khí kiểu tua bin | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 2. Vận hành các thiết bị xử lý khí nén | 1,5 |  | 1,5 |  |
| 2 | Bài 2: Lắp đặt thiết bị phân phối | 4 | 0 | 4 | 0 |
|  | 1. Lắp đặt bình trích chứa | 2 | 0 | 2 |  |
|  | 1.1. Lắp đặt bình trình chứa | 1,5 |  | 1,5 |  |
|  | 1.2. Vận hành | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | 1.3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | 2. Lắp đặt mạng đường ống | 2 | 0 | 2 |  |
|  | 2.1. Lắp đặt bình trình chứa | 1,5 |  | 1,5 |  |
|  | 2.2. Vận hành | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | 2.3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 0,25 |  | 0,25 |  |
| 3 | Bài 3: Lắp đặt cơ cấu chấp hành | 8 | 0 | 6 | 2 |
|  | 1. Lắp đặt các xy lanh trong mạch khí nén | 4 | 0 | 4 |  |
|  | 1.1. Lắp đặt các xy lanh trong mạch khí nén | 2 |  | 2 |  |
|  | 1.2. Vận hành | 1,5 |  | 1,5 |  |
|  | 1.3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 2. Lắp đặt động cơ khí nén | 2 | 0 | 2 |  |
|  | 2.1. Lắp đặt động cơ khí nén | 1 |  | 1 |  |
|  | 2.2. Vận hành | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 2.3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | Kiểm tra số 1 | 2 |  |  | 2 |
| 4 | Bài 4: Lắp đặt và vận hành các loại van trong hệ thống điều khiển | 4 | 0 | 4 | 0 |
|  | 1. Lắp đặt các loại van trong hệ thống | 2 |  | 2 |  |
|  | 2. Vận hành | 1 |  | 1 |  |
|  | 3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 1 |  | 1 |  |
| 5 | Bài 5: Lắp đặt hệ thống khí nén mô phỏng hoạt động của máy khoan chi tiết dùng hai xy lanh | 8 | 2 | 6 | 0 |
|  | 1. Yêu cầu bài toán | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2. Lựa chọn thiết bị cho hệ thống | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 3. Sơ đồ nguyên lý | 1 | 1 |  |  |
|  | 4. Thực hành lắp đặt | 5 |  | 5 |  |
|  | 5. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 1 |  | 1 |  |
| 6 | Bài 6: Lắp đặt mạch điều khiển điện khí nén với 1 xy lanh | 8 | 0 | 8 | 0 |
|  | 1. Lắp đặt các phần tử điện khí nén | 6 |  | 6 |  |
|  | 2. Vận hành | 1 |  | 1 |  |
|  | 3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 1 |  | 1 |  |
| 7 | Bài 7: Lắp đặt mạch điều khiển điện khí nén cho máy khoan sản phẩm | 8 | 2 | 4 | 2 |
|  | 1. Yêu cầu bài toán | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Lựa chọn thiết bị cho hệ thống | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 3. Sơ đồ nguyên lý | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 4. Thực hành lắp đặt | 2 |  | 2 |  |
|  | 5. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 1 |  | 1 |  |
|  | Kiểm tra số 2 | 2 |  |  | 2 |
| 8 | Bài 8: Lắp đặt mạch điều khiển điện khí nén cho robot vận chuyển | 12 | 2 | 10 | 0 |
|  | 1. Yêu cầu bài toán | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2. Lựa chọn thiết bị cho hệ thống | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 3. Sơ đồ nguyên lý | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 4. Thực hành lắp đặt | 7 |  | 7 |  |
|  | 5. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp | 2 |  | 2 |  |
|  | Kiểm tra kết thúc | 4 |  |  | 4 |
|  | Cộng | 60 | 6 | 46 | 8 |

2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Vận hành máy nén khí và thiết bị xử lý khí nén  	  Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Vận hành được các loại máy nén khí và thiết bị xử lý khí nén.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

2. Nội dung bài:

2.1. Vận hành máy nén khí

2.1.1. Vận hành máy nén khí kiểu pittông

2.1.2. Vận hành máy nén khí kiểu cánh gạt

2.1.3. Vận hành máy nén khí kiểu trục vít

2.1.4. Vận hành máy nén khí kiểu Root

2.1.5. Vận hành máy nén khí kiểu tua bin

2.2. Vận hành các thiết bị xử lý khí nén

Bài 2: Lắp đặt thiết bị phân phối                                                 Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Nhận biết và vận hành được thiết bị phân phối khí nén.

2. Nội dung bài:

2.1. Lắp đặt bình trích chứa

2.1.1. Lắp đặt bình trình chứa

2.1.2. Vận hành

2.1.3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp

2.2. Lắp đặt mạng đường ống

2.2.1. Lắp đặt bình trình chứa

2.2.2. Vận hành

2.2.3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp

Bài 3: Lắp đặt cơ cấu chấp hành                                                  Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Lắp đặt và vận hành cơ cấu chấp hành.

2. Nội dung bài:

2.1. Lắp đặt các xy lanh trong mạch khí nén

2.1.1. Lắp đặt các xy lanh trong mạch khí nén

2.1.2. Vận hành

2.1.3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp

2.2. Lắp đặt động cơ khí nén

2.2.1. Lắp đặt động cơ khí nén

2.2.2. Vận hành

2.2.3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp

Kiểm tra số 1

Bài 4: Lắp đặt, vận hành các loại van trong hệ thống điều khiển

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Lắp đặt và vận hành được các loại van.

- Rèn luyện tính chủ động, tư duy khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

2. Nội dung bài:

2.1. Lắp đặt các loại van trong hệ thống

2.2. Vận hành

2.3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp

Bài 5: Lắp đặt hệ thống khí nén mô phỏng hoạt động của máy khoan chi tiết dùng hai xy lanh                                                                             Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu của bài :

- Vận dụng được các nguyên tắc logic điều khiển.

- Lập được phương trình điều khiển.

- Biểu diễn các phần tử khí nén thành mạch logic.

- Rèn luyện tính chủ động, tư duy khoa học, nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung bài:

2.1. Yêu cầu bài toán

2.2. Lựa chọn thiết bị cho hệ thống

2.3. Sơ đồ nguyên lý

2.4. Thực hành lắp đặt

2.5. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp

Bài 6: Lắp đặt mạch điều khiển điện khí nén với 1 xy lanh

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Lắp đặt được các phần tử điện khí nén.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tư duy khoa học, nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung bài:

2.1. Lắp đặt các phần tử điện khí nén

2.2. Vận hành

2.3. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp

Bài 7: Lắp đặt mạch điều khiển điện khí nén cho máy khoan sản phẩm

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Lắp đặt được mạch điều khiển khí nén.

- Vận hành được mạch khí nén.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tư duy khoa học, nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung bài:

2.1. Yêu cầu bài toán

2.2. Lựa chọn thiết bị cho hệ thống

2.3. Sơ đồ nguyên lý

2.4. Thực hành lắp đặt

2.5. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp

Kiểm tra số 2

Bài 8: Lắp đặt mạch điều khiển điện khí nén cho robot vận chuyển

Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Lắp đặt được mạch điều khiển khí nén.

- Vận hành được mạch khí nén.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tư duy khoa học, nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung bài:

2.1. Yêu cầu bài toán

2.2. Lựa chọn thiết bị cho hệ thống

2.3. Sơ đồ nguyên lý

2.4. Thực hành lắp đặt

2.5. Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thường gặp

Kiểm tra kết thúc

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng

- Phòng học thực hành điện khí nén diện tích 60 m2

- Bảng viết,bàn ghế của giáo viên

- Bàn thực tập đủ 30 chỗ

- Máy chiếu Projector, màn chiếu

2. Trang thiết bị máy móc

- Máy đo VOM/DVOM

- Máy ổn áp tự động

- Nguồn DC; AC 1 pha, 3 pha điều chỉnh được

- Mô hình, thiết bị thực tập điện khí nén

- Máy nén khí

3. Học liệu, dụng cụ,nguyên vật liệu

- Học liệu

+ Giáo trình, đề cương,tài liệu tham khảo

+ Các sơ đồ cấu tạo, ký hiệu linh kiện và mạch điện,

- Dụng cụ

+ Bộ đồ nghề điện , cơ khí cầm tay.

+ Máy đo VOM/DVOM.

+ Các mô-đun thực hành khí nén.

- Nguyên vật liệu

+ Các van 1 chiều, 2 chiều

+ Nhiên liệu khí

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung :

- Kiến thức:

+ Đọc, phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển về hệ thống khí nén, logic điều khiển, phương pháp điều khiển, thiết lập mạch điều khiển điện khí nén.

+ Đọc được các sơ đồ điều khiển điện - khí nén, thiết lập được các mạch điều khiển điện khí nén.

+ Phân tích được nguyên lý của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải tiến mới.

- Kỹ năng:

+ Lắp đặt, sửa chữa được các thiết bị khí nén, động cơ khí nén.

+ Lắp đặt, sửa chữa mạch khí nén và điện khí nén.

+ Vận hành được các mạch trên theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Có khả năng làm việc độc lập, tự lắp đặt và sửa chữa được các mạch điều khiển Khí nén và Điều khiển Điện khí nén.

2. Phương pháp:

- Về kiến thức: Áp dụng hình thức kiểm tra viết

- Về kỹ năng:  Đánh giá trực tiếp trên sản phẩm của người học

- Về thái độ:  Đánh giá bằng số giờ tham gia học, kết quả học tập của người học

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

- Chương trình mô đun, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên, giảng viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Sử dụng các mô hình học cụ để người học được minh họa trực quan hơn.

- Đối với người học: Tập chung, quan sát động tác mẫu của giáo viên, tích cực thực hành, luôn tư duy sáng tạo trong học tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Sử dụng thành thạo các thiết bị điều khiển khí nén.

- Kỹ năng thành lập các phương trình điều khiển.

- Lắp ráp mạch điều khiển khí nén.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Bùi Hải, Trần Thế Sơn, Kỹ thuật nhiệt, NXB Giáo dục

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Thông gió và điều hòa không khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

[3] Nguyễn Đức Lợi, Máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

[4] Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển bằng khí nén, NXB Giáo dục.

[5] Lê Văn Tiến Dũng, Điều khiển khí nén và thuỷ lực, Trường ĐHCN TPHCM

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực hành biến tần

Mã mô đun: MĐ 25

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 39 giờ; kiểm tra: 8 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Thực hành biến tần được bố trí học kỳ cuối cùng trong khóa học, trước khi đi thực tập tốt nghiệp.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Nắm được chức năng các phím điều khiển của biến tần Simatics V20, Mishubishi, ABB

+ Hiểu được sơ đồ kết nối và chức năng các chân của biến tần Simatics V20, Mishubishi, ABB

- Kỹ năng:

+ Thành thạo cài đặt các thong số cơ bản trên biến tần

+ Thực hành lắp đặt và kết nối các bài tập cơ bản điều khiển biến tần

+ Vận hành thành thạo sau khi lắp đặt

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng làm việc độc lập, tự lắp đặt và sửa chữa được các mạch điều khiển dùng biến tần.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Biến tần Siemens Sinamics V20 | 20 | 5 | 13 | 2 |
|  | 1. Chức năng các phím điều khiển và ý nghĩa các biểu tượng trạng thái | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2. Cài đặt trên biến tần | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 2.1 Cấu trúc chung quá trình cài đặt | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2.2 Thông số cài đặt | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 3. Các chân kết nối và sơ đồ kết nối | 5 | 1 | 4 |  |
|  | 4. Thực hành với biến tần Siemens Sinamics V20 | 10 | 2,5 | 7,5 |  |
|  | 4.1 Điều khiển biến tần chạy động cơ từ các phím trên biến tần | 5 | 1,5 | 3,5 |  |
|  | 4.1.1 Thao tác cài đặt trên biến tần | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 4.1.2 Kết nối dây và vận hành | 2 |  | 2 |  |
|  | 4.1.3 Một số lỗi thường gặp | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 4.2 Điều khiển biến tần chạy động cơ từ biến trở ngoài và nút nhấn ngoài | 5 | 1 | 4 |  |
|  | 4.2.1 Thao tác cài đặt trên biến tần | 3 | 0,5 | 2,5 |  |
|  | 4.2.2 Kết nối dây và vận hành | 1 |  | 1 |  |
|  | 4.2.3 Một số lỗi thường gặp | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Kiểm tra số 1 | 2 |  |  | 2 |
| 2 | Bài 2: Biến tần ABB | 20 | 4 | 14 | 2 |
|  | 1. Chức năng các phím điều khiển | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2. Cài đặt các thông số cơ bản | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 3. Các chân kết nối và sơ đồ kết nối | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 4. Thực hành với biến tần ABB | 14 | 2 | 12 |  |
|  | 4.1 Điều khiển biến tần chạy động cơ từ các phím trên biến tần | 7 | 0,5 | 6,5 |  |
|  | 4.1.1 Thao tác cài đặt trên biến tần | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | 4.1.2 Kết nối dây và vận hành | 3 |  | 3 |  |
|  | 4.1.3 Một số lỗi thường gặp | 2 | 0,25 | 1,75 |  |
|  | 4.2 Điều khiển biến tần chạy động cơ từ biến trở ngoài và nút nhấn ngoài | 7 | 1,5 | 5,5 | 0 |
|  | 4.2.1 Thao tác cài đặt trên biến tần | 3 | 1 | 2 |  |
|  | 4.2.2 Kết nối dây và vận hành | 3 |  | 3 |  |
|  | 4.2.3 Một số lỗi thường gặp | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Kiểm tra số 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Bài 3: Biến tần Mishubishi A800 | 16 | 4 | 12 | 0 |
|  | 1. Chức năng các phím điều khiển | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 2 Thông số kỹ thuật và cài đặt cơ bản | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 3. Sơ đồ kết nối và chức năng các chân | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 3.1 Sơ đồ kết nối | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 3.2 Chức năng của các chân | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 4. Thực hành với biến tần Mishubishi A800 | 12 | 2 | 10 |  |
|  | 4.1 Điều khiển biến tần chạy động cơ từ các phím trên biến tần | 6 | 1 | 5 |  |
|  | 4.1.1 Thao tác cài đặt trên biến tần | 3 | 0,5 | 2,5 |  |
|  | 4.1.2 Kết nối dây và vận hành | 2 |  | 2 |  |
|  | 4.1.3 Một số lỗi thường gặp | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 4.2 Điều khiển biến tần chạy động cơ từ biến trở ngoài và nút nhấn ngoài | 6 | 1 | 5 |  |
|  | 4.2.1 Thao tác cài đặt trên biến tần | 3 | 0,5 | 2,5 |  |
|  | 4.2.2 Kết nối dây và vận hành | 2 |  | 2 |  |
|  | 4.2.3 Một số lỗi thường gặp | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Kiểm tra kết thúc | 4 |  |  | 4 |
|  | Cộng | 60 | 13 | 39 | 8 |

2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Biến tần Siemens Sinamics V20					Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Nắm được chức năng các phím điều khiển của biến tần Simatics V20

- Hiểu được sơ đồ kết nối và chức năng các chân của biến tần Simatics V20

- Thực hành với một số bài tập cơ bản trên biến tần Simatics V20

2. Nội dung bài:

2.1. Chức năng các phím điều khiển và ý nghĩa các biểu tượng trạng thái

2.2. Cài đặt trên biến tần

2. 2.1 Cấu trúc chung quá trình cài đặt

2.2.2 Thông số cài đặt

2.3. Các chân kết nối và sơ đồ kết nối

2.4.Thực hành với biến tần Siemens Sinamics V20

2.4.1 Điều khiển biến tần chạy động cơ từ các phím trên biến tần

2.4.1.1 Thao tác cài đặt trên biến tần

2.4.1.2 Kết nối dây và vận hành

2.4.1.3 Một số lỗi thường gặp

2.4.2 Điều khiển biến tần chạy động cơ từ biến trở ngoài và nút nhấn ngoài

2.4.2.1 Thao tác cài đặt trên biến tần

2.4.2.2 Kết nối dây và vận hành

2.4.2.3 Một số lỗi thường gặp

Kiểm tra số 1

Bài 2: Biến tần ABB                                                                     Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Nắm được chức năng các phím điều khiển của biến tần ABB

- Hiểu được sơ đồ kết nối và chức năng các chân của biến tần ABB

- Thực hành với một số bài tập cơ bản trên biến tần ABB

2. Nội dung bài:

2.1. Chức năng các phím điều khiển

2.2. Cài đặt các thông số cơ bản

2.3. Các chân kết nối và sơ đồ kết nối

2.4.Thực hành với biến tần ABB

2.4.1 Điều khiển biến tần chạy động cơ từ các phím trên biến tần

2.4.1.1 Thao tác cài đặt trên biến tần

2.4.1.2 Kết nối dây và vận hành

2.4.1.3 Một số lỗi thường gặp

2.4.2 Điều khiển biến tần chạy động cơ từ biến trở ngoài và nút nhấn ngoài

2.4.2.1 Thao tác cài đặt trên biến tần

2.4.2.2 Kết nối dây và vận hành

2.4.2.3 Một số lỗi thường gặp

Kiểm tra số 2

Bài 3: Biến tần Mishubishi A800			                          Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Nắm được chức năng các phím điều khiển của biến tần Mishubishi A800

- Hiểu được sơ đồ kết nối và chức năng các chân của biến tần Mishubishi A800

- Thực hành với một số bài tập cơ bản trên biến tần Mishubishi A800

2. Nội dung bài:

2.1. Chức năng các phím điều khiển

2.2. Thông số kỹ thuật và cài đặt cơ bản

2.3. Sơ đồ kết nối và chức năng các chân

2.3.1 Sơ đồ kết nối

2.3.2 Chức năng của các chân

2.4. Thực hành với biến tần Mishubishi A800

2.4.1 Điều khiển biến tần chạy động cơ từ các phím trên biến tần

2.4.1.1 Thao tác cài đặt trên biến tần

2.4.1.2 Kết nối dây và vận hành

2.4.1.3 Một số lỗi thường gặp

2.4.2 Điều khiển biến tần chạy động cơ từ biến trở ngoài và nút nhấn ngoài

2.4.2.1 Thao tác cài đặt trên biến tần

2.4.2.2 Kết nối dây và vận hành

2.4.2.3 Một số lỗi thường gặp

Kiểm tra kết thúc

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:

- Phòng học thực hành diện tích 60 m2

- Bảng viết,bàn ghế của giáo viên

- Bàn thực tập đủ 30 chỗ

- Máy chiếu Projector, màn chiếu

2. Trang thiết bị máy móc:

- Phòng thực hành biến tần với các khí cụ điện cần thiết.

- Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

- Nguồn điện DC điều chỉnh được.

- Các bàn mô hình. Học liệu, dụng cụ,nguyên vật liệu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Học liệu:

+ Giáo trình, đề cương,tài liệu tham khảo

+ Các loại sơ đồ điều khiển

+ Các sơ đồ mạch điện

+ Phiếu hướng dẫn thực hành

- Dụng cụ

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Bộ dây cắm kết nối.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:

- Nắm được chức năng các phím điều khiển của biến tần

- Hiểu được sơ đồ kết nối và chức năng các chân của biến tần

- Thực hành với một số bài tập cơ bản trên biến tần

2. Phương pháp:

- Về kiến thức: Áp dụng hình thức kiểm viết

- Về kỹ năng: Đánh giá trực tiếp trên sản phẩm của người học

- Về thái độ: Thông qua số giờ tham gia học và kết quả học tập của người học

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành, nghề Điện công nghiệp và dân dụng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

+ Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa.

- Đối với người học:

+ Luyên tập thường xuyên để thành thạo các thao tác lắp đặt

+ Rèn luyện tư duy lập trình

+ Đọc trước tài liệu liên quan đền bài học

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch điều khiển các thiết bị điện chiếu sáng và các thiết bị điện gia dụng

4. Tài liệu tham khảo:

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp

Mã  môn học: MH 26

Thời gian thực hiện môn học: 360 giờ; (Lý thuyết: 24 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 328 giờ; Kiểm tra: 8 giờ)

I.Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học thực tập tốt nghiệp học sau  tất cả các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành.

+ Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng giải quyết công việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm.

- Về kỹ năng:

+ Tự trau dồi bổ sung kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể, mở rộng mối quan hệ với các nghề liên quan                                                                                                           	+ Thực hành lắp đặt, kiểm tra, thay thế, bảo dưỡng các thiết bị điện, hệ thống điện đúng qui định kỹ thuật của nhà nước và doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

-  Về thái độ:

+  Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình sản xuất..

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài mở đầu: Nội quy, qui định và công tác chuẩn bị cho sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp | 2 | 2 |  |  |
|  | 1. Phổ biến nội quy thực tập,qui định an toàn lao động |  |  |  |  |
|  | 1.1. Nội qui thực tập |  |  |  |  |
|  | 1.2.Qui định an toàn lao động |  |  |  |  |
|  | 2.Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp |  |  |  |  |
|  | 2.1.Điều kiện về tài liệu, hồ sơ thực tập |  |  |  |  |
|  | 2.2.Điều kiện đảm bảo an toàn lao động |  |  |  |  |
| 2 | Bài 1: Thực hiện các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động và hệ thống tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp | 14 | 14 |  |  |
|  | 2.1.Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động |  |  |  |  |
|  | 2.2.Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật |  |  |  |  |
|  | 2.3. Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về hệ thống tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập. |  |  |  |  |
| 3 | Bài 2: Thực tập tại doanh nghiệp | 328 |  | 328 |  |
|  | 1. Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất |  |  |  |  |
|  | 2. Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình |  |  |  |  |
|  | 3. Phát hiện và sử lý sự cố thiết bị điện |  |  |  |  |
|  | 4. Đánh giá chất lượng của hệ thống trang bị điện |  |  |  |  |
| 4 | Bài 3: Báo cáo kết quả thực tập | 16 | 8 |  | 8 |
|  | 1. Báo cáo tuần và tháng |  |  |  |  |
|  | 2. Báo cáo kết thúc |  |  |  |  |
|  | 2.1.Mô hình cơ cấu,tổ chức điều hành, quản lý sản xuất |  |  |  |  |
|  | 2.2.Giới thiệu hệ thống cung cấp điện, trang bị điện của cơ sở sản xuất |  |  |  |  |
|  | 2.3.Đánh giá chất lượng hệ thống cung cấp điện, trang bị điện có đáp ứng được yêu cầu hay không? |  |  |  |  |
|  | 2.4.Mức độ tự động hoá trong quản lý,sản xuất |  |  |  |  |
|  | 2.5.Khoa học kỹ thuật mới được ứng dụng |  |  |  |  |
|  | 2.6. Bảo vệ kết quả thực tập |  |  |  |  |
|  | Cộng | 360 | 24 | 328 | 8 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Nội quy, qui định và công tác chuẩn bị cho sinh viên đi thực tập  tại doanh nghiệp                                                                   Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu.

- Thực hiện đúng nội qui, qui định an toàn lao động cho quá trình thực tập tại doanh nghiệp

- Chuẩn bị được các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp

2. Nội dung

2.1. Phổ biến nội quy thực tập,qui định an toàn lao động

2.1.1.Nội qui thực tập

2.1.2.Qui định an toàn lao động

2.2.Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp

2.2.1.Điều kiện về tài liệu, hồ sơ thực tập

2.2.2.Điều kiện đảm bảo an toàn lao động

Bài 1: Thực hiện các biện pháp an toàn,vệ sinh lao động và hệ thống tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp                                  Thời gian: 14  giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày được các biện pháp an toàn và quy trình phòng chống cháy nổ

- Thực hiện được các biện pháp sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.

- Thực hiện đúng nội quy, quy định về bảo quản dụng cụ và vệ sinh công nghiệp

- Tìm hiểu được hệ thống tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp

2. Nội dung

2.1.Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động

2.2.Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật

2.3. Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về hệ thống tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập.

Bài 2:  Thực tập tại doanh nghiệp                                           Thời gian:  328 giờ

1.Mục tiêu:

- Tìm hiểu được công nghệ, đối tượng sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất của Công ty, Xí nghiệp mà sinh viên đến thực tập.

- Xác định được nhiệm vụ của sinh viên thực tập.

- Rèn luyện, nâng cao được tay nghề, đảm bảo an toàn, vệ sinh, tác phong công nghiệp.

2. Nội dung

2.1. Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất

2.2. Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình	2.3. Phát hiện và sử lý sự cố thiết bị điện

2.4. Đánh giá chất lượng của hệ thống trang bị điện

Bài 3: Báo cáo kết quả thực tập                                                 Thời gian: 16  giờ

1.Mục tiêu:

- Báo cáo được đầy đủ nội dung thực tập

- Báo cáo tuần và tháng phải có nhận xét, đánh giá của cán bộ ở công ty hoặc giáo viên phụ trách.

- Báo cáo kết thúc được trình bày sạch sẽ, đóng quyển và có nhận xét đánh giá của cán bộ doanh nghiệp.

- Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp.

2. Nội dung

2.1. Báo cáo tuần và tháng

2.2. Báo cáo kết thúc

2.2.1.Mô hình cơ cấu,tổ chức điều hành, quản lý sản xuất

2.2.2.Giới thiệu hệ thống cung cấp điện, trang bị điện của cơ sở sản xuất

2.2.3.Đánh giá chất lượng  hệ thống cung cấp điện, trang bị điện có đáp ứng được yêu cầu hay không?

2.2.4.Mức độ tự động hoá trong quản lý,sản xuất

2.2.5.Khoa học kỹ thuật mới được ứng dụng

2.2.6. Bảo vệ kết quả thực tập

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1.Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng

- Tại doanh nghiệp

2. Trang thiết bị máy móc

- Do doanh nghiệp cung cấp

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Học liệu

+ Giáo trình, đề cương,tài liệu tham khảo

- Dụng cụ

+ Do doanh nghiệp cung cấp

- Nguyên vật liệu

+ Do doanh nghiệp cung cấp

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1.Nội dung :

- Kiến thức: Biết được công nghệ sản xuất, quy trình vận hành thiết bị

- Kỹ năng: Sản phẩm thực tập, sản xuất tại doanh nghiệp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chấp hành nội quy, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động của sinh viên

2. Phương pháp:

- Đánh giá trực tiếp trong quá trình thực tập, sản xuất của sinh viên

- Về thái độ: Đánh giá bằng số giờ tham gia  thực tập, ý thức chấp hành, tuân thủ các quy định về an toàn, bảo hộ lao động

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

- Chương trình môn học này được sử dụng để hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho trình độ Cao đẳng ngành,  nghề Điện công nghiệp và dân dụng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Trước khi cho sinh viên đi thực tập, giáo viên cần căn cứ vào kết quả học tập của từng sinh viên để phân nhóm sinh viên đến các doanh nghiệp phù hợp với trình độ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Chấp hành nội quy, an toàn lao động

- Nội dung thực tập tai doanh nghiệp

- Báo cáo kết quả thực tập

4. Tài liệu cần tham khảo:

- KT an toàn và bảo hộ lao động- NXB GDVN- 2009

- Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện nhà -Trần Duy Phụng - NXB KHKT-2012

- Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện khu dân cư – Trần Thế San, Nguyễn Trọng Thắng – NXB KHKT – 2012 NXB

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên mô đun: Thiết kế và lắp đặt tủ điện công nghiệp

Mã mô đun: MĐ 27.1

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 9 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 43 giờ; kiểm tra: 8 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun được bố trí học sau khi đi thực tập tốt nghiệp

- Tính chất: Là mô đun tự chọn

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức

+ Hiểu được khái niệm cơ bản về tủ điện công nghiệp, vai trò và ứng dụng của nó trong các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp.

+ Phân biệt được các loại tủ điện phổ biến như tủ phân phối, tủ điều khiển, tủ bù công suất và tủ chuyển mạch tự động.

+ Nắm được các tiêu chuẩn kỹ thuật quan trọng trong thiết kế và lắp đặt tủ điện, đặc biệt là tiêu chuẩn bảo vệ (IP Code) và các tiêu chuẩn chất lượng (IEC, NEMA).

+ Nhận diện và hiểu chức năng, thông số kỹ thuật của các thiết bị điện chính trong tủ như aptomat, khởi động từ, rơ le nhiệt, rơ le trung gian, nút nhấn....

+ Đọc và hiểu các loại sơ đồ điện cơ bản (sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đi dây, sơ đồ bố trí thiết bị).

+ Nắm được quy trình cơ bản trong việc tính toán và lựa chọn thiết bị, dây dẫn cho một tủ điện.

- Về kỹ năng

+ Thực hiện được các phép tính cơ bản để lựa chọn thiết bị đóng cắt, bảo vệ, điều khiển và dây dẫn phù hợp với yêu cầu công nghệ.

+ Vẽ được các sơ đồ điện cơ bản như sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đi dây, và sơ đồ bố trí thiết bị trên giấy hoặc phần mềm chuyên dụng.

+ Chuẩn bị đầy đủ vật tư và lắp đặt các thiết bị điện lên panel tủ một cách khoa học, đúng kỹ thuật.

+ Thực hành đi dây mạch điều khiển và mạch động lực một cách gọn gàng, chính xác. Thực hiện được các thao tác đánh số, dán nhãn, bấm cos dây điện đúng quy trình.

+ Thực hiện các bước đo kiểm tra an toàn trước khi cấp nguồn, cấp nguồn và vận hành thử hệ thống. Có khả năng phát hiện và xử lý các lỗi cơ bản thường gặp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Luôn tuân thủ các quy tắc an toàn khi làm việc với điện và tủ điện, sử dụng đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cá nhân.

+ Có khả năng làm việc độc lập và xử lý công việc một cách chủ động trong các nhiệm vụ thiết kế và lắp đặt tủ điện đơn giản.

+ Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong các dự án thực hành, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ lẫn nhau.

+ Hiểu và tuân thủ các quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công việc và chịu trách nhiệm với sản phẩm mình tạo ra.

+ Có ý thức tự học, tìm hiểu thêm về các công nghệ, thiết bị và tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực tủ điện công nghiệp.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm Tra |
| 1 | Bài 1: Tổng quan về tủ điện công nghiệp | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | 1. Khái niệm | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Phân loại | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Bài 2: Các ký hiệu và sơ đồ điện | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | 1. Ký hiệu các thiết bị điện | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Phân tích sơ đồ điện | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Bài 3: Tính toán và lựa chọn thiết bị, phụ kiện | 8 | 2 | 4 | 2 |
|  | 1. Tính toán và lựa chọn thiết bị đóng cắt, bảo vệ | 2 | 0,5 | 1,5 |  |
|  | 2. Tính toán và lựa chọn thiết bị điều khiển | 2 | 0,5 | 1,5 |  |
|  | 3. Tính toán và lựa chọn dây dẫn | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 4. Tính toán và lựa chọn phụ kiện tủ điện | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Kiểm tra số 1 | 2 |  |  | 2 |
| 4 | Bài 4: Thiết kế và vẽ sơ đồ mạch điện theo yêu cầu công nghệ | 8 | 2 | 6 | 0 |
|  | 1. Sơ đồ nguyên lý | 2 | 0,5 | 1,5 |  |
|  | 2. Sơ đồ đi dây | 2 | 0,5 | 1,5 |  |
|  | 3. Sơ đồ bố trí thiết bị | 4 | 1 | 3 |  |
| 5 | Bài 5: Chuẩn bị và lắp đặt cơ khí | 4 | 1 | 3 | 0 |
|  | 1. Đọc bản vẽ, xác định vị trí thiết bị | 1,5 | 0,5 | 1 |  |
|  | 2. Bố trí gá lắp thiết bị theo bản vẽ | 2,5 | 0,5 | 2 |  |
| 6 | Bài 6: Đấu nối tủ điện | 28 | 0 | 26 | 2 |
|  | 1. Đi dây mạch điều khiển | 12 |  | 12 |  |
|  | 2. Đi dây mạch động lực | 8 |  | 8 |  |
|  | 3. Đánh số, dán nhãn, bấm cos | 6 |  | 6 |  |
|  | Kiểm tra số 2 | 2 |  |  | 2 |
| 7 | Bài 7: Kiểm tra và vận hành | 4 | 0 | 4 | 0 |
|  | 1. Đo kiểm tra an toàn | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 2. Cấp nguồn và vận hành | 2 |  | 2 |  |
|  | 3. Các phát hiện và xử lý lỗi cơ bản | 1 |  | 1 |  |
|  | Kiểm tra kết thúc | 4 |  |  | 4 |
|  | Cộng | 60 | 9 | 43 | 8 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về tủ điện công nghiệp				Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu

- Hiểu được khái niệm và vai trò của tủ điện công nghiệp.

- Phân biệt được các loại tủ điện phổ biến.

- Nắm được các tiêu chuẩn cơ bản trong thiết kế và lắp đặt.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm

2.2. Phân loại

Bài 2: Các ký hiệu và sơ đồ điện						Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu

-  Nhận biết và đọc hiểu các ký hiệu chuẩn của thiết bị điện.

- Phân tích và đọc hiểu sơ đồ mạch động lực, mạch điều khiển.

2. Nội dung

2.1. Ký hiệu các thiết bị điện

2.2. Phân tích sơ đồ điện

Bài 3: Tính toán và lựa chọn thiết bị, phụ kiện			Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu

- Nắm vững cấu tạo, chức năng và thông số kỹ thuật của các thiết bị chính.

- Biết cách sử dụng và đọc thông số trên các thiết bị thực tế.

2. Nội dung

2.1. Tính toán và lựa chọn thiết bị đóng cắt, bảo vệ

2.2. Tính toán và lựa chọn thiết bị điều khiển

2.3. Tính toán và lựa chọn dây dẫn

2.4. Tính toán và lựa chọn phụ kiện tủ điện

Kiểm tra số 1

Bài 4: Thiết kế và vẽ sơ đồ mạch điện theo yêu cầu công nghệ

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu

- Thực hiện được các phép tính cơ bản để lựa chọn thiết bị đóng cắt, bảo vệ và điều khiển.

- Biết cách lựa chọn dây dẫn và các phụ kiện cần thiết cho tủ điện.

2. Nội dung

2.1. Sơ đồ nguyên lý

2.2. Sơ đồ đi dây

2.3. Sơ đồ bố trí thiết bị

Bài 5: Chuẩn bị và lắp đặt cơ khí						Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

- Thiết kế và vẽ được sơ đồ nguyên lý.

- Thiết kế và vẽ được sơ đồ đi dây.

- Thiết kế và vẽ được sơ đồ bố trí thiết bị.

2. Nội dung

2.1. Đọc bản vẽ, xác định vị trí thiết bị

2.2. Bố trí gá lắp thiết bị theo bản vẽ

Bài 6: Đấu nối tủ điện								Thời gian: 28 giờ

1. Mục tiêu

- Thực hành đấu nối dây mạch điều khiển và mạch động lực một cách chính xác, an toàn.

- Nắm vững kỹ năng đánh số dây, dán nhãn và bấm cos chuyên nghiệp.

2. Nội dung

2.1. Đi dây mạch điều khiển

2.2. Đi dây mạch động lực

2.3. Đánh số, dán nhãn, bấm cos

Kiểm tra số 2

Bài 7: Kiểm tra và vận hành							Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

- Thực hiện các bước kiểm tra an toàn trước khi cấp nguồn.

- Biết cách cấp nguồn và vận hành thử hệ thống.

- Nắm được các lỗi cơ bản và cách xử lý.

2. Nội dung

2.1. Đo kiểm tra an toàn

2.2. Cấp nguồn và vận hành

2.3. Các phát hiện và xử lý lỗi cơ bản

Kiểm tra kết thúc

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng

- Phòng học thực hành diện tích 60 m2

- Bảng viết,bàn ghế của giáo viên

- Bàn thực tập đủ 30 chỗ

- Máy chiếu Projector, màn chiếu

2. Trang thiết bị máy móc

- Máy đo VOM/DVOM

- Tủ điện công nghiệp

- Trang thiết bị, khí cụ điện như aptomat, đồng hồ ampe kế, vôn kế, oát kế, nút ấn, đèn báo….

3. Học liệu, dụng cụ,nguyên vật liệu

- Học liệu

+ Giáo trình, đề cương,tài liệu tham khảo

+ Các sơ đồ cấu tạo, ký hiệu linh kiện và mạch điện,

- Dụng cụ

+ Bộ đồ nghề điện , cơ khí cầm tay.

+ Máy đo VOM/DVOM.

+ Các mô-đun thực hành tủ điện công nghiệp đa năng

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung :

- Về kiến thức

+ Hiểu được khái niệm cơ bản về tủ điện công nghiệp, vai trò và ứng dụng của nó trong các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp.

+ Phân biệt được các loại tủ điện phổ biến như tủ phân phối, tủ điều khiển, tủ bù công suất và tủ chuyển mạch tự động.

+ Nắm được các tiêu chuẩn kỹ thuật quan trọng trong thiết kế và lắp đặt tủ điện, đặc biệt là tiêu chuẩn bảo vệ (IP Code) và các tiêu chuẩn chất lượng (IEC, NEMA).

+ Nhận diện và hiểu chức năng, thông số kỹ thuật của các thiết bị điện chính trong tủ như aptomat, khởi động từ, rơ le nhiệt, rơ le trung gian, nút nhấn....

+ Đọc và hiểu các loại sơ đồ điện cơ bản (sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đi dây, sơ đồ bố trí thiết bị).

+ Nắm được quy trình cơ bản trong việc tính toán và lựa chọn thiết bị, dây dẫn cho một tủ điện.

- Về kỹ năng

+ Thực hiện được các phép tính cơ bản để lựa chọn thiết bị đóng cắt, bảo vệ, điều khiển và dây dẫn phù hợp với yêu cầu công nghệ.

+ Vẽ được các sơ đồ điện cơ bản như sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đi dây, và sơ đồ bố trí thiết bị trên giấy hoặc phần mềm chuyên dụng.

+ Chuẩn bị đầy đủ vật tư và lắp đặt các thiết bị điện lên panel tủ một cách khoa học, đúng kỹ thuật.

+ Thực hành đi dây mạch điều khiển và mạch động lực một cách gọn gàng, chính xác. Thực hiện được các thao tác đánh số, dán nhãn, bấm cos dây điện đúng quy trình.

+ Thực hiện các bước đo kiểm tra an toàn trước khi cấp nguồn, cấp nguồn và vận hành thử hệ thống. Có khả năng phát hiện và xử lý các lỗi cơ bản thường gặp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Luôn tuân thủ các quy tắc an toàn khi làm việc với điện và tủ điện, sử dụng đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cá nhân.

+ Có khả năng làm việc độc lập và xử lý công việc một cách chủ động trong các nhiệm vụ thiết kế và lắp đặt tủ điện đơn giản.

+ Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong các dự án thực hành, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ lẫn nhau.

+ Hiểu và tuân thủ các quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công việc và chịu trách nhiệm với sản phẩm mình tạo ra.

+ Có ý thức tự học, tìm hiểu thêm về các công nghệ, thiết bị và tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực tủ điện công nghiệp.

2. Phương pháp:

- Về kiến thức: Áp dụng hình thức kiểm tra viết

- Về kỹ năng:  Đánh giá trực tiếp trên sản phẩm của người học

- Về thái độ:  Đánh giá bằng số giờ tham gia học, kết quả học tập của người học

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

- Chương trình mô đun, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên, giảng viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Sử dụng các mô hình học cụ để người học được minh họa trực quan hơn.

- Đối với người học: Tập chung, quan sát động tác mẫu của giáo viên, tích cực thực hành, luôn tư duy sáng tạo trong học tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Sử dụng thành thạo các thiết bị điều khiển khí nén.

- Kỹ năng thành lập các phương trình điều khiển.

- Lắp ráp mạch điều khiển khí nén.

4. Tài liệu cần tham khảo:

(1) Hoàng Xuân Nhự, Thiết kế và lắp đặt tủ điện công nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật, năm 2018

(2) Nguyễn Bính, Thiết kế mạch điện điều khiển, NXB Khoa học kỹ thuật, năm 2015

(3) Phan Văn Quý, Thiết bị điện, NXB Giáo dục Việt Nam 2019

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên mô đun: Lắp đặt hệ thống điện mặt trời

Mã mô đun: MĐ 27.2

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 9 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 43 giờ; kiểm tra: 8 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun được bố trí học sau khi đi thực tập tốt nghiệp

- Tính chất: Là mô đun tự chọn

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức

+ Nắm được khái niệm, vai trò, các khái niệm cơ bản và phân loại hệ thống năng lượng mặt trời

+ Hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật và chức năng của các thành phần chính như tấm pin mặt trời và biến tần.

+ Nắm được cách đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật, tính toán công suất và lựa chọn thiết bị phù hợp.

+ Biết các quy tắc an toàn khi làm việc trên cao và với điện, cách phát hiện lỗi, và các bước bảo trì hệ thống định kỳ.

- Kỹ năng

+ Lắp đặt các loại giá đỡ phổ biến và đảm bảo an toàn.

+ Thực hành đấu nối các tấm pin, đấu nối tấm pin với biến tần, và biến tần với hệ thống điện lưới một cách chính xác.

+ Thực hành đi dây cáp điện AC/DC, đấu nối dây vào cầu chì, aptomat và đấu nối tủ điện.

+ Đọc các thông số trên biến tần và phần mềm giám sát, phát hiện và xử lý lỗi cơ bản.

+ Thực hiện vệ sinh tấm pin và kiểm tra định kỳ các mối nối, dây cáp, biến tần.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc tỉ mỉ, chính xác trong quá trình lắp đặt và đấu nối để đảm bảo an toàn và hiệu suất hệ thống.

+ Độc lập trong việc thực hiện các bước lắp đặt, vận hành và bảo trì.

+ Tuân thủ các quy tắc an toàn lao động, sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân và xử lý các tình huống khẩn cấp một cách có trách nhiệm.

+ Chủ động kiểm tra định kỳ để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm Tra |
| 1 | Bài 1: Tổng quan về năng lượng mặt trời | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | 1. Giới thiệu về năng lượng mặt trời và vai trò của nó trong đời sống hiện đại. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2. Các khái niệm cơ bản | 1 | 1 |  |  |
|  | 3. Phân loại hệ thống điện mặt trời | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 2 | Bài 2: Các thành phần chính của hệ thống | 7 | 3,5 | 3,5 | 0 |
|  | 1. Tấm pin mặt trời (Solar Panel) | 2 | 1,5 | 0,5 | 0 |
|  | 1.1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 1.2. Các loại pin cơ bản | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 1.3. Thông số kỹ thuật | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 1.4. Cách chọn pin phù hợp | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 2. Biến tần (Inverter): | 4 | 1 | 3 | 0 |
|  | 1.1. Chức năng | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 1.2. Phân loại | 1,5 | 0,5 | 1 |  |
|  | 1.3. Lựa chọn và kết nối | 1,5 |  | 1,5 |  |
|  | 3. Các thành phần khác | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 3.1. Hệ thống giá đỡ | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 3.2. Phụ kiện hệ thống | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 3 | Bài 3: Thiết kế hệ thống có bản | 7 | 2 | 3 | 2 |
|  | 1. Đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật cơ bản của hệ thống điện mặt trời. | 1,5 | 0,5 | 1 |  |
|  | 2. Tính toán công suất hệ thống dựa trên nhu cầu sử dụng. | 1,5 | 0,5 | 1 |  |
|  | 3. Lựa chọn thiết bị phù hợp dựa trên công suất tính toán. | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 4. Nguyên tắc bố trí tấm pin để đạt hiệu suất cao nhất | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Kiểm tra số 1 | 2 |  |  | 2 |
| 4 | Bài 4: Lắp đặt hệ thống giá đỡ | 2 | 0,5 | 1,5 | 0 |
|  | 1. Lắp đặt các loại giá đỡ phổ biến | 1 |  | 1 |  |
|  | 2. Đảm bảo an toàn khi làm việc trên cao và tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật. | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
| 5 | Bài 5: Thực hành đấu nối tấm pin và biến tần | 14 | 0 | 14 | 0 |
|  | 1. Thực hành đấu nối các tấm pin | 4 |  | 4 |  |
|  | 2. Đấu nối tấm pin với biến tần. | 4 |  | 4 |  |
|  | 3. Đấu nối biến tần với hệ thống điện lưới. | 5 |  | 5 |  |
|  | 4. Đo kiểm tra hệ thống | 1 |  | 1 |  |
| 6 | Bài 6: Thực hành đi dây và đấu nối tủ điện | 12 | 0 | 12 | 0 |
|  | 1. Thực hành đi dây cáp điện DC và AC. | 4 |  | 4 |  |
|  | 2. Đấu nối dây vào cầu chì, aptomat. | 4 |  | 4 |  |
|  | 3. Đấu nối tủ điện. | 4 |  | 4 |  |
|  | Bài 7: Vận hành và giám sát hệ thống | 4 | 1 | 3 | 0 |
|  | 1. Cách đọc các thông số trên biến tần và phần mềm giám sát. | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 2. Phát hiện các lỗi cơ bản và cách xử lý | 2,5 | 0,5 | 2 |  |
|  | 3. Các bước kiểm tra định kỳ để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả. | 1 |  | 1 |  |
|  | Bài 8. Bảo trì và vệ sinh hệ thống | 4 | 0 | 2 | 2 |
|  | 1. Hướng dẫn vệ sinh tấm pin mặt trời. | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 2. Kiểm tra định kỳ các mối nối, dây cáp, biến tần. | 1 |  | 1 |  |
|  | 3. Những lưu ý khi bảo trì. | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | Kiểm tra số 2 | 2 |  |  | 2 |
|  | Bài 9: An toàn trong lắp đặt và vận hành | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | 1. Các quy tắc an toàn khi làm việc trên mái nhà và với điện. | 1 |  | 1 |  |
|  | 2. Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân | 1 |  | 1 |  |
|  | 3. Xử lý các tình huống khẩn cấp | 2 |  | 2 |  |
|  | Kiểm tra kết thúc | 4 |  |  | 4 |
|  | Cộng | 60 | 9 | 43 | 8 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về năng lượng mặt trời				Thời gian: 2 giờ

1: Mục tiêu

+ Người học nắm được khái niệm và các loại tủ điện công nghiệp thông dụng.

+ Người học có thể phân loại được các loại tủ điện.

+ Người học có thái độ nghiêm túc trong học tập, tìm hiểu kiến thức về tủ điện.

2: Nội dung

2.1. Giới thiệu về năng lượng mặt trời và vai trò của nó trong đời sống hiện đại.

2.2. Các khái niệm cơ bản

2.3. Phân loại hệ thống điện mặt trời

Bài 2: Các thành phần chính của hệ thống				Thời gian: 7 giờ

1: Mục tiêu

+ Người học nhận biết được các ký hiệu của các thiết bị điện và hiểu các loại sơ đồ điện

+ Người học có thể phân tích được sơ đồ điện.

+ Người học thể hiện sự cẩn thận và tỉ mỉ khi phân tích sơ đồ.

2: Nội dung

2.1. Tấm pin mặt trời (Solar Panel)

2.1.1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động

2.1.2. Các loại pin cơ bản

2.1.3. Thông số kỹ thuật

2.1.4. Cách chọn pin phù hợp

2.2. Biến tần (Inverter)

2.1.1. Chức năng

2.1.2. Phân loại

2.1.3. Lựa chọn và kết nối

2.3. Các thành phần khác

2.3.1. Hệ thống giá đỡ

2.3.2. Phụ kiện hệ thống

Bài 3: Thiết kế hệ thống có bản						Thời gian: 7 giờ

1: Mục tiêu

- Người học nắm được cách tính toán và lựa chọn các thiết bị đóng cắt, bảo vệ, điều khiển, dây dẫn và phụ kiện tủ điện

- Người học có thể tự tính toán và lựa chọn các thiết bị điện phù hợp với yêu cầu

- Người học có trách nhiệm và chính xác trong quá trình tính toán để đảm bảo an toàn cho hệ thống.

2: Nội dung

2.1. Đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật cơ bản của hệ thống điện mặt trời.

2.2. Tính toán công suất hệ thống dựa trên nhu cầu sử dụng.

2.3. Lựa chọn thiết bị phù hợp dựa trên công suất tính toán.

2.4. Nguyên tắc bố trí tấm pin để đạt hiệu suất cao nhất

Kiểm tra số 1

Bài 4: Lắp đặt hệ thống giá đỡ						Thời gian: 2 giờ

1: Mục tiêu

- Người học nắm được các nguyên tắc cơ bản để thiết kế và vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đi dây, và sơ đồ bố trí thiết bị.

- Người học có thể tự thiết kế và vẽ các loại sơ đồ mạch điện.

2: Nội dung

2.1. Lắp đặt các loại giá đỡ phổ biến

2.2. Đảm bảo an toàn khi làm việc trên cao và tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật.

Bài 5: Thực hành đấu nối tấm pin và biến tần 			Thời gian: 14 giờ

1: Mục tiêu

- Nắm được quy trình đấu nối tấm pin với nhau, đấu nối tấm pin với biến tần và đấu nối biến tần với hệ thống điện lưới

- Thành thạo các thao tác đấu nối tấm pin và biến tần.

- Đảm bảo các mối nối an toàn và chắc chắn.

2: Nội dung

2.1. Thực hành đấu nối các tấm pin

2.2. Đấu nối tấm pin với biến tần.

2.3. Đấu nối biến tần với hệ thống điện lưới.

2.4. Đo kiểm tra hệ thống

Bài 6: Thực hành đi dây và đấu nối tủ điện				Thời gian: 12 giờ

1: Mục tiêu

- Nắm được các nguyên tắc đi dây cáp điện DC và AC, và cách đấu nối dây vào các thiết bị như cầu chì, aptomat và tủ điện.

- Thực hành đi dây, đấu nối dây vào cầu chì, aptomat và tủ điện một cách chính xác.

2: Nội dung

1. Thực hành đi dây cáp điện DC và AC.

2. Đấu nối dây vào cầu chì, aptomat.

3. Đấu nối tủ điện.

Bài 7: Vận hành và giám sát hệ thống					Thời gian: 4 giờ

1: Mục tiêu

- Nắm được cách đọc các thông số trên biến tần và phần mềm giám sát. Biết cách phát hiện các lỗi cơ bản và cách xử lý

- Thực hành giám sát hệ thống, phát hiện và xử lý các lỗi cơ bản

- Luôn chủ động theo dõi và giám sát hoạt động của hệ thống để kịp thời xử lý sự cố

2: Nội dung

2.1. Cách đọc các thông số trên biến tần và phần mềm giám sát.

2.2. Phát hiện các lỗi cơ bản và cách xử lý

2.3. Các bước kiểm tra định kỳ để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.

Bài 8. Bảo trì và vệ sinh hệ thống						Thời gian: 4 giờ

1: Mục tiêu

- Nắm được cách vệ sinh tấm pin mặt trời và các bước kiểm tra định kỳ các mối nối, dây cáp, biến tần

- Thực hành vệ sinh tấm pin và kiểm tra định kỳ các thành phần của hệ thống.

- Chịu trách nhiệm trong việc duy trì hiệu suất hoạt động của hệ thống thông qua việc bảo trì thường xuyên.

2: Nội dung

2.1. Hướng dẫn vệ sinh tấm pin mặt trời.

2.2. Kiểm tra định kỳ các mối nối, dây cáp, biến tần.

2.3. Những lưu ý khi bảo trì.

Kiểm tra số 2

Bài 9: An toàn trong lắp đặt và vận hành				Thời gian: 4 giờ

1: Mục tiêu

- Nắm vững các quy tắc an toàn khi làm việc trên mái nhà và với điện

- Sử dụng thành thạo các thiết bị bảo hộ cá nhân và xử lý được các tình huống khẩn cấp.

- Có ý thức cao về an toàn lao động và bảo vệ bản thân.

2: Nội dung

2.1. Các quy tắc an toàn khi làm việc trên mái nhà và với điện.

2.2. Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân

2.3. Xử lý các tình huống khẩn cấp

Kiểm tra kết thúc

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng

- Phòng học thực hành diện tích 60 m2

- Bảng viết,bàn ghế của giáo viên

- Bàn thực tập đủ 30 chỗ

- Máy chiếu Projector, màn chiếu

2. Trang thiết bị máy móc

- Máy đo VOM/DVOM

- Tủ điện công nghiệp, tủ inveter

- Trang thiết bị điện liên quan như: tấm pin năng lượng mặt trời, inverter, giá đỡ, dây nối tiêu chuẩn….

3. Học liệu, dụng cụ,nguyên vật liệu

- Học liệu

+ Giáo trình, đề cương,tài liệu tham khảo

+ Các sơ đồ cấu tạo, ký hiệu linh kiện và mạch điện,

- Dụng cụ

+ Bộ đồ nghề điện , cơ khí cầm tay.

+ Máy đo VOM/DVOM.

+ Các mô-đun thực hành lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung :

- Về kiến thức

+ Nắm được khái niệm, vai trò, các khái niệm cơ bản và phân loại hệ thống năng lượng mặt trời

+ Hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật và chức năng của các thành phần chính như tấm pin mặt trời và biến tần.

+ Nắm được cách đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật, tính toán công suất và lựa chọn thiết bị phù hợp.

+ Biết các quy tắc an toàn khi làm việc trên cao và với điện, cách phát hiện lỗi, và các bước bảo trì hệ thống định kỳ.

- Kỹ năng

+ Lắp đặt các loại giá đỡ phổ biến và đảm bảo an toàn.

+ Thực hành đấu nối các tấm pin, đấu nối tấm pin với biến tần, và biến tần với hệ thống điện lưới một cách chính xác.

+ Thực hành đi dây cáp điện AC/DC, đấu nối dây vào cầu chì, aptomat và đấu nối tủ điện.

+ Đọc các thông số trên biến tần và phần mềm giám sát, phát hiện và xử lý lỗi cơ bản.

+ Thực hiện vệ sinh tấm pin và kiểm tra định kỳ các mối nối, dây cáp, biến tần.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc tỉ mỉ, chính xác trong quá trình lắp đặt và đấu nối để đảm bảo an toàn và hiệu suất hệ thống.

+ Độc lập trong việc thực hiện các bước lắp đặt, vận hành và bảo trì.

+ Tuân thủ các quy tắc an toàn lao động, sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân và xử lý các tình huống khẩn cấp một cách có trách nhiệm.

+ Chủ động kiểm tra định kỳ để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.

2. Phương pháp:

- Về kiến thức: Áp dụng hình thức kiểm tra viết

- Về kỹ năng:  Đánh giá trực tiếp trên sản phẩm của người học

- Về thái độ:  Đánh giá bằng số giờ tham gia học, kết quả học tập của người học

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

- Chương trình mô đun, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên, giảng viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Sử dụng các mô hình học cụ để người học được minh họa trực quan hơn.

- Đối với người học: Tập chung, quan sát động tác mẫu của giáo viên, tích cực thực hành, luôn tư duy sáng tạo trong học tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Sử dụng thành thạo các thiết bị điện mặt trời.

- Kỹ năng thành lập các phương trình điều khiển.

- Lắp ráp mạch điều khiển hệ thống

4. Tài liệu cần tham khảo:

(1) Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống điện mặt trời, Tác giả: Trương Vĩnh Tường, Bùi Tấn Lợi NXB Khoa học kỹ thuật, năm 2011

(2) Năng lượng tái tạo và ứng dụng, NXB Bác khoa Hà Nội, năm 2020